[bookmark: _GoBack]Лот №1: Котельная №1 г. Кашин- автоматика безопасности по газу, вентилятор ВДН-10сх. 1 углер. сталь с эл.дв.11/1000, здание котельной, тепловая трасса; котельная №2 г. Кашин - здание котельной, газовое оборудование котельной, горелки ВЕ №Р, дымовая труба, бойлер, КИП и автоматика, клапан регулирования, котлы КВА-0,5, оборудование котельной, тепловая трасса, трасса ГВС, хим. оборудование, эл. оборудование; котельная №3 г. Кашин- автоматика безопасности по газу, агрегат сварочный, бак, бак с люком, бойлер трубн. систем ПП 2767, вакуумный деаэратор, внутрен. газопровод, водоподгот. установка котельной, водопровод 23м, водяной подогреватель ВП 21-2-1У, газопровод, двигатель 4А-200 30 квт*3000об, дымовая труба, здание котельной, канализация, котлы ДКВР- 6,5-13 (3шт.), насос 1Д 315/71 110квт, насос 1д 315/71 с дв 110кВт, насос 1Д315-71 с дв.90квт, насос Д 320-50 с дв.75квт.1500об/мин, оборудование водоснабжения котельной, оборудование КИП и А водоподгот. уст., оборудование КИП и А котла, производ. наружная канализация, сварочный автогенератор, тепловая трасса от кот. №3 (4 шт.), токарно-винторный станок, эл. двигатель А/АИР/200М2 37квт 3000об/мин, электростанция HONDA, электродвигатель 90квт 3000об., эл.двигатель 90*3000; котельная №4 г. Кашин-автоматика безопасности по газу кот.№4, здание котельной, комплекс учета газа, котел газ "Иркутск-Энерго", насос Р 200-90 А, прибор КСУМ 1-14-5 (уст.)(4шт.), тепловая трасса от кот., солерастворитель; котельная №5 г. Кашин-автоматика безопасности по газу кот.№5, газовое оборудование котельной, дымовая труба, дымосос, дымосос Дн 9сх 1с э/дв 15/1500 90гр, емкость металлическая 50м3 (2шт.), емкость стальная (50м3), здание котельной, КИП и автоматика, КИП КСУМ, котел ТГ-3 с элементами, котелТГ 3-95, насос 1К 80-50-200 с дв.15квт, насос Д 200-36 с дв.37 квт, трасса ГВС от кот. (3 шт), эл. двигатель 37 квт.; котельная №6 г. Кашин -автоматика безопасности по газу кот.№6, автосварочный агрегат, бойлер, водяной подогреватель, дымовая труба, дымосос, дымосос ДН-11,2, емкость стальная 50м3, здание котельной, КИП КСУМ 1-1, насос 5А-200Л 45квт, насос Д315/50 с дв.75*3000, насос К 45/830 с дв.7,5 квт., насос КМ 80-50-200 с дв.15квт, трасса ГВС от кот., установка компрессорная К24М, эл. двигатель 4 АМИ 200 М6, электрощит ЗЭП з-д ЭАП; Котельная №7 г. Кашин - дымовая труба, здание котельной, насос К90/55 с дв.30 квт, насос СМ-100-65, насос центробежный К 20*30, оборудование водоподготовки, тепловая трасса, фильтр НДМ-4, эл. двигатель, котел НР-18(30 секций), электродвигатель 18квт 3000, котел НР-18 (30секций), контрольный электрод КЭ-01 2шт.; котельная №8 г. Кашин - Автоматика безопасности по газу, Здание котельной, Комплекс учета газа, Котел "Иркутск -Энерго" 2 шт., Насосный агрегат Н 100-65-250 45*3000, Прибор КСУ-1-2 (3шт.), Автоматика безопасности по газу кот.№8, Емкость, Емкость КМГ со сливом; котельная №9 Кашин - автоматика безопасности по газу, дымовая труба, здание котельной, комплекс учета газа, котел Е-109, насос К 80/50, тепловая трасса, электростанция ДЭС; котельная №10 п. Уницы - автоматика безопасности по газу, бойлер 2,0, емкость стальная 50м3, здание котельной, комплекс учета газа, тепловая трасса, трансформатор 2шт., установка водоподготовки, насос К 50/50, насос См-100-65-200/237 квт., погружной насос ЭЦ 1012066, сварочный аппарат, емкость 30м3; котельная №11 п. Давыдово - автоматика безопасности по газу, здание котельной, сварочный агрегат, тепловая трасса, генератор бензиновый 3002, 220В об. Бака 15л.; котельная №12 пос. В. Троица - автоматика безопасности по газу, аккумуляторный бак, бак аккумуляторный для воды, дымосос ДН-9, емкость стальная 50м3, здание котельной, насос См -125-80-315/4 с дв.22, насос К-199-65-250 с двиг.45*3000, насос Н 100-65-25, насос СМ-80-50-200, оборудование хим. водоочистки котельной, оборудование котельной, тепловая трасса от кот. (2 шт.), эл. двигатель А-250 37*750; котельная №13 д. Посады - бензопила HS 361, здание котельной, насос GRUNDFOS LM 200/210, теплосеть н/п Больница им. Калинина (2шт.); котельная №14 г. Кашин – модульная котельная №14; теплотрасса центральной части города Кашина – тепловая трасса центральной части города (2 шт.), ЦТП МПК-8, ЦТП НС облисп. ул.Детская, водоподогреватель секционный, бойлер водяной 4шт. Начальная цена – 108101507 руб.02 коп.
