Перечень электротехнических товаров ООО «ТК Элком»

|  | «Электротехническое и электромонтажное оборудование»: |  | 2 970 165,59 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование Количество |  |  |
|  | Кабель МКЭШ 2*0,35 | 6,000 |  |
|  | Кабель МКЭШ 2*0,75 черн. | 17,000 |  |
|  | Кабель МКЭШ 3*0,5 | 13,000 |  |
|  | Кабель МКЭШ 3*0,75 | 4,000 |  |
|  | Кабель АКВВГ 10*2,5 бел. | 175,000 |  |
|  | Кабель АКВВГ 19*2,5 черн. | 40,000 |  |
|  | Кабель АКВВГ 7*2,5 | 59,000 |  |
|  | Провод КПСВВ 1*2*0,5 красн. | 50,000 |  |
|  | Провод КПСВЭВ 1*2*0,5 | 186,000 |  |
|  | Провод КПСВЭВ 1*2*1,5 | 231,000 |  |
|  | Кабель ТППэП 10*2*0,4 | 33,000 |  |
|  | Кабель ТППэП 100*2*0,4 | 27,000 |  |
|  | Кабель ТППэП 20*2*0,4 | 73,000 |  |
|  | Кабель ТППэП 30*2*0,5 | 22,000 |  |
|  | Кабель ТППэП 5*2*0,5 | 81,000 |  |
|  | Кабель ТППэП 50*2*0,5 | 32,000 |  |
|  | Кабель АВВГ 3*10+1*6 | 4,000 |  |
|  | Кабель АВВГ 3*120+1*70 | 11,000 |  |
|  | Кабель АВВГ 3*150+1*50 | 18,000 |  |
|  | Кабель АВВГ 3*35+1*10 | 7,000 |  |
|  | Кабель АВВГ 3*35+1*16 | 17,000 |  |
|  | Кабель АВВГ 3*4 черн. | 5,000 |  |
|  | Кабель АВВГ 3*50+1*25 | 17,000 |  |
|  | Кабель АВВГ 3*6 бел. | 6,000 |  |
|  | Кабель АВВГ 3*70+1*35 | 4,000 |  |
|  | Кабель АВВГ 3*95+1*50 | 15,000 |  |
|  | Кабель АВВГ 4*10 | 7,000 |  |
|  | Кабель АВВГ 4*150 | 17,000 |  |
|  | Кабель АВВГ 4*2,5 | 367,000 |  |
|  | Кабель АВВГ 4*25 | 36,000 |  |
|  | Кабель АВВГ 4*35 Пермь | 10,000 |  |
|  | Кабель АВВГ 4*4 | 64,000 |  |
|  | Кабель АВВГ 4*4 Пермь | 6,000 |  |
|  | Кабель АВВГ 4*50 | 28,000 |  |
|  | Кабель АВВГ 4*6 | 13,000 |  |
|  | Кабель АВВГ 4*70 | 10,000 |  |
|  | Кабель АВВГ 4*95 | 22,000 |  |
|  | Кабель АВВГ 5*10 | 8,000 |  |
|  | Кабель АВВГ 5*16 | 6,000 |  |
|  | Кабель АВВГ 5*2,5 | 5 509 |  |
|  | Кабель АВВГ 5*25 | 11,000 |  |
|  | Кабель АВВГ 5*35 | 20,000 |  |
|  | Кабель АВВГ 5*4 | 170,000 |  |
|  | Кабель АВВГ 5*6 | 19,000 |  |
|  | Кабель АВВГ-п 3*4 черн. | 2,000 |  |
|  | Кабель АВВГ-п 3*6 черн. | 5,000 |  |
|  | Кабель ААБл-10 3*185 | 50,000 |  |
|  | Кабель КВББшв 37*1,5 | 69,000 |  |
|  | Кабель КВБбШв 7*1,5 | 6,000 |  |
|  | Кабель КВВБГ 7*1,5 | 220,000 |  |
|  | Кабель КВВГ 14*1 | 71,000 |  |
|  | Кабель КВВГ 14*1,5 | 190,000 |  |
|  | Кабель КВВГ 14*2,5 | 546,000 |  |
|  | Кабель КВВГ 19*1 | 13,000 |  |
|  | Кабель КВВГ 19*1,5 | 71,000 |  |
|  | Кабель КВВГ 27*1 | 13,000 |  |
|  | Кабель КВВГ 27*1,5 | 37,000 |  |
|  | Кабель КВВГ 37*2,5 | 16,000 |  |
|  | Кабель КВВГ 5*1,5 | 9,000 |  |
|  | Кабель КВВГ 7*1,5 | 528,000 |  |
|  | Кабель КВВГ 7*2,5 | 7,000 |  |
|  | Кабель КВВГнг-LS 14*1,5 | 166,000 |  |
|  | Кабель КВВГнг-LS 7*2,5 | 600,000 |  |
|  | Кабель КВВГнг 10*1,5 | 47,000 |  |
|  | Кабель КВВГнг 10*6 | 24,000 |  |
|  | Кабель КВВГнг 14*2,5 | 45,000 |  |
|  | Кабель КВВГнг 19*1,5 | 30,000 |  |
|  | Кабель КВВГнг 19*2,5 | 122,000 |  |
|  | Кабель КВВГнг 37*1,5 | 26,000 |  |
|  | Кабель КВВГнг 7*1,5 | 11,000 |  |
|  | Кабель КВВГЭ 10*1,5 | 104,000 |  |
|  | Кабель КВВГЭ 14*1 | 28,000 |  |
|  | Кабель КВВГЭ 14*1,5 | 230,000 |  |
|  | Кабель КВВГЭ 14*2,5 | 132,000 |  |
|  | Кабель КВВГЭ 27*1 | 17,000 |  |
|  | Кабель КВВГЭ 27*1,5 | 95,000 |  |
|  | Кабель КВВГЭ 7*1,5 | 1 066 |  |
|  | Кабель КВВГЭнг 10*2,5 | 12,000 |  |
|  | Кабель КВВГЭнг 27*1 | 130,000 |  |
|  | Кабель ВБбшв 4*25 | 6,000 |  |
|  | Кабель ВБбШв-1 4*25 | 3,000 |  |
|  | Кабель ВПП 1*6 | 6,000 |  |
|  | Кабель ВПП-380 1*10 черн. | 7,000 |  |
|  | Провод РКГМ 1*50 | 5,000 |  |
|  | Провод ПЩ-2,5 | 281,000 |  |
|  | AIM 22*10 WO Угол внутренний 00386 | 1,000 |  |
|  | AIM 25*17 WO Угол внутренний 00391 | 60,000 |  |
|  | AIM 40*17 WO Угол внутренний 00395 | 26,000 |  |
|  | AЕМ 15*17 WO Угол внешний 00403 | 16,000 |  |
|  | AЕМ 25*17 WO Угол внешний 00404 | 48,000 |  |
|  | AЕМ 40*17 WO Угол внешний 00406 | 41,000 |  |
|  | AЕМ 50*20 WO Угол внешний 00656 | 19,000 |  |
|  | GAN 80 WO Соединение на стык для ТА 00886 | 8,000 |  |
|  | GM 15*17 WO Соединение на стык 00590 | 28,000 |  |
|  | GM 22*10 WO Соединение на стык 00594 | 10,000 |  |
|  | GM 25*17 WO Соединение на стык 00591 | 155,000 |  |
|  | GM 40*17 WO Соединение на стык 00597 | 148,000 |  |
|  | IM 15*17 WO Тройник 00535 | 35,000 |  |
|  | IM 22*10 WO Тройник 00525 | 27,000 |  |
|  | IM 25*17 WO Тройник 00536 | 66,000 |  |
|  | IM 40*17 WO Тройник 00541 | 62,000 |  |
|  | IM 50*20 WO Тройник/20/ 00652 | 13,000 |  |
|  | LAN 60*40 WO Заглушка 00869 | 2,000 |  |
|  | LAN 80*40 WO Заглушка 00871 | 6,000 |  |
|  | LM 15*17 WO Заглушка 00577 | 31,000 |  |
|  | LM 22*10 WO Заглушка/40/ 00580 | 14,000 |  |
|  | LM 25*17 WO Заглушка 00578 | 82,000 |  |
|  | LM 40*17 WO Заглушка 00579 | 27,000 |  |
|  | LM 50*20 WO Заглушка/40/ 00651 | 81,000 |  |
|  | NEAV 100*40 WO Угол внешний изменяемый 01709 | 10,000 |  |
|  | NEAV 100*60 WO Угол внешний изменяемый 01713 | 4,000 |  |
|  | NEAV 60*40 WO Угол внешний изменяемый/10/ 01707 | 6,000 |  |
|  | NEAV 80*40 WO Угол внешний изменяемый 01708 | 7,000 |  |
|  | NIA 100*40 Угол внутренний неизменяемый (90 01825 | 8,000 |  |
|  | NIA 60*40 WO Угол внутренний неизменяемый 01823 | 11,000 |  |
|  | NIAV 100*40 WO Угол внутренний изменяемый 01725 | 6,000 |  |
|  | NIAV 100*60 WO Угол внутренний изменяемый 01729 | 8,000 |  |
|  | NIAV 60*40 WO Угол внутренний изменяемый/10/ 01723 | 1,000 |  |
|  | NIAV 80*40 WO Угол внутренний изменяемый 01724 | 3,000 |  |
|  | NIAV 80*60 WO Угол внутренний изменяемый 01728 | 1,000 |  |
|  | NPAN 100*60 WO Угол плоский 01745 | 35,000 |  |
|  | NPAN 60*40 WO Угол плоский 01739 | 4,000 |  |
|  | NTAN 100*40 WO Отвод/соединение 01757 | 5,000 |  |
|  | NTAN 100*60 WO Отвод/соединение 01761 | 3,000 |  |
|  | NTAN 60*40 WO Отвод/соединение/10/ 01755 | 15,000 |  |
|  | NTAN 80*40 WO Отвод/соединение 01756 | 5,000 |  |
|  | NTAN 80*60 WO Отвод/соединение для TA 01760 | 16,000 |  |
|  | PDA-45N 100 WO Рамка под модуль MOSAIC(45*45) ДКС 00514 | 49,000 |  |
|  | PDA-DN 80 Рамка под два модуля ДКС 10043 | 300,000 |  |
|  | PDA3-DN 100 Рамка под шесть модулей ДКС 10353 | 17,000 |  |
|  | PDA3-DN 80 Рамка под шесть модулей ДКС 10343 | 14,000 |  |
|  | PDD Коробка монтажная под изделия VIVA 10033 | 1,000 |  |
|  | SA-MN EXP Крепеж розеток для короба TA-G 03000 | 9,000 |  |
|  | SDN1 Коробка распределительная для к/к (Италия) 01769 | 3,000 |  |
|  | SEP-N 40 Разделитель универсальный 40 09514 | 114,000 |  |
|  | SEP-N 60/40 Разделитель универсальный 60/40 01415 | 20,000 |  |
|  | TI20G Деталь соединительная тройниковая д,20 50620 | 115,000 |  |
|  | TI25G Деталь соединительная тройниковая д,25 50625 | 82,000 |  |
|  | TI32G Деталь соединительная тройниковая д.32 50632 | 120,000 |  |
|  | TV розетка с согласующим сопротивл.слоновая кость 75721S | 6,000 |  |
|  | АРМ 22*10 WO Угол плоский 00407 | 16,000 |  |
|  | АРМ 25*17 WO Угол плоский 00415 | 57,000 |  |
|  | АРМ 40*17 WO Угол плоский 00425 | 45,000 |  |
|  | АРМ 50*20 WO Угол плоский 00654 | 58,000 |  |
|  | Внешний угол измен.распред.для кабель-канала90*50 09552 | 7,000 |  |
|  | Выключатель однополюсный,1модуль 45011 | 82,000 |  |
|  | Выключатель однополюсный,2 модуля 45021 | 74,000 |  |
|  | Выключатель, белый, 1мод. 76001В | 2,000 |  |
|  | Выключатель, белый, 2мод. 76002В | 4,000 |  |
|  | Выключатель,слоновая кость,1модуль ДКС 75001S | 6,000 |  |
|  | Выключатель,слоновая кость,2модуль ДКС 75002S | 4,000 |  |
|  | Заглушка торцевая для профиля 100.пласт красн. LS1000i | 8,000 |  |
|  | Заглушка торцевая для профиля 50.пласт красн. LS5000i | 2,000 |  |
|  | Заглушка,1 модуль 45016 | 14,000 |  |
|  | Заглушка,слоновая кость,1 модуль 75616S | 20,000 |  |
|  | Каркас на 2 модуля (одноместная),RAL9001 75020SL | 60,000 |  |
|  | Каркас на 2 модуля (одноместная),RAL9010 75020W | 9,000 |  |
|  | Каркас на 4 модуля 1м,RAL 9010 75021W | 16,000 |  |
|  | Каркас под розетку VIVA,2 модуля,бел. RAL 9016 F0000A | 244,000 |  |
|  | Колено открыв-ся,90град,D16 IP40 AБС-пластик,серый 50516 | 256,000 |  |
|  | Колено открыв-ся,90град,D20 IP40 AБС-пластик,серый 50520 | 99,000 |  |
|  | Колено открыв-ся,90град,D25 IP40 AБС-пластик,серый 50525 | 50,000 |  |
|  | Колено открыв-ся,90град,D32 IP40 AБС-пластик,серый 50532 | 120,000 |  |
|  | Компьютерная розетка RJ-45 кат.5Е 45037 | 1,000 |  |
|  | Коробка распределительная для к/к, 110*110*55 мм 01869 | 5,000 |  |
|  | Модульная настен. коробка для эл/устан. изделий VIVA, IP55, 2мод. 54655 | 293,000 |  |
|  | Модульная настен. коробка для эл/устан. изделий VIVA, IP55, 4мод. 54755 | 1,000 |  |
|  | Муфта для двустенных-дренажных труб,140мм 015140 | 2,000 |  |
|  | Накладка РС 83А 04302 | 2,000 |  |
|  | Рамка на 2 модуля (одноместная),RAL9001 75010Op | 26,000 |  |
|  | Рамка на 2 модуля (одноместная)белая,RAL9010 75010W | 29,000 |  |
|  | Рамка на 2+2 модуля (двухместная),RAL9001 75012O | 12,000 |  |
|  | Рамка на 2+2 модуля (двухместная),RAL9010 75012W | 18,000 |  |
|  | Рамка на 2+2+2 модуля (трехместная),RAL9001 75013Op | 9,000 |  |
|  | Соединение для напольного канала GSP G 05914 | 40,000 |  |
|  | Телефонная розетка RJ-11 45017 | 52,000 |  |
|  | Телефонная розетка RJ-11 черный,1 модуль 77644N | 7,000 |  |
|  | Уголок опорный FR TC/RRD/RRS H80 30189 | 12,000 |  |
|  | Универсальная рамка ,2 модуля F00011 | 119,000 |  |
|  | Электр. розетка,слоновая кость,1мод 75491S | 118,000 |  |
|  | S-образный крюк СМ610020 | 174,000 |  |
|  | Боковая соед-ая пластина с семью отверстиями FC34247 | 15,000 |  |
|  | Винт для крепления к профилю DB или LAS M10*30 CM041030 | 200,000 |  |
|  | Винт для мех.соед.элем.с глад.головкой М6*25 СМ010625 | 1 528 |  |
|  | Винт для электрического соединения М5*8 СМ030508 | 619,000 |  |
|  | Винт скрестообр. шлицем М6*10 /200/ СМ010610 | 1 420 |  |
|  | Гайка для подвешивания профиля М8*40 СМ140800 | 90,000 |  |
|  | Гайка с насечкой,препятствующая откручиванию М 6 СМ100600 | 237,000 |  |
|  | Держатели для крышки (для диаметра проволоки 5мм) FC37005 | 10,000 |  |
|  | Держатель кабеля 100 37562 | 124,000 |  |
|  | Держатель кабеля 150 37563 | 74,000 |  |
|  | Держатель кабеля TRC осн.200 37564 | 191,000 |  |
|  | Держатель кабеля TRC осн.300 37565 | 60,000 |  |
|  | Держатель кабеля TRC осн.80 37561 | 128,000 |  |
|  | Забивной анкер М8 СМ400830 | 2,000 |  |
|  | Заглушка RВ по высоте,осн.150 36543 | 2,000 |  |
|  | Заглушка ТС 100*80 37262 | 8,000 |  |
|  | Заглушка ТС 150*80 37263 | 14,000 |  |
|  | Заглушка ТС 200*80 37264 | 4,000 |  |
|  | Заглушка ТС 50*50 37240 | 4,000 |  |
|  | Закрывающая струбцина М10 СМЗ01001 | 2,000 |  |
|  | Консоль ВМ осн.100 34179 | 15,000 |  |
|  | Крепежный комплект для стальных хомутов(винт-шуруп и дюбель) 63768 | 179,000 |  |
|  | Кронштейн PL облегченный для подвеса лотка 34290 | 361,000 |  |
|  | Кронштейн одиночный DBM, 41*21 мм, осн. 400 34034 | 38,000 |  |
|  | Крышка на угол внеш. 90 осн.100 38282 | 9,000 |  |
|  | Крышка CD 90 на угол вертикальный внеш. 90осн.100 38242 | 1,000 |  |
|  | Крышка CD 90 на угол вертикальный внеш. 90осн.200 38244 | 4,000 |  |
|  | Крышка CD 90 на угол вертикальный внеш. 90осн.300 38245 | 1,000 |  |
|  | Крышка CD 90 на угол вертикальный внеш. 90осн.400 38246 | 1,000 |  |
|  | Крышка CD 90 на угол вертикальный внеш. 90осн.50 38240 | 5,000 |  |
|  | Крышка CS 90 на угол вертикальный внутр.90осн.100 38202 | 1,000 |  |
|  | Крышка CS 90 на угол вертикальный внутр.90осн.200 38204 | 2,000 |  |
|  | Крышка CS 90 на угол вертикальный внутр.90осн.50 38200 | 3,000 |  |
|  | Крышка DPT на ответвитель Т-образный гориз.осн.100 38042 | 1,000 |  |
|  | Крышка DPT на ответвитель Т-образный гориз.осн.150 38043 | 1,000 |  |
|  | Крышка DPT на ответвитель Т-образный.100 38322 | 2,000 |  |
|  | Крышка DPT на ответвитель Т-образный.гориз.осн.200 38044 | 3,000 |  |
|  | Крышка DPT на ответвитель Т-образный.гориз.осн.300 38045 | 8,000 |  |
|  | Крышка DRX на ответвитель крестообр.осн 150 38063 | 37,000 |  |
|  | Крышка DRX на ответвитель крестообр.осн 200 38064 | 9,000 |  |
|  | Крышка DРX на ответвитель крестообр.осн100 38062 | 9,000 |  |
|  | Крышка на ответвительTS осн. 200 37243 | 1,000 |  |
|  | Крышка СРО 45 на угол горизонтальный 45осн,50 38020 | 10,000 |  |
|  | Крышка СРО 90 на угол горизонтальный 90осн,300 38005 | 1,000 |  |
|  | Крышка СРО 90 на угол горизонтальный 90осн,400 38006 | 4,000 |  |
|  | Крышка СРО 90 на угол горизонтальный 90осн,50 38000 | 3,000 |  |
|  | Латунный разрезной анкер М6 СМ410625 | 200,000 |  |
|  | Монтажная плата FC37310 | 4,000 |  |
|  | Накладка CGB для лотка 100 37352 | 10,000 |  |
|  | Накладка CGB для лотка 200 37354 | 271,000 |  |
|  | Накладка CGB для лотка 400 37356 | 17,000 |  |
|  | Накладка CGС для крышки 100 37392 | 407,000 |  |
|  | Накладка CGС для крышки 200 37394 | 205,000 |  |
|  | Накладка CGС для крышки 50 37390 | 15,000 |  |
|  | Накладка на стык боковая для короба 90*50мм 09509 | 560,000 |  |
|  | Накладка на стык фронтальная 60мм 09504 | 167,000 |  |
|  | Направляющая SPC под лоток с основанием B100 34312 | 624,000 |  |
|  | Направляющая SPc под лоток с основанием В150 34313 | 32,000 |  |
|  | Направляющая SPc под лоток с основанием В200 34314 | 512,000 |  |
|  | Ответвитель DL 150*80 36251 | 4,000 |  |
|  | Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный 100*80 36142 | 1,000 |  |
|  | Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный 200*50 36124 | 15,000 |  |
|  | Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный 200*80 36144 | 4,000 |  |
|  | Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный 300*50 36125 | 6,000 |  |
|  | Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный 300*80 36145 | 3,000 |  |
|  | Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный 400*50 36126 | 39,000 |  |
|  | Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный 50*50 36120 | 9,000 |  |
|  | Ответвитель DPX крестообразный 100*50 36182 | 2,000 |  |
|  | Ответвитель DPX крестообразный 150*50 19604 | 33,000 |  |
|  | Ответвитель DPX крестообразный 200*50 36184 | 161,000 |  |
|  | Ответвитель DPX крестообразный 200*80 36204 | 5,000 |  |
|  | Ответвитель DPX крестообразный 50*50 36180 | 1,000 |  |
|  | Ответвитель TDSR T-обр.вертикальный 400/150 37632 | 13,000 |  |
|  | Ответвитель вверх TSS 200/80 37224 | 1,000 |  |
|  | Перегородка SEP L 3000 50мм 36480 | 18,000 |  |
|  | Переходник RRC левосторонний 400/200 H50 36361 | 9,000 |  |
|  | Переходник RRS левосторонний 300/100 H50 36358 | 2,000 |  |
|  | Переходник RRS левосторонний 300/80 H80 36527 | 2,000 |  |
|  | Переходник горизон. RRC 150*100*50 36311 | 1,000 |  |
|  | Переходник по высоте H80-H50, осн.100 36542 | 43,000 |  |
|  | Пластина PTCE для заземления 37501 | 205,000 |  |
|  | Пластина защитная IP44 осн.100 30582 | 40,000 |  |
|  | Пластина защитная IP44 осн.150 30583 | 40,000 |  |
|  | Пластина защитная IP44 осн.200 30584 | 34,000 |  |
|  | Пластина защитная боковая IP44 осн.50 30571 | 31,000 |  |
|  | Пластина защитная боковая IP44 осн.50 (пластик) 30573 | 18,000 |  |
|  | Пластина защитная верхн.и нижн. IP44 осн.50(плас.) 30572 | 18,000 |  |
|  | Пластина Крепежная GSV Н50 30013 | 14,000 |  |
|  | Пластина Крепежная GTO Н50 37301 | 21,000 |  |
|  | Потолочный кронштейн SSM 34143 | 123,000 |  |
|  | Регулируемый горизонтальный соединитель внутренний, Н80 LP0080 | 30,000 |  |
|  | Резинка защит. верхн.и нижн. IP44 H осн.100(плас.) 30588 | 18,000 |  |
|  | Скоба CS на лоток В100 34110 | 215,000 |  |
|  | Скоба CS на лоток с основанием В200 34112 | 135,000 |  |
|  | Скоба CS на лоток с основанием В50 34109 | 378,000 |  |
|  | Скоба SТS основание 400(низ) 34306 | 10,000 |  |
|  | Скоба для подвеш-я SТР осн.150 (верх) 34283 | 34,000 |  |
|  | Скоба для подвеш-я SТР осн.150 (низ) 34303 | 34,000 |  |
|  | Соединительная гайка М10*30 СМ211030 | 36,000 |  |
|  | Стандартный анкер,со шпилькой М12 СМ441274 | 116,000 |  |
|  | Струбцина М6 СМ300600 | 6,000 |  |
|  | Т-Ответвитель вверх TS 200/80 37204 | 4,000 |  |
|  | Угол CD 45 вертикальный внеш. 45 300/80 36865 | 1,000 |  |
|  | Угол CD 90 вертикальный внеш. 90 200/36 3678 | 4,000 |  |
|  | Угол CD 90 вертикальный внеш. 90 300/50 36785 | 1,000 |  |
|  | Угол CD 90 вертикальный внеш. 90 400/80 36806 | 1,000 |  |
|  | Угол CD 90 вертикальный внеш. 90 50/50 36780 | 5,000 |  |
|  | Угол CDSD 90вертикальный внеш.переход левый.100*80 37022 | 1,000 |  |
|  | Угол CDSD 90вертикальный внеш.переход прав.100*80 37002 | 2,000 |  |
|  | Угол CDSD 90вертикальный внеш.переход прав.осн.200 37004 | 1,000 |  |
|  | Угол CDV 90 вертикальный внеш. 90 200/80 37374 | 2,000 |  |
|  | Угол CS 45 вертикальный внутр. 300*80 36745 | 1,000 |  |
|  | Угол CS 90 вертикальный внеш. 90 100/80 37372 | 1,000 |  |
|  | Угол CS 90 вертикальный внутр. 90 100/50 36662 | 1,000 |  |
|  | Угол CS 90 вертикальный внутр. 90 200/50 36664 | 1,000 |  |
|  | Угол CS 90 вертикальный внутр. 90 300/50 3665 | 2,000 |  |
|  | Угол CS 90 вертикальный внутр. 90 300/80 36685 | 1,000 |  |
|  | Угол CS 90 вертикальный внутр. 90 50/50 36660 | 3,000 |  |
|  | Угол СРО 45 горизонтальный 45 50*50 (Россия) 36060 | 10,000 |  |
|  | Угол СРО 90 горизонтальный 90 200*80 (Россия) 36024 | 1,000 |  |
|  | Угол СРО 90 горизонтальный 90 300*50 (Россия) 36005 | 4,000 |  |
|  | Фланец соед.FR 200/80 37434 | 2,000 |  |
|  | Цепь длиннозвенная СМ610010 | 37,000 |  |
|  | Шайба, белого цвета М10 СМ121000 | 493,000 |  |
|  | Шестигранный болт М6*25 /100/ СМ080625 | 5,000 |  |
|  | Шестигранный болт М8*25 /100/ СМ020825 | 6,000 |  |
|  | Шестигранный болт М8*50 СМ080850 | 5,000 |  |
|  | Шестиугольный Винт М8*60 34070 | 1 169 |  |
|  | Шпилька М6*1000 СМ200601 | 29,000 |  |
|  | Шпилька М6*2000 | 78,000 |  |
|  | MS-адаптер левый 20*70 (261 398) | 15,000 |  |
|  | MS-адаптер правый 20*70 (261 358) | 15,000 |  |
|  | Внешн угол 20*70 (261 118) | 25,000 |  |
|  | Внешн угол 20*75 (260 570) | 83,000 |  |
|  | Внутр угол 20*70 (261 058) | 40,000 |  |
|  | Внутр угол 20*75 (260 520) | 95,000 |  |
|  | Изм угол внут/внеш д/32*25 636450 | 2,000 |  |
|  | Канал с 2-ой перегодкой 20*75 (732 053) | 24,000 |  |
|  | Корпус монтаж-й для 20*70*110 (241 480) | 45,000 |  |
|  | Монтажная плата 1 мод. для комп-ой розетки /45*22. | 28,000 |  |
|  | Монтажная плата 2 мод. для комп-ой розетки /45*45/ | 125,000 |  |
|  | Плоский угол 20*75 (265 952) | 75,000 |  |
|  | Рамка 1-ая (261 489) | 1,000 |  |
|  | Розетка компьютерная TNT | 26,000 |  |
|  | Розетка с з/к белая (249 683) | 106,000 |  |
|  | Розетка с з/к красная (299 Е30-35) | 7,000 |  |
|  | Розетка телефонная TNT. | 59,000 |  |
|  | Соед-ый элемент 20*70 (261 298) | 60,000 |  |
|  | Соед-ый элемент 20*75 (265 956) | 40,000 |  |
|  | Соедин-й элемент крышки (261 479) | 30,000 |  |
|  | Торцевая заглушка 20*75 (260 670) | 45,000 |  |
|  | Торцевая заглушка 50*100 (246 401) | 30,000 |  |
|  | Торцевая заглушка левая 20*70 (261 238) | 15,000 |  |
|  | Торцевая заглушка правая 20*70 (261 178) | 15,000 |  |
|  | Тройник 50*100 (246 411) | 16,000 |  |
|  | Угол внеш переменный 50*100 (246 431) | 40,000 |  |
|  | Угол внутр переменный 50*100 (246 441) | 31,000 |  |
|  | Угол плоский переменный 50*100 (246 421) | 28,000 |  |
|  | Кабель-канал 40*40 бел. 636308 | 20,000 |  |
|  | Лоток монтажный перфорир.замковый 300*50*2500-0,7 ЛПМЗ | 7,500 |  |
|  | Угол внешний (плавный) к лотку 50*50 УВТ-50 | 1,000 |  |
|  | Крышка на лоток с заземлением осн.300 L 2000 /8/ 35515 | 74,000 |  |
|  | Крышка на лоток с заземлением осн.400 L 3000 35526 | 12,000 |  |
|  | Крышка на лоток с заземлением осн.500 L 3000 35527 | 3,000 |  |
|  | Крышка на лоток с заземлением осн.80 L 3000 /24/ 35521 | 402,000 |  |
|  | Лоток перфорированный 150*50 L 2000 (Россия) 35253 | 2,000 |  |
|  | Крышка на лоток осн 50 мм CLP1K-050-1 | 21,000 |  |
|  | Лоток перфорированный 60*150*3000 0,7мм CLP10-060-150-070-3 | 3,000 |  |
|  | Поворот на 90 гр. 60*150 CLP1P-060-150 | 4,000 |  |
|  | Разветвитель Т-обр. 60*150 CLP1T-060*150 | 4,000 |  |
|  | Колечко маркировочное "-" 4-8мм,черное на желтом. AZS414BY | 1 500 |  |
|  | Колечко маркировочное "D" 4-8мм,черное на желтом. AZS4DDBY | 1 000 |  |
|  | Колечко маркировочное "E" 4-8мм,черное на желтом. AZS4EEBY | 1 500 |  |
|  | Колечко маркировочное "F" 4-8мм,черное на желтом. AZS4FFBY | 1 500 |  |
|  | Колечко маркировочное "P" 4-8мм,черное на желтом. AZS4PPBY | 500,000 |  |
|  | Колечко маркировочное "Q" 4-8мм,черное на желтом. AZS4QQBY | 1 500 |  |
|  | Колечко маркировочное "S" 1.7-2.8мм,черн. на желт. AS02SSBY | 3 000 |  |
|  | Колечко маркировочное "S" 4-8мм,черное на желтом. AZS4SSBY | 500,000 |  |
|  | Колечко маркировочное "T" 4-8мм,черное на желтом. AZS4TTBY | 500,000 |  |
|  | Колечко маркировочное "К" 1.3-2.5мм,черн. на желт. AZ02ККBY | 3 000 |  |
|  | Колечко маркировочное "Н" 4-8мм,черное на желтом. AZS4ННBY | 1 000 |  |
|  | Маркер МК0-1.5мм "0" /1000шт/ | 1,000 |  |
|  | Маркер МК0-1.5мм "A" /1000шт/ | 20,000 |  |
|  | Маркер МК0-1.5мм "B" /1000шт/ | 18,000 |  |
|  | Маркер МК0-1.5мм "C" /1000шт/ | 25,000 |  |
|  | Маркер МК0-1.5мм "N" /1000шт/ | 30,000 |  |
|  | Маркер МК1-2.5мм "7" /1000шт/ | 2,000 |  |
|  | Маркер МК1-2.5мм "A" /1000шт/ | 1,000 |  |
|  | Маркер МК1-2.5мм "C" /1000шт/ | 1,000 |  |
|  | Маркер МК2-4мм "1" /500шт/ | 8,000 |  |
|  | Маркер МК2-4мм "2" /500шт/ | 11,000 |  |
|  | Муфта 3КВ(Н)Тп1-(150/240) | 5,000 |  |
|  | Муфта внутр. уст.1КВТп-3 (70-120) до1кв | 33,000 |  |
|  | Муфта внутр. уст.1КВТп-5*(16-25) до1кв | 33,000 |  |
|  | Муфта наруж. уст.1КНТп-4*(150-240) до 1кВ(Универсальная) 20007491 | 4,000 |  |
|  | Муфта наруж. уст.1КНТп-5*(16-25) до1кв | 17,000 |  |
|  | Муфта наруж. уст.1КНТп-5*(35-50) до 1кВ | 48,000 |  |
|  | Муфта наруж. уст.1КНТп-5*(70-120)до1кв | 1,000 |  |
|  | Муфта наруж. уст.КВтп-10-150/240 до 10кВ Подольск | 3,000 |  |
|  | Муфта наруж. уст.КНтп-10-150/240 до10кВ Подольск | 2,000 |  |
|  | Муфта соедин.10СТп-3*(35-50) до 10кВ | 1,000 |  |
|  | Соединитель болтовой СБ-4/150-240мм | 8,000 |  |
|  | Наконечник-гильзы не изолированный 2,5мм.кв. 2ART96 | 250,000 |  |
|  | Наконечник-гильзы не изолированный, 6мм.кв. 2ART98 | 100,000 |  |
|  | Наконечники с отве.под винт изол.флан1,5-2,5мм/50/ 2В6Р | 2 300 |  |
|  | Наконечники с отверс.под винт изол.флан2,5 2С5Р | 100,000 |  |
|  | Наконечник НВИ 1,25-4 вилка 0,5-1,5 мм (100шт) TDM SQ0503-0002 | 14,000 |  |
|  | Наконечник НВИ 1,25-4 вилка 0,5-1,5 мм. UNL10-D15-4-4 | 7,000 |  |
|  | Наконечник НВИ 2-4 вилка 1.5-2.5мм.син | 2,000 |  |
|  | Наконечник НВИ 5.5-4 вилка 4-6мм.желт | 144,000 |  |
|  | Наконечник НВИ 5.5-5 вилка 4-6мм./100/TDM | 8,000 |  |
|  | Наконечник НВИ 5.5-5 вилка 4-6мм.желт | 63,000 |  |
|  | Наконечник НВИ 5.5-6 вилка 4-6мм.желт | 81,000 |  |
|  | Наконечник НКИ 1.25-3 кольцо 0.5-1.5мм.красн | 133,000 |  |
|  | Наконечник-гильза Е 2516 25мм с изол.флан.ИЭК | 10,000 |  |
|  | Наконечник-гильза Е 3516 35мм с изол.флан./100/TDM | 5,000 |  |
|  | Наконечник-гильза Е 3516 35мм с изол.флан.ИЭК | 18,000 |  |
|  | Наконечник-гильза Е 7508 0,75мм с изол.флан. TDM SQ0512-0011 | 3,000 |  |
|  | Наконечник-гильза Е 7508 0,75мм с изол.флан. ИЭК | 48,000 |  |
|  | Наконечник-гильза Е0508 0,5мм с изол.флан.оран.ИЭК | 1,000 |  |
|  | Наконечник-гильза Е0508 0,5мм2 с изол.фланцем TDM SQ0512-0012 | 28,000 |  |
|  | Наконечник-гильза НГ 16-15 без изоляции (100шт) ИЭК UEN11-16-15 | 5,000 |  |
|  | Наконечник-гильза НГ 4,0-9 без изоляции (100шт) ИЭК UEN10-4009 | 49,000 |  |
|  | Наконечник-гильза НГ 6,0-15 металл ИЭК UEN10-6015 | 11,000 |  |
|  | Наконечник-гильза НГИ2 0,5-8с изол.флан.оранж.ИЭК/100шт/ | 18,000 |  |
|  | Наконечник-гильзаЕ50-20 50мм с изол.флан.оливк.ИЭК | 40,000 |  |
|  | Наконечники герм. изолир. НИМ 16(CPTAU16)ИЭК | 9,000 |  |
|  | Наконечники герм. изолир. НИМ 25(CPTAU25)ИЭК | 8,000 |  |
|  | Разъем плоский ответвительный РпИо 1,5-7,5-0,8 (красный) | 7,000 |  |
|  | Разъем РпИм 1.25-5-0.8 плоский(мама)красн | 57,000 |  |
|  | Разъем РпИм 2-5-0.8 плоский(мама)син URP10-D25-D23-4 | 223,000 |  |
|  | Разъем РпИп 1.25-5-0.8 плоский(папа)красн | 105,000 |  |
|  | Разъем РпИп 2-5-0.8 плоский(папа)син | 70,000 |  |
|  | Разъем РпИп 5-6-0.8 плоский(папа)желт | 69,000 |  |
|  | Разъем РшИм 2-5-4 Штекер(мама)син URM20-D25-D23-4 | 174,000 |  |
|  | Разъем РшИм 5.5-6-4 Штекер(мама)желт URM20-006-D34-4 | 14,000 |  |
|  | Разъем РшИп 2-5-4 Штекер(папа) 100шт TDM SQ0505-0005 | 9,000 |  |
|  | Разъем РшИп 2-5-4 Штекер(папа)син URP20-D25-D23-4 | 126,000 |  |
|  | Разъем РшИп 5.5-4 Штекер(папа)желт URP20-006-D34-4 | 46,000 |  |
|  | Лампа гал.HR51 20W 12V OSRAM | 2,000 |  |
|  | Лампа галог.низк.-DR35 20W GU4 зел.стек. | 55,000 |  |
|  | Лампа гал.HRS51 50W 220V GU5.3 FOTON (032)689654 | 6,000 |  |
|  | Лампа Osram 36w/73 (неон-дискот) | 1,000 |  |
|  | Лампа Osram 58w/77 (раст.аквар.) | 7,000 |  |
|  | Лампа Philips TLD 18w/08 (неон-дискот) | 3,000 |  |
|  | Лампа Philips TLD 18w/16 (желтая) | 10,000 |  |
|  | Лампа Philips TLD 30w/79(мясо) | 8,000 |  |
|  | Лампа КМ 24-90 | 2 516 |  |
|  | Лампа КМ 60-50 | 190,000 |  |
|  | Лампа декоративная зелёная 10W E27 Foton | 11,000 |  |
|  | Лампа декоративная синяя 10W E27 Foton | 26,000 |  |
|  | Свет-к ЛПБ-2018В 21вт.Т5/G5 ИЭК /кронштеин/(1110мм | 171,000 |  |
|  | Свет-к ВАТ 118 25111800 | 112,000 |  |
|  | Свет-к ЛПО-10 2*18 (серия ОТ) | 106,000 |  |
|  | Блок защиты АЗМ-30А | 2,000 |  |
|  | Устройство защиты Uniel UPB-150W BL 02364 | 1,000 |  |
|  | Устройство защиты Uniel UPB-200W BL 02365 | 1,000 |  |
|  | Устройство защиты Uniel UPB-300W BL 02366 | 3,000 |  |
|  | Трансформатор THE 70 SL | 9,000 |  |
|  | Символ "220В" 35*100 мм TDM SQ0817-0010 | 4,000 |  |
|  | Символ "380В" 90*38 мм ИЭК YCP10-0380V-3-021 | 9,000 |  |
|  | Символ "Заземлено" 200*100 ИЭК YPC10-ZAZEM-5-010 | 30,000 |  |
|  | Символ "Не открывать.Работают люди" 200*100 ИЭК | 30,000 |  |
|  | Символ "Работать здесь."150*150мм | 30,000 |  |
|  | Бокс ЩУРВ 1-12(з+о)-0 36 480*320*165 MKM22-V-12-31-ZO | 30,000 |  |
|  | Зажим кабельный с контргайкой,IP68,PG16,д.9-14мм 52900 | 53,000 |  |
|  | Зажим кабельный с контргайкой,IP68,PG29,д.38мм | 2,000 |  |
|  | Зажим кабельный с контргайкой,IP68,PG48,д.34-43мм 53400 | 5,000 |  |
|  | Пояс монтажный ПП-2АЖ | 1,000 |  |
|  | Пояс монтажный ПП-2ВД (канат с наплеч. лямками) | 1,000 |  |
|  | Выкл.2-кл с зелен.инд."GUSI"бежевый С1В28-003 | 16,000 |  |
|  | Выключатель 2-кл"GUSI"бежевый С1В2-003 | 5,000 |  |
|  | Выключатель 3-кл"GUSI"бежевый С1В3-003 | 20,000 |  |
|  | Выключатель 1-кл"GUSI"белый С1В1-001 | 14,000 |  |
|  | Выключатель 2-кл"GUSI"белый С1В2-001 | 5,000 |  |
|  | Накладка"GUSI"для TV-FM бел.С1А1-001 | 20,000 |  |
|  | Рамка 1-я"GUSI" белая С110-001 | 2,000 |  |
|  | Рамка 3-я"GUSI" белая С130-001 | 29,000 |  |
|  | Розетка"GUSI"б/з шторки белая С1Р2-001 | 2,000 |  |
|  | Выкл.2-кл с зелен.инд."GUSI"золото С1В28-005 | 17,000 |  |
|  | Выключатель 2-кл"GUSI"золото С1В2-005 | 53,000 |  |
|  | Выключатель 3-кл"GUSI"золото С1В3-005 | 9,000 |  |
|  | Накладка"GUSI"для TV-FM золото С1А1-005 | 54,000 |  |
|  | Накладка"GUSI"для диммера золото С1НД3-005 | 4,000 |  |
|  | Перекл.с зелен.инд."GUSI"золото С1В48-005 | 10,000 |  |
|  | Перекл.с красн.инд."GUSI"золото С1В49-005 | 41,000 |  |
|  | Переключатель"GUSI"золото С1В4-005 | 2,000 |  |
|  | Рамка 1-я"GUSI" золото С110-005 | 5,000 |  |
|  | Рамка 2-я"GUSI" золото С120-005 | 17,000 |  |
|  | Рамка 3-я"GUSI" золото С130-005 | 66,000 |  |
|  | Рамка 4-я"GUSI" золото С140-005 | 130,000 |  |
|  | Роз.компьют."GUSI" золото С1К1-005 | 44,000 |  |
|  | Розетка TF 2-х лин."GUSI" золото С1Т11-005 RJ11 | 83,000 |  |
|  | Розетка TF 4-х лин."GUSI" золото С1Т12-005 RJ12 | 106,000 |  |
|  | Розетка"GUSI"б/з шторки золото С1Р2-005 | 1,000 |  |
|  | Переключатель"GUSI"серебро С1В4-004 | 34,000 |  |
|  | ВС10-2-0-КБ Выкл. 2кл 10А КВАРТА (белый) EVK20-K01-10DM | 2,000 |  |
|  | РГ-2-КБ Рамка 2местн.горизонт.КВАРТА (бел. EMK20-K01-DM | 7,000 |  |
|  | РГ-3-КБ Рамка 3местн.горизонт.КВАРТА (бел. EMK30-K01-DM | 3,000 |  |
|  | РС10-2-КБ Роз. 1местн. без з/к без защ.штор.10А КВАРТА (белый) ERK13-K01-10-DM | 13,000 |  |
|  | РСБ10-3-КБ Роз. 1местн. с з/к с крышкой.16А КВАРТА (белый) ERK15-K01-16-DM | 11,000 |  |
|  | Диммер 60-600Вт "Фортуна"ИЭК EDF10-KO1-03 | 2,000 |  |
|  | Рамка 2-местная гориз. "Фортуна"ИЭК | 148,000 |  |
|  | Рамка 4-местная "Фортуна"ИЭК | 85,000 |  |
|  | Розетка 1-я без з/к "Фортуна"ИЭК | 240,000 |  |
|  | Выключатель 2кл "Элита" ИЭК EVE20-KO1-10 | 59,000 |  |
|  | Выключатель 2кл с инд "Элита" ИЭК EVE21-KO1-10 | 507,000 |  |
|  | Рамка 1-местная "Элита" ИЭК EME10-K01 | 419,000 |  |
|  | Рамка 2-местная гориз. "Элита"ИЭК EME22-K01 | 313,000 |  |
|  | Рамка внутрен (белая)"Элита" ИЭК EWE10-K22 | 1 581 |  |
|  | Розетка 1-я без з/к "Элита" ИЭК | 391,000 |  |
|  | Рамка 2поста гор.белая Valena 774452 | 62,000 |  |
|  | Розетка 1*RJ45 Бел. Valena винт. 774238 | 1,000 |  |
|  | Розетка 2К+З нем.стд.с блок. бел.Valena 774427 | 2,000 |  |
|  | Cariva КОР НАКЛ МОН 26ММ Бел 773696 | 3,000 |  |
|  | Legrand.Рамка 1 пост Белая Cariva 773660 | 7,000 |  |
|  | Legrand.Роз RJ11-1 вход, Белая Cariva 773638 | 16,000 |  |
|  | Legrand.Роз RJ11-2 вход ,Белая Cariva 773639 | 4,000 |  |
|  | Выключатель 10 А, бел Cariva 773656 | 2,000 |  |
|  | Выключатель.Cariva бел IP44 773609 | 34,000 |  |
|  | Выключатель.с подсв.бел. Cariva 773610 | 7,000 |  |
|  | Рамка 3 пост. белая. Cariva 773653 | 1,000 |  |
|  | Розетка 2К Белая Cariva 773616 | 8,000 |  |
|  | Розетка TV-FM-SAT звезда,белая 773635 | 3,000 |  |
|  | Выключатель с подсв. 10А Белый 782101 | 2,000 |  |
|  | ДВ. выключатель с подсв 10А 782103 | 2,000 |  |
|  | Двойной выключатель 10А Белый 782102 | 77,000 |  |
|  | Розетка 2*2К+З 16А Белый 782113 | 1,000 |  |
|  | Розетка 2К+З 16А Белый 782111 | 7,000 |  |
|  | Выкл-ль с клав. 1п. альп.бел. 1012-0-2139 | 1,000 |  |
|  | Выкл-ль с клав. 1п. слоновая кость 1012-0-2146 | 4,000 |  |
|  | Выкл-ль с клав. 2-кл.выкл. альп.бел. 1012-0-2141 | 1,000 |  |
|  | Выкл-ль с клав. 2-кл.выкл. слоновая кость. BJB 2006/5 UC-92 | 12,000 |  |
|  | Выключатель с клавишей,переключатель, слоновая кость BJB2006/6 UC-92 1012-0-2149 | 4,000 |  |
|  | Мех-м 2-ой комп.роз.RJ 45 кат.5е,250 BJЕ0217 | 3,000 |  |
|  | Мех-м тлф роз. RJ 11/12.RJ 45 кат.3 0230-0-0378 | 22,000 |  |
|  | Механизм 2-п.комп. розетки 8/8 полюсов,раздельно, RJ45 кат. 5e, до100МГц 0230-0-0379 | 5,000 |  |
|  | Рамка с декор.накл. 1 пост,альп.бел. 1725-0-1479 | 4,000 |  |
|  | Рамка с декор.накл. 1 пост. синий BJB 2516-901-507 | 10,000 |  |
|  | Рамка с декор.накл. 1 пост. слоновая кость BJB 2511-92-507 | 6,000 |  |
|  | Рамка с декор.накл. 2 поста,альп.бел. 1725-0-1480 | 9,000 |  |
|  | Рамка с декор.накл. 3 поста,альп.бел. 1725-0-1481 | 15,000 |  |
|  | Рамка с декор.накл. 4 поста,альп.бел. 1725-0-1482 | 10,000 |  |
|  | Рамка с декор.накл. 5 поста,альп.бел. BJB 2515-94-507 | 8,000 |  |
|  | Розетка SCHUKO,Слоновая кость 2011-0-3857 | 4,000 |  |
|  | Розетка TV Альп. бел BJB 1743-01-94-507 1724-0-4276 | 2,000 |  |
|  | ТВ-Розетка,альп.бел. BJB 1743-01-94 | 1,000 |  |
|  | Центр.пл. альп.бел BJB 1803-94 | 22,000 |  |
|  | Центр.пл.2 поста альп.бел BJB 1803-02-94 | 6,000 |  |
|  | Звонок "Сюрприз"СР-01Б с кнопкой(тройной ди-до) | 1,000 |  |
|  | Звонок "Сюрприз"СР-02Б с кнопкой(12мелодий) | 31,000 |  |
|  | Щиток с 2-я основ.для ЩК-11П 320007 | 4,000 |  |
|  | Вык.Volsten V01-11-V12-S 1кл с инд. (бел) Magenta | 5,000 |  |
|  | Вык.Volsten V01-11-V22-S 2кл с инд.(бел) Magenta | 4,000 |  |
|  | Патрубок РМ 125/150ц | 7,000 |  |
|  | Патрубок РМ 150/200ц | 8,000 |  |
|  | Решет. KRZ-d100 самоот./квадрат/ | 6,000 |  |
|  | Решетка KRO-d125круглая | 1,000 |  |
|  | Решетка ДВ 205*205 9166 | 1,000 |  |
|  | Решетка ДВ250*250с 9 261 | 6,000 |  |
|  | Анемостат А 200ВРФ | 1,000 |  |
|  | Кабельные ножницы НКТ-30 (КВТ) | 1,000 |  |
|  | Трансф-р пониж.электр.RE105(35-105W)12V Аврора | 524,000 |  |
|  | Трансф-р пониж.электр.RE80(20-80W)12V Аврора | 899,000 |  |
|  | Коробка КОС-2 IP54 | 1,000 |  |
|  | Коробка универ.установ.с метелл.лапками УПук68/45.1.2. | 1,000 |  |
|  | Лампа КГТ-220-600 | 34,000 |  |
|  | Лампа гал.капс. 35W 12V GY6.35 PILA. | 130,000 |  |
|  | Лампа гал.капс. 50W 12V GY6.35 PILA. | 138,000 |  |
|  | Лампа гал.капс.HS CL 35W 12V GY6.35 Комтекс | 13,000 |  |
|  | Лампа гал.капс.HS CL 50W 12V GY6.35 Комтекс | 72,000 |  |
|  | Лампа гал.капс.HS FR 35W 12V GY6.35H Комтекс | 17,000 |  |
|  | Лампа гал.капс.HSG/LP 35W 12V G6.35 OSRAM 4050300364629 | 53,000 |  |
|  | Лампа гал.капс.HSG/LP 50W 12V G6.35 OSRAM 4050300324432 | 24,000 |  |
|  | Лампа гал.HR51 20W 12V PiLA | 4,000 |  |
|  | Лампа гал.HR51 20W 12V Комтекс | 1,000 |  |
|  | Лампа гал.HR51 50W 12V Комтекс | 1,000 |  |
|  | Лампа гал.HR51 50W 12V Комтекс зел | 4,000 |  |
|  | Лампа гал.HR51 50W 12V Комтекс крас | 3,000 |  |
|  | Лампа гал.MR16 12V 20W ZEON | 1,000 |  |
|  | Лампа гал.WOLTA WCR12v50 GU5.3 00000001392 | 1,000 |  |
|  | Лампа галог.низк.-DR35 20W GU4 красн.стек. | 17,000 |  |
|  | Лампа галог.низк.-DR51 50W желт. | 12,000 |  |
|  | Лампа галог.низк.-DR51 50W красн. | 13,000 |  |
|  | Лампа "OSRAM" 80Вт Е27 (PAR-38) | 65,000 |  |
|  | Лампа JCDR GU 5.3 50W 220V | 1,000 |  |
|  | Лампа PAR38S 80w Е27.FHILIPS (желт) | 1,000 |  |
|  | Лампа гал.HR35 МR11 50W 220V | 1,000 |  |
|  | Лампа гал.HR51 JCDR 50W 220V желт. | 1,000 |  |
|  | Лампа гал.HR51 JCDR 50W 220V крас. | 9,000 |  |
|  | Лампа гал.HR51 JCDR 50W 220V синяя | 1,000 |  |
|  | Лампа гал.МR51 35W 220V Тайвань | 1,000 |  |
|  | Лампа галогенная СВЕТОЗАР с защитным стеклом,Е27, D51мм, 50Вт, 220В | 13,000 |  |
|  | Декор.люм.лампа 18Вт Е27 "Руль" | 9,000 |  |
|  | Лампа DULUX S 5W/827 G23 OSRAM | 9,000 |  |
|  | Лампа Osram 4w/25 Унев.-бел. | 45,000 |  |
|  | Лампа Osram 6w/25 Унев.-бел. | 15,000 |  |
|  | Лампа Osram 18w/66 (зеленая) | 10,000 |  |
|  | Лампа Osram 36w/60 (красная) | 1,000 |  |
|  | Лампа Osram 36w/66 (зеленая) | 13,000 |  |
|  | Лампа Osram 36w/73 (неон-дискот) | 3,000 |  |
|  | Лампа Philips TLD 18w/08 (неон-дискот) | 11,000 |  |
|  | Лампа Philips TLD 18w/16 (желтая) | 29,000 |  |
|  | Лампа Philips TLD 18w/17 (зелен) | 167,000 |  |
|  | Лампа Philips TLD 36w/16 (желт.) | 35,000 |  |
|  | Лампа Philips TLD 36w/17 (зелен) | 94,000 |  |
|  | Эл.лампа "Ленистра" 35Вт Osram | 3,000 |  |
|  | Лампа КМ 12-90 | 275,000 |  |
|  | Лампа КМ 24-35 | 2 292 |  |
|  | Лампа КМ 24-90 | 100,000 |  |
|  | Лампа КМ 6-50 | 3 024 |  |
|  | Лампа КМ 60-50 | 43,000 |  |
|  | Лампа р3.75+10.5(рудничная) | 577,000 |  |
|  | Лампа DC-25W E14 окраш-желт.OSRAM | 30,000 |  |
|  | Лампа DC-25W E14 окраш-зелен.OSRAM | 61,000 |  |
|  | Лампа DC-25W E14 окраш-син.OSRAM | 51,000 |  |
|  | Лампа декоративная красная 10W E27 Foton | 1,000 |  |
|  | Лампа зерк R50 40вт Е14 желтая РHILIPS | 33,000 |  |
|  | Лампа зерк R63 40вт Е27 желтая РHILIPS | 14,000 |  |
|  | Лампа зерк R80 60вт Е27 желтая РHILIPS | 3,000 |  |
|  | Лампа зерк R80 60вт Е27 синяя РHILIPS | 13,000 |  |
|  | Лампа зерк.желт.40Вт R63 Е27 OSRAM | 66,000 |  |
|  | Лампа зерк.желтая 60Вт R80 Е27 OSRAM | 22,000 |  |
|  | Лампа зерк.зелен. 60Вт R80 Е27 OSRAM | 1,000 |  |
|  | Лампа зерк.зелен.40Вт R63 Е27 | 1,000 |  |
|  | Лампа зерк.син.40Вт R50 Е14 OSRAM | 1,000 |  |
|  | Лампа зерк.фиол.60Вт R80 Е27 OSRAM | 5,000 |  |
|  | Свет-к ГСП05В-150-172,IP65 | 9,000 |  |
|  | Свет-к СШС 1.1 | 9,000 |  |
|  | Фонарь АБЗС -0-030 (ФЖД) | 1,000 |  |
|  | Основание 40-250-100 (шар школьный) | 9,000 |  |
|  | Свет-к НББ 21-60 "Метеор" Maxel 28 | 5,000 |  |
|  | Свет-к НПО 95 2*60-200 "Ракушка" | 1,000 |  |
|  | Основание к рассеивателю D200-250 | 3,000 |  |
|  | Свет-к "Шар" D200 (дым) б/основания 402147, мин. остаток = 50.000 | 1,000 |  |
|  | Свет-к Н4Б-300 ip65 с бор. | 8,000 |  |
|  | Свет-к НСВ 8201бел (встр в грунт) с реш. | 2,000 |  |
|  | Свет-к НСВ 8202 (встр в грунт) с реш. | 1,000 |  |
|  | 226 DLG HF светильник 81122630 | 1,000 |  |
|  | Нижн.отраж. со стеклом DLG 26 (8007) | 1,000 |  |
|  | Свет-к EFS 193 4501001030 | 5,000 |  |
|  | Свет-к OTFZ 414 30141430 | 1,000 |  |
|  | Свет-к 418 OPL/R (4*18встр) /2шт/ Опал 1027000120 | 1,000 |  |
|  | Свет-к 418 OPL/R (4*18встр) /2шт/ Опал 20241831/1027000210 | 1,000 |  |
|  | Свет-к ALD 236 16523610 | 21,000 |  |
|  | Свет-к BAT 218 25121830 | 3,000 |  |
|  | Свет-к DLG 213 81121300 | 1,000 |  |
|  | Свет-к DLG 218 81121800 | 1,000 |  |
|  | Свет-к DLK 2*18 Downligh квадрат.с мат.ст | 1,000 |  |
|  | Свет-к DLK 226 | 1,000 |  |
|  | Свет-к DLS 218 81321800 | 11,000 |  |
|  | Свет-к DLS 226 2*26 | 1,000 |  |
|  | Свет-к DLU 150 85115010 | 10,000 |  |
|  | Свет-к DLZ 70 81607010 | 4,000 |  |
|  | Свет-к OTK/R 4*18 30241810 | 4,000 |  |
|  | Свет-к OWP 255 20625530 | 1,000 |  |
|  | Свет-к OWР/R 418 (59S) ip54/20(встр) | 1,000 |  |
|  | Свет-к PRS/R 418 20441810/1031000070 | 1,000 |  |
|  | Свет-к ЛПБ-2018c 14вт.Т5/G5 ИЭК./подвес/(825мм) | 76,000 |  |
|  | Свет-к ЛПБ-2018c 21вт.Т5/G5 ИЭК./подвес/(925мм) | 317,000 |  |
|  | Свет-к ЛПБ-2018В 6вт.Т5/G5 ИЭК /кронштеин/(505мм) | 49,000 |  |
|  | Свет-к ЛПБ-2018В 8вт.Т5/G5 ИЭК /кронштеин/(575мм) | 13,000 |  |
|  | Свет-к ЛПБ-2022-1 21вт.Т5/G5 ИЭК.2р+вк(1015мм) | 1,000 |  |
|  | Свет-к ЛПБ-2030 36вт.230B G11 TDM SQ0305-0033 | 1,000 |  |
|  | Свет-к ЛПБ-2030 36вт.G11 ИЭК | 1,000 |  |
|  | Свет-к ЛПБ-3016 30вт.Т8/G13 ИЭК.(940мм) LLPBO-3016-1-30-K | 1,000 |  |
|  | Блок защиты "Гранит"БЗ-150 | 1,000 |  |
|  | Блок защиты "Гранит"БЗ-1500 | 1,000 |  |
|  | Блок защиты АЗМ-20А | 39,000 |  |
|  | Светорегулятор "Агат-С-200-Л" | 17,000 |  |
|  | Светорегулятор Агат-300 | 10,000 |  |
|  | Светорегулятор Агат-500 | 3,000 |  |
|  | Светорегулятор"Агат-Д-600" | 10,000 |  |
|  | Таймер лестничный выкл. БЗТ-300-ЛВ | 6,000 |  |
|  | Таймер лестничный выкл. БЗТ-500-ЛВ | 2,000 |  |
|  | Таймер откл-я освещения БЗТ-300-ОС | 7,000 |  |
|  | Таймер откл-я освещения БЗТ-500-ОС | 30,000 |  |
|  | Устройство защиты Uniel UPB-150W BL 02364 | 73,000 |  |
|  | Устройство защиты Uniel UPB-200W BL 02365 | 101,000 |  |
|  | Устройство защиты Uniel UPB-300W BL 02366 | 159,000 |  |
|  | Устройство защиты Uniel UPB-500W BL 02367 | 157,000 |  |
|  | Трансформатор ROUND THE 150 | 3,000 |  |
|  | Трансформатор SHORT THE 150 | 1,000 |  |
|  | Трансформатор THE 50 SL | 7,000 |  |
|  | Трансформатор THE 70 SL | 14,000 |  |
|  | Трансформатор VS EST 105/12.381 | 2,000 |  |
|  | Трансформатор VS EST 150/12.645 | 3,000 |  |
|  | Трансформатор VS EST 70/12.380 | 1,000 |  |
|  | Трансформатор электр. ЕТ-S 105W FHILIPS | 1,000 |  |
|  | Трансформатор электр. ЕТ-S 70W FHILIPS | 29,000 |  |
|  | Изолятор ПС-70 Е подвесной | 24,000 |  |
|  | Изолятор фарфоровый штыревой ТФ-20 | 3,000 |  |
|  | Изолятор шинный"Лесенка" 300А 6кВ EKF plc-sl-300 | 77,000 |  |
|  | Изолятор ШС-10 Д | 47,000 |  |
|  | Колпачок К-5 | 3,000 |  |
|  | крюк КН-18 для ТФ20 | 3,000 |  |
|  | Болт М12*130 д/соед. шин-х изол STJZX 184 ZX184 | 48,000 |  |
|  | Втулка для соед. шинных изоляторов STJZX 176 ZX176 | 48,000 |  |
|  | Угловой изолятор для "0"шины желтый YIS31 | 6,000 |  |
|  | Кабельный ввод М 22латунь (У262 IP68 ) | 48,000 |  |
|  | Кабельный ввод М 30латунь (У263 IP68 ) | 42,000 |  |
|  | Сальник D16мм | 9,000 |  |
|  | Сальник D20мм (Dотв.бокса22мм)серый YSA40-20-22-68-K41 | 100,000 |  |
|  | Сальник D32мм (Dотв.бокса37мм)серый YSA40-32-27-68-K41 | 1,000 |  |
|  | Сальник D40мм (Dотв.бокса49мм)серый YSA40-40-49-68-K41 | 1 367 |  |
|  | Сальник PG 29 18-25мм TDM SQ0805-0006 | 30,000 |  |
|  | Сальник PG 42 33-40мм | 5,000 |  |
|  | Сальник PGL 11 5-8мм | 1 950 |  |
|  | Сальник PGL 21 13-16мм | 14,000 |  |
|  | Сальник PGL 29 18-25мм YSA30-25-29-54-K41 | 1,000 |  |
|  | Сальник PGL 36 22-32мм | 14,000 |  |
|  | Сальник PGL 42 33-40мм | 125,000 |  |
|  | Сальник PGL 48 34-44мм | 5,000 |  |
|  | Сальник МG 12 4-7мм | 1,000 |  |
|  | Сальник МG 16 6-10мм | 1,000 |  |
|  | Сальник МG 20 10-14мм ИЭК YSA10-14-20-68-K02 | 10,000 |  |
|  | Сальник МG 32 16-24мм | 1,000 |  |
|  | Сальник МG 40 24-30мм | 1,000 |  |
|  | Сальник МG 50 30-39мм | 7,000 |  |
|  | Сальник У 261 | 4,000 |  |
|  | Наклейка "Выход" малая | 2,000 |  |
|  | Плакат 150*150мм "Влезать здесь" | 11,000 |  |
|  | Символ "12В" 15*50 мм ИЭК | 49,000 |  |
|  | Символ "12В" 35*100 мм ИЭК | 303,000 |  |
|  | Символ "24В" 15*50 мм ИЭК | 316,000 |  |
|  | Символ "24В" 35*100 мм ИЭК YPS10-0024V-3-021 | 350,000 |  |
|  | Символ "36В" 15*50 мм ИЭК YPC10-0036V-1-100 | 186,000 |  |
|  | Символ "36В" 35*100 мм ИЭК | 37,000 |  |
|  | Символ "380В" 90*38 мм ИЭК YCP10-0380V-3-021 | 13,000 |  |
|  | Символ "42В" 15*50 мм ИЭК YPC10-0042V-1-100 | 198,000 |  |
|  | Символ "42В" 35*100 мм ИЭК YPC10-0042V-3-021 | 254,000 |  |
|  | Символ "Внимание.Опасность" 150*150 ИЭК | 46,000 |  |
|  | Символ "Заземлено" 200*100 ИЭК YPC10-ZAZEM-5-010 | 303,000 |  |
|  | Символ "Курить здесь" Ф180мм ИЭК | 172,000 |  |
|  | Символ "Медицинская аптечка" 150*150 ИЭК | 23,000 |  |
|  | Символ "Не включать.Работа на линии" 200*100 ИЭК | 1,000 |  |
|  | Символ "Не открывать.Работают люди" 200*100 ИЭК | 38,000 |  |
|  | Символ "Опасно" 105*148 мм ИЭК | 31,000 |  |
|  | Символ "Опасно" 210*297 мм ИЭК | 21,000 |  |
|  | Символ "Опасно" 52*72 мм ИЭК | 84,000 |  |
|  | Символ "Пожарный кран" 150*150мм ИЭК | 9,000 |  |
|  | Символ "Пожарный кран" 200*100 ИЭК | 36,000 |  |
|  | Символ "Пожароопасно" 150*150 ИЭК | 145,000 |  |
|  | Символ "Проход запрещен" Ф180мм ИЭК | 32,000 |  |
|  | Символ молния (треугольник) 100*100*100 YPC30-MOLNI-4-096 | 1,000 |  |
|  | Символ"Запрещ. польз.отк.огн. и курить" Ф180мм ИЭК | 10,000 |  |
|  | Siemens Зажим для подачи пит. в сис соед шин 35мм2 5ST2425 | 3,000 |  |
|  | Siemens Защита от прикосновения для 5SX 5ST2426 | 15,000 |  |
|  | Шина соед-ная 1ф FORK (вилка) YNS20-1-063 | 137,000 |  |
|  | Шина соед-ная 3ф FORK 63A(вилка) YNS11-3-063 | 42,000 |  |
|  | Шина соед-ная 4Р 75А PIN (штырь) IEK | 9,000 |  |
|  | Бокс ЩУРВ 3-12(з+о)-0 36 500*270*165 MKM32-V-12-31-ZO | 35,000 |  |
|  | Люк крашен. 20*20 ЛК 61082 | 1,000 |  |
|  | Боковая панель 16.4-36,для КСРМ /к-т 2/ YKM30-BP-16-04-36 | 4,000 |  |
|  | Боковая панель 16.6-36,для КСРМ /к-т 2/ YKM30-BP-16-06-36 | 1,000 |  |
|  | Боковая панель 18.6-36,для КСРМ/к-т 2/ | 1,000 |  |
|  | Боковая панель 20.8-36,для КСРМ /к-т 2/ YKM30-BP-20-08-36 | 3,000 |  |
|  | КСРМ 16.8х-2 36 IP31 Место 3 (часть корп.3 из 3) YKM30-M3-168-36 | 3,000 |  |
|  | КСРМ 16.х.х Место 1 (часть корп.1 из 3) YKM30-M1-16 | 3,000 |  |
|  | КСРМ 18.6х-2 36 IP31 Место 3(часть корп. 3 из 3) | 2,000 |  |
|  | КСРМ хх.6.8-2 36 IP31 Место 2 (часть корп.2 из 3) | 2,000 |  |
|  | КСРМ хх.8.4-2 36 IP31 Место 2 (часть корп.2 из 3) | 1,000 |  |
|  | КСРМ хх.8.6-2 36 IP31 Место 2 (часть корп.2 из 3) YKM30-M2-86-36 | 1,000 |  |
|  | Монтажная панель 300*790 (оцинк),для КСРМ(к-т 2шт) | 2,000 |  |
|  | Планка 25*790 (оцинк),для КСРМ /к-т 2шт/ | 3,000 |  |
|  | Рейка опорная 250 (оцинк),для КСРМ /к-т 2шт/ | 8,000 |  |
|  | Рейка опорная 650 (оцинк),для КСРМ /к-т 2шт/ | 2,000 |  |
|  | Уголок вертикальный 1790 (оцинк)для КСРМ /к-т 2шт/ | 3,000 |  |
|  | Автомат А63-М-380-10IH 10.А 1п.Курск | 6,000 |  |
|  | Автомат А63-М-380-10IH 16.А 1п.Курск | 1,000 |  |
|  | Автомат А63-М-380-10IH 5.А 1п.Курск | 1,000 |  |
|  | Автомат А63м 25А 1п.Курск | 1,000 |  |
|  | Автомат АЕ 2034 25А (Тирасполь) | 2,000 |  |
|  | Автомат АЕ 2044 12.5А (Тирасполь) | 1,000 |  |
|  | Автомат АЕ 2044 16А (Тирасполь) | 1,000 |  |
|  | Автомат АЕ 2044 31.5А (Тирасполь) | 8,000 |  |
|  | Автомат АЕ 2044 40А (Тирасполь) | 18,000 |  |
|  | Автомат АЕ 2044 50А (Тирасполь) | 14,000 |  |
|  | Автомат ВМ40 16А 1п.Курск | 3,000 |  |
|  | Автомат АП 50Б 2МТ 6.3А | 1,000 |  |
|  | Автомат АП 50Б 2МТ 63А. | 70,000 |  |
|  | Автомат АП50Б-2МТ-10IH-диз 1.6А.Курск | 16,000 |  |
|  | Автомат АП50Б-2МТ-10IH-диз 16А.Курск | 8,000 |  |
|  | Автомат АП50Б-2МТ-10IH-диз 2.5А.Курск | 7,000 |  |
|  | Автомат АП50Б-2МТ-10IH-диз 4А.Курск | 16,000 |  |
|  | Автомат АП50Б-2МТ-10IH-диз 50А.Курск | 1,000 |  |
|  | Автомат АП50Б-2МТ-10IH-диз 6.3А.Курск | 4,000 |  |
|  | Автомат АП50Б-2МТ-10IH-диз 63А.Курск | 8,000 |  |
|  | Автомат АП50Б-2МТ-3.5IH-диз 1.6А.курск | 8,000 |  |
|  | Автомат А 3716 40А | 1,000 |  |
|  | Автомат А 3716 50А | 1,000 |  |
|  | Автомат АЕ 2033 1.6А | 1,000 |  |
|  | Автомат АЕ 2033 10А | 1,000 |  |
|  | Автомат АЕ 2036 6.3А | 1,000 |  |
|  | Автомат АЕ 2043 10А | 1,000 |  |
|  | Автомат АЕ 2043 5А | 36,000 |  |
|  | Автомат АЕ 2046 10А | 7,000 |  |
|  | Автомат АЕ 2046 10А Курск | 74,000 |  |
|  | Автомат АЕ 2046 12.5А | 3,000 |  |
|  | Автомат АЕ 2046 12.5А Курск. | 13,000 |  |
|  | Автомат АЕ 2046 16А | 1,000 |  |
|  | Автомат АЕ 2046 16А Курск. | 10,000 |  |
|  | Автомат АЕ 2046 2.5А | 3,000 |  |
|  | Автомат АЕ 2046 20А Курск | 1,000 |  |
|  | Автомат АЕ 2046 25А | 1,000 |  |
|  | Автомат АЕ 2046 4А | 1,000 |  |
|  | Автомат АЕ 2046м 5А | 1,000 |  |
|  | Автомат АЕ 2046м 6.3А | 6,000 |  |
|  | Автомат АЕ 2046М-100 16А Курск. | 5,000 |  |
|  | Автомат АЕ 2046М-100 20А Курск | 2,000 |  |
|  | Автомат АЕ 2046мп 10А (Дагестан) | 1,000 |  |
|  | Автомат АЕ 2046мп 31.5А (Дагестан) | 1,000 |  |
|  | Автомат АЕ 2046мп 6.3А (Дагестан) | 41,000 |  |
|  | Автомат АЕ 2053 31.5А | 2,000 |  |
|  | Автомат АЕ 2066 16А | 1,000 |  |
|  | Автомат АП 50Б 3МТ 1.6А | 3,000 |  |
|  | Автомат АП 50Б 3МТ 16А | 1,000 |  |
|  | Автомат АП 50Б 3МТ 6.3А | 12,000 |  |
|  | Автомат АП 50Б 3МТ 6.4А | 1,000 |  |
|  | Автомат АП50Б-3МТ-10IH-диз 2.5А.Курск | 2,000 |  |
|  | Автомат АП50Б-3МТ-10IH-диз 4А.Курск | 21,000 |  |
|  | Автомат АП50Б-3МТ-11IH-диз 1.6А.Курс | 7,000 |  |
|  | Автомат АП50Б-3МТ-3.5IH-диз 1.6А.Курск | 2,000 |  |
|  | Автомат АП50Б-3МТ-3.5IH-диз 6.3А.Курск | 1,000 |  |
|  | Автомат ВА21-29-240010 1.6А Курск | 2,000 |  |
|  | Автомат ВА21-29-240010 16А Курск | 2,000 |  |
|  | Автомат ВА21-29-240010 8А Курск | 1,000 |  |
|  | Автомат ВА21-29-340010 12.5А Курск | 2,000 |  |
|  | Автомат ВА21-29-340010 25А Курск | 1,000 |  |
|  | Автомат ВА21-29-340010 50А Курск | 1,000 |  |
|  | Автомат ВА21-29-340010 6,3А Курск | 7,000 |  |
|  | Ключ монтажный М10 для ВА88-37 400А "ИЭК" | 1,000 |  |
|  | Ключ монтажный М8 для ВА88-35 250А "ИЭК" | 2,000 |  |
|  | Наконечник для ВА88-32 125А "ИЭК" | 15,000 |  |
|  | Наконечник для ВА88-32 160А "ИЭК" | 156,000 |  |
|  | Привод ручной ПРП-1 160А "ИЭК" | 1,000 |  |
|  | Привод ручной ПРП-1 400А "ИЭК" | 3,000 |  |
|  | Скоба на DIN-рейку для ВА88-32 125А "ИЭК"(1) | 1,000 |  |
|  | Скоба на DIN-рейку для ВА88-33 160А "ИЭК"(2) | 129,000 |  |
|  | D-ST 2.5, Крышка торцевая для клемм ST 2.5, цвет серый 3030417 | 47,000 |  |
|  | Заглушка для JXB 100А 16мм ИЭК | 25,000 |  |
|  | Заглушка для JXB 70А 10мм ИЭК | 60,000 |  |
|  | Заглушка для ЗНИ-16мм2 серая TDM SQ0803-0037 | 4,000 |  |
|  | Заглушка для ЗНИ-35мм2 (JXB 125А)синий ИЭК YZN10D-ZGL-035-K07 | 34,000 |  |
|  | Заглушка для ЗНИ-35мм2 сераяTDM SQ0803-0022 | 105,000 |  |
|  | 2-пол Концевая плата оранж | 24,000 |  |
|  | 2пол Компактная клемма TS35.сер | 99,000 |  |
|  | CBD.6, проходной зажим беж.6 кв,мм ЯСИ340 | 27,000 |  |
|  | ST 2.5-PE, заземляющие клеммы с пружинными контактами 3031238 | 39,000 |  |
|  | Компаненты клеммных соединителей | 24,000 |  |
|  | Ответвитель ОВ-3 2,5-6 мм2 желтый TDM SQ0520-0003 | 50,000 |  |
|  | Плашечный сжим ПА-2-2 | 1,000 |  |
|  | Кнопка для КУ-122-1 пост.откр | 333,000 |  |
|  | Конт-р КТ 6043 400А 220v | 3,000 |  |
|  | Конт-р КТ 6622 150А 2р кат.перем.тока 380в ИЭК | 1,000 |  |
|  | Конт-р КТ 6623И 150А 3р кат.перем.тока 400в ИЭК | 1,000 |  |
|  | Конт-р КТ 6632И 250А 2р кат.перем.тока 230в ИЭК | 3,000 |  |
|  | Конт-р КТ 6643И 400А 3р кат.перем.тока 230в ИЭК KTA41-400-220-3 | 1,000 |  |
|  | Конт-р КТ 6653И 500А 3р кат.перем.тока 230в ИЭК KTA51-500-230-3 | 1,000 |  |
|  | Конт-р КТ 6653И 500А 3р кат.перем.тока 400в ИЭК KTA51-500-400-3 | 2,000 |  |
|  | Пускатель ПМА 6-121 220v закр | 55,000 |  |
|  | Конт-р МК1-30 40А 220v | 9,000 |  |
|  | Конт-р МК2-30 63А 220v | 8,000 |  |
|  | Пак.выключатель ПВ 2-100 100А 220в-63А 380в | 1,000 |  |
|  | Пак.выключатель ПВ 3-100 100А 220в-63А 380в | 2,000 |  |
|  | Пакетник ВП2-10 10/220-6/380 | 6,000 |  |
|  | Пакетник ВП2-16 16/220-10/380 | 2,000 |  |
|  | Пакетник ВП2-16 16/220-30/380 | 1,000 |  |
|  | Пакетник ВП3-10 10/220-6/380 | 2,000 |  |
|  | Пакетник ВП3-60 63/220-40/380 | 3,000 |  |
|  | Пакетник ПВ 2-16 16А-220. 10А-380 | 2,000 |  |
|  | Пакетник ПВП 14-27 63/220-40/380 (ВП2-63) | 7,000 |  |
|  | Пакетник ПВП 14-27 63А/220-40/380 (ВП2-63) коротк. | 1,000 |  |
|  | Пакетный выкл.ПВ2*16 М1пл.56,16А пласт.кор | 2,000 |  |
|  | Пакетный выключатель ПК 16-11с 2001 УХЛ3 16А 380В | 7,000 |  |
|  | Держатель предох.НПН-2 (63А) | 773,000 |  |
|  | Контакты основания НПН2-60(держ.пред) | 40,000 |  |
|  | Заземление перенос, штанга,РУ(до 1кВ,3ф)ШЗП-1(16мм | 1,000 |  |
|  | Заземление переносное ПЗ-110-220Н | 8,000 |  |
|  | Заземление переносное ПЗ-330-500Н | 2,000 |  |
|  | Заземление переносное УНП-10ВЛ | 1,000 |  |
|  | Проводник заземляющий П 150 | 8,000 |  |
|  | Проводник заземляющий П 750 | 6,000 |  |
|  | УПП-10М Указатель U (<>) | 1,000 |  |
|  | УПУВН-1 устройство проверки указателей напряжения на 35-220 кВ | 6,000 |  |
|  | Фазоуказатель ЭИ-5001 | 1,000 |  |
|  | Штанга оперативная ШО-35 | 1,000 |  |
|  | Пускатель П-6 Uкат=220v 12А | 4,000 |  |
|  | Пускатель П-6 Uкат=380v 12А | 4,000 |  |
|  | Пускатель РПЛ 1400 220v | 16,000 |  |
|  | Пускатель ПМЕ 223-У3 | 1,000 |  |
|  | Пускатель ПМЛ 21000 36v б/р откр | 5,000 |  |
|  | Контактор КМН-48012 80А 230В/АС3 1НО,1НЗ TDM SQ0708-0028 | 2,000 |  |
|  | Пускатель ПМА 4110 220v зак б/р | 2,000 |  |
|  | Пускатель ПМЛ 4100 220v б/р | 1,000 |  |
|  | Пускатель BSt 5 LS 380v зак т/р+лампа | 1,000 |  |
|  | Пускатель ПМ12-100-210 380v зак т/р | 1,000 |  |
|  | Пускатель ПМ12-100-240 380v зак т/р | 1,000 |  |
|  | Пускатель ПМ12-100-600 откр без т/р 380v | 1,000 |  |
|  | Стабилизатор напряж.СНИ3-20кВА 3ф ИЭК IVS10-3-20000 | 1,000 |  |
|  | Стабилизатор напряж.СНЭ1-8000 EKF cne1-8000 | 1,000 |  |
|  | ПЭВН 15 кВт | 3,000 |  |
|  | ПЭВН 5 кВт (Дельсот) | 2,000 |  |
|  | ПЭВН 7 кВт (Дельсот) | 1,000 |  |
|  | ЭВп 15 кВт | 8,000 |  |
|  | Тепловентилятор Daire KR2 | 1,000 |  |
|  | Инфракрасный обогреватель ИК-3.0 U 380B | 1,000 |  |
|  | Термик П-0,5 U 220В | 1,000 |  |
|  | Выкл.1-кл с зелен.инд."GUSI"бежевый С1В18-003 | 1,000 |  |
|  | Выкл.1-кл с красн.инд."GUSI"бежевый С1В19-003 | 14,000 |  |
|  | Выкл.2-кл с красн.инд."GUSI"бежевый С1В29-003 | 1,000 |  |
|  | Выключатель 2-х полюс."GUSI"бежевый С1В5-003 | 48,000 |  |
|  | Накладка"GUSI"для диммера беж.С1НД3-003 | 6,000 |  |
|  | Перекл.с зелен инд"GUSI"бежевый С1В48-003 | 9,000 |  |
|  | Перекл.с красн.инд."GUSI"бежевый С1В49-003 | 9,000 |  |
|  | Рамка 2-я"GUSI" бежевая С120-003 | 18,000 |  |
|  | Рамка 3-я"GUSI" бежевая С130-003 | 35,000 |  |
|  | Рамка 4-я"GUSI" бежевая С140-003 | 142,000 |  |
|  | Розетка TF 2-х лин."GUSI"бежевая С1Т11-003 RJ11 | 3,000 |  |
|  | Розетка TF 4-х лин."GUSI"бежевая С1Т12-003 RJ12 | 33,000 |  |
|  | Розетка"GUSI" шторки накл.бежевый С2Р4-003 | 18,000 |  |
|  | Выкл.2-кл с красн.инд."GUSI"белый С1В29-001 | 6,000 |  |
|  | Выключатель 1-кл"GUSI"белый С1В1-001 | 42,000 |  |
|  | Выключатель 1-кл"GUSI"белый С1В18-001 индикатор | 2,000 |  |
|  | Выключатель 2-кл"GUSI"белый С1В2-001 | 10,000 |  |
|  | Выключатель 2-х полюс."GUSI"белый С1В5-001 | 29,000 |  |
|  | Накладка"GUSI"для диммера бел.С1НД3-001 | 7,000 |  |
|  | Рамка 2-я"GUSI" белая С120-001 | 9,000 |  |
|  | Розетка TF 4-х лин."GUSI" белая С1Т12-001 RJ12 | 23,000 |  |
|  | Розетка телефонн."GUSI"двойная.RG12 С9Т2-001белый. | 29,000 |  |
|  | Выкл.1-кл с зелен.инд."GUSI"серебро С1В18-004 | 178,000 |  |
|  | Выкл.1-кл с крас.инд."GUSI"серебро С1В19-004 | 273,000 |  |
|  | Выкл.2-кл с зелен.инд."GUSI"серебро С1В28-004 | 12,000 |  |
|  | Выкл.2-кл с крас.инд."GUSI"серебро С1В29-004 | 2,000 |  |
|  | Выключатель 1-кл"GUSI"серебро С1В1-004 | 116,000 |  |
|  | Выключатель 2-кл"GUSI"серебро С1В2-004 | 63,000 |  |
|  | Выключатель 3-кл"GUSI"серебро С1В3-004 | 92,000 |  |
|  | Накладка"GUSI"для TV-FM серебро С1А1-004 | 40,000 |  |
|  | Накладка"GUSI"для диммера серебро С1НД1-004 | 6,000 |  |
|  | Накладка"GUSI"для диммера серебро С1НД3-004 | 7,000 |  |
|  | Перекл.с зелен.инд."GUSI"серебро С1В48-004 | 69,000 |  |
|  | Рамка 2-я"GUSI" серебро С120-004 | 10,000 |  |
|  | Рамка 3-я"GUSI" серебро С130-004 | 95,000 |  |
|  | Рамка 4-я"GUSI" серебро С140-004 | 244,000 |  |
|  | Роз.компьют."GUSI"серебро С1К1-004 | 66,000 |  |
|  | Розетка TF 2-х лин."GUSI"серебро С1Т11-004 RJ11 | 46,000 |  |
|  | Розетка TF 4-х лин."GUSI"серебро С1Т12-004 RJ12 | 187,000 |  |
|  | Диммер "GUSI" С1Д3 60-500 Вт | 1,000 |  |
|  | Диммер "GUSI" С1Д5 60-500 Вт | 1,000 |  |
|  | РГ-2-КБ Рамка 2местн.горизонт.КВАРТА (бел. EMK20-K01-DM | 128,000 |  |
|  | РГ-3-КБ Рамка 3местн.горизонт.КВАРТА (бел. EMK30-K01-DM | 38,000 |  |
|  | РГ-4-КБ Рамка 4местн.горизонт.КВАРТА (бел. EMK40-K01-DM | 15,000 |  |
|  | РС10-2-КБ Роз. 1местн. без з/к без защ.штор.10А КВАРТА (белый) ERK13-K01-10-DM | 10,000 |  |
|  | РТВ10-КБ Роз.1местн.телевиз КВАРТА (белый) EАK10-K01-DM | 6,000 |  |
|  | РГ-1-ГБ Рамка 1-местная "Легата" бел. EMG10-KO1-B | 218,000 |  |
|  | РС-10-2-ГБ роз.1м без з/к Легата. бел | 202,000 |  |
|  | Выключатель 1кл "Лира" ИЭК | 10,000 |  |
|  | Выключатель 1кл с инд "Лира" ИЭК | 96,000 |  |
|  | Выключатель 1кл с инд (сл.кость) "Лира" | 88,000 |  |
|  | Выключатель 2кл "Лира" ИЭК | 65,000 |  |
|  | Выключатель 2кл (сл.кость) "Лира" | 88,000 |  |
|  | Выключатель 2кл с инд "Лира" | 96,000 |  |
|  | Выключатель 2кл с инд (сл.кость) | 91,000 |  |
|  | Диммер 60-600Вт "Лира" | 20,000 |  |
|  | Диммер 60-600Вт (сл.кость) "Лира" | 5,000 |  |
|  | Рамка 2-местная (сл.кость) "Лира" | 21,000 |  |
|  | Рамка 3-местная "Лира" | 12,000 |  |
|  | Рамка 3-местная (сл.кость) "Лира" | 10,000 |  |
|  | Рамка 4-местная (сл.кость) "Лира" | 4,000 |  |
|  | Розетка 1-я без з/к "Лира" | 48,000 |  |
|  | Розетка 1-я с з/к с крышкой "Лира" | 59,000 |  |
|  | Розетка TV "Лира" | 41,000 |  |
|  | Розетка TV (сл.кость) "Лира" | 20,000 |  |
|  | Розетка комп. (сл.кость) "Лира" | 11,000 |  |
|  | Розетка телеф.(сл.кость) "Лира" | 19,000 |  |
|  | Выкл.ВС10 1-0-ТБк одноклав.(в сборе) ТЕРРА,цв.бук | 3,000 |  |
|  | Выкл.ВС10 2-0-ТБк двухклав.(в сборе) ТЕРРА,цв.бук | 7,000 |  |
|  | Розетка РС10-3-ТБк одномест. с з/к ТЕРРА цв.бук | 4,000 |  |
|  | Розетка РС10-3-ТД одномест. с з/к ТЕРРА цв.дуб | 3,000 |  |
|  | Розетка РС12-3-ТД двухмест. с з/к ТЕРРА цв.дуб | 1,000 |  |
|  | Выключатель 2кл "Фортуна"ИЭК | 157,000 |  |
|  | Выключатель 2кл с инд. "Фортуна"ИЭК | 176,000 |  |
|  | Диммер 60-600Вт "Фортуна"ИЭК EDF10-KO1-03 | 1,000 |  |
|  | Модуль компью. "Фортуна"ИЭК | 1,000 |  |
|  | Переключатель 1кл "Фортуна"ИЭК | 1,000 |  |
|  | Переключатель 2кл "Фортуна"ИЭК | 1,000 |  |
|  | Рамка 2-местная верт. "Фортуна"ИЭК | 662,000 |  |
|  | Рамка 3-местная "Фортуна"ИЭК | 32,000 |  |
|  | Розетка 1-я без з/к шторка "Фортуна"ИЭК | 371,000 |  |
|  | Розетка TV "Фортуна"ИЭК | 119,000 |  |
|  | Розетка компью. "Фортуна"ИЭК | 77,000 |  |
|  | Розетка телеф. "Фортуна"ИЭК | 60,000 |  |
|  | Выкл. 2-х кл. сл.кость Элита | 67,000 |  |
|  | Выключ 1-кл. инд. сл.кость Элита | 57,000 |  |
|  | Выключ 2-кл. инд. сл.кость Элита | 96,000 |  |
|  | Рамка 3-х мест. сл.кость Элита | 53,000 |  |
|  | Рамка внутрен (сл.кость)"Элита" ИЭК | 328,000 |  |
|  | Розетка антенн. ТV сл. кость Элита | 30,000 |  |
|  | Розетка с з/к с крыш. сл.кость Элита | 97,000 |  |
|  | Розетка телеф. РТ сл.кость Элита | 46,000 |  |
|  | Переключатель 2кл "Элита" ИЭК EVE22-KO-1-10 | 57,000 |  |
|  | Рамка 3-местная "Элита"ИЭК | 147,000 |  |
|  | Рамка 4-местная "Элита"ИЭК | 168,000 |  |
|  | Рамка внутрен (белая)"Элита" ИЭК EWE10-K22 | 24,000 |  |
|  | Рамка внутрен (золото)"Элита" ИЭК EWE10-K22 | 24,000 |  |
|  | Рамка внутрен (серая)"Элита" ИЭК | 72,000 |  |
|  | Рамка внутрен (серебро)"Элита" ИЭК EWE10-K23 | 82,000 |  |
|  | Розетка 1-я без з/к шторка."Элита" ИЭК | 14,000 |  |
|  | Розетка TV "Элита" ИЭК | 188,000 |  |
|  | Розетка Компьютерная "Элита" ИЭК EKE10-KO1 | 257,000 |  |
|  | Розетка телеф. "Элита"ИЭК ETE10KO1 | 126,000 |  |
|  | Выкл. двухкл. с подсв. (бел) 774428 | 1,000 |  |
|  | Выкл.двойн.с индик. (бел) Valena 774445 | 6,000 |  |
|  | Перекл.на 2 нап.IP44 бел Valena 774206 | 2,000 |  |
|  | Рамка 2поста гор.белая Valena 774452 | 2,000 |  |
|  | Рамка белая Valena п/г ip 44 с крышкой 774450 | 3,000 |  |
|  | Розетка 1*RJ11 (бел) 774438 | 9,000 |  |
|  | Розетка 2*RJ11 (бел) Valena 774439 | 13,000 |  |
|  | Выключатель трехпол сл,кость Valena 774303 | 3,000 |  |
|  | Рамка 1пост. гор. сл.кость Valena 774351 | 2,000 |  |
|  | Розетка 2*RJ11 (сл.кость) 774339 | 1,000 |  |
|  | Розетка TV-FM прох. 1.5дБ (сл. кость) | 1,000 |  |
|  | Розетка TV-FM с каб. 14дБ (сл. кость) 774334 | 3,000 |  |
|  | Розетка TV-FM-SAT прох, сл.кость 774337 | 5,000 |  |
|  | Розетка TV-FM-SAT прох. 1,5дБ (сл. кость) 774335 | 5,000 |  |
|  | Рамка 1п Ноктюрн/Сереб VLN 770391 | 2,000 |  |
|  | Рамка 2п гор Белый/Сереб VLN 770492 | 2,000 |  |
|  | Рамка 2пост. гор. белый штрих . Ноктюрн | 1,000 |  |
|  | Выключатель 10 А, бел Cariva 773656 | 4,000 |  |
|  | Legrand.Роз.RJ 45 UTP с захватами (сл.к.) Cariva 773741 | 5,000 |  |
|  | RJ 45-2 выход, UTP. Valena (сл.к.) Cariva 774131 | 4,000 |  |
|  | Выключатель с подсв,сл.кость Cariva 773710 | 8,000 |  |
|  | Рамка 4пост.сл.кость Cariva 773754 | 4,000 |  |
|  | Розетка 2*2К+3 сл.кость. Cariva 773727 | 20,000 |  |
|  | Розетка TV-FM-SAT звезда, сл.кость 773735 | 4,000 |  |
|  | Розетка TV-FM-SAT каб с. 14дБ (сл. кость) 773736 | 9,000 |  |
|  | Розетка TV-FM-SAT окон. 10дБ (сл. кость) 773737 | 2,000 |  |
|  | Пер.на два напр.с подсветкой Cariva 773626 | 1,000 |  |
|  | ДВ. выключатель с подсв 10А 782103 | 224,000 |  |
|  | Розетка 2К+З 16А Белый 782111 | 21,000 |  |
|  | Розетка ТВ Белый 782115 | 72,000 |  |
|  | Розетка телефонная RJ 11 Белый 782114 | 91,000 |  |
|  | Рамка+суппорт 1п для встр.мон.белая PLEXO 069692 | 4,000 |  |
|  | Batibox.Суппорт 2п.4-5м 080252 | 1,000 |  |
|  | Сeliane.Выкл.кнопочный 6А 067032 | 12,000 |  |
|  | Зажим Legrand-048-20/4*1.5-16мм | 22,000 |  |
|  | Контакт переключ.вспомогат. 007350 | 2,000 |  |
|  | Отвод угловой на 80/150/220 010763 | 7,000 |  |
|  | Суппорт/Рамка 6м DIp КР.65 010956 | 11,000 |  |
|  | MIRA Выкл.2-й метал синий со вставкой 701-1212-101 | 5,000 |  |
|  | 5TG1 142 Рамка 2-я титан-бел DELTA VITA | 26,000 |  |
|  | 5TG1 143 Рамка 3-я титан-бел DELTA VITA | 30,000 |  |
|  | 5TG1 144 Рамка 4-я титан-бел DELTA VITA | 29,000 |  |
|  | 5TG1 145 Рамка 5-я титан-бел DELTA VITA | 27,000 |  |
|  | 5TG2 545 Накладка TF титан-бел DELTA i-sis SIEMENS | 5,000 |  |
|  | 5TG2 554-0 Рамка 4-я титан-бел DELTA LINE | 16,000 |  |
|  | 5TG2 561 Накладка TV титан-бел DELTA | 14,000 |  |
|  | 5TG6 200 Клавиша 1-я с подсв. титан-бел DELTA | 84,000 |  |
|  | 5TG6 204 Клавиша 2-я с подсв титан-бел DELTA | 70,000 |  |
|  | 5TGI 180 Декор.вст.золото DELTA VITA SIEMENS | 1,000 |  |
|  | 5TGI 181 Декор.вст.хром DELTA VITA SIEMENS | 1,000 |  |
|  | 5TGI 184 Декор.вст.красная DELTA VITA SIEMENS | 91,000 |  |
|  | 5TGI 185 Декор.вст.синяя DELTA VITA SIEMENS | 121,000 |  |
|  | Адаптер РВ6-006 РВ6-006 | 3,000 |  |
|  | Выключатель 2кл.А56-008 | 24,000 |  |
|  | Выключатель 2кл.А56-111 | 19,000 |  |
|  | Выключатель А16-001 поворот.IP44 | 3,000 |  |
|  | Розетка 2-ОП РА10-012 без з/к | 1,000 |  |
|  | Телеф адаптер-вилка универ.(1 гнезда) Веллконт | 24,000 |  |
|  | Телеф адаптер-вилка универ.(2 гнезда) Веллконт | 17,000 |  |
|  | Телеф. адаптер-вилка универ(2гнезда). "Пересвет" 432037 | 14,000 |  |
|  | Телефонная розетка 1 евровход 432102 | 8,000 |  |
|  | Тройник РВ6-004 | 1,000 |  |
|  | Звонок Ding-Dong 05 | 1,000 |  |
|  | Звонок Electroniczny 02/с | 1,000 |  |
|  | Звонок Pozytywka 06 | 1,000 |  |
|  | Звонок SONIK 012 | 1,000 |  |
|  | Патрон 101528 (под круг. лампу) | 58,000 |  |
|  | Патрон 125812 (под линестру) | 55,000 |  |
|  | Адаптер двухлучевой TS1012 3п 220v 16А PAS21-016-3 | 1,000 |  |
|  | Адаптер трехлучевой TS1013 3п 220v 16А PAS31-016-3 | 14,000 |  |
|  | Обратный клапан 125 | 2,000 |  |
|  | Патрубок РМ 100/125ц | 1,000 |  |
|  | Патрубок РМ 125/150ц | 2,000 |  |
|  | Тройник для воздуховода ТМ D100ц | 5,000 |  |
|  | Тройник для воздуховода ТМ D125ц | 2,000 |  |
|  | Тройник для воздуховода ТМ D150ц | 4,000 |  |
|  | Тройник для воздуховода ТМ D200ц | 3,000 |  |
|  | Решет. KRZ-d100/125 самоот. выпуск./квадрат/ | 7,000 |  |
|  | Решет. KRZ-d150 самоот. выпуск./квадрат/ | 7,000 |  |
|  | Решет.вент.18*25 | 1,000 |  |
|  | Решет.вент.21*21 | 1,000 |  |
|  | Решет.вент.210 RW разъем./сетка/ | 2,000 |  |
|  | Решет.вент.23*23 | 1,000 |  |
|  | Решет.вент.250 RW разъем./сетка/ | 10,000 |  |
|  | Решет.управл.внеш/внутр KMZ d100 | 3,000 |  |
|  | Решет.управл.внеш/внутр KMZ d125 | 14,000 |  |
|  | Решетка KR-d100/125 квадрат /сетка/ | 2,000 |  |
|  | Решетка KR-d150 квадрат /сетка/ | 3,000 |  |
|  | Решетка KRO-d100круглая | 1,000 |  |
|  | Решетка KRO-d125круглая | 1,000 |  |
|  | Решетка KRO-d150 круглая | 13,000 |  |
|  | Решетка ДВ 205*205 9166 | 3,000 |  |
|  | Решетка ДВ250*250 9248 | 3,000 |  |
|  | Воздуховод гибкий алюм. d200 3м | 1,000 |  |
|  | Канал алюм. Компакт 150(3м) 5 267 | 5,000 |  |
|  | Крепление каналов D/UMP 110*55 | 46,000 |  |
|  | Прямоуг-ое горез-ое колено90 D/KPO 110*55 | 53,000 |  |
|  | Соединитель плоских каналов D/LP 110*55 | 105,000 |  |
|  | Троиник плоский D/TP 110*55 | 34,000 |  |
|  | Анемостат А 100 ВР АБС 1239 | 1,000 |  |
|  | Анемостат А 125 ВР АБС 1233 | 13,000 |  |
|  | Анемостат А 150 ВР АБС 1240 | 22,000 |  |
|  | Анемостат А 200ВРФ | 6,000 |  |
|  | Конфорка ЭКЧ-220-2.0/220 нов | 3,000 |  |
|  | Трансф-р пониж.электр. RE20(10-20W)12v Аврора | 258,000 |  |
|  | Трансф-р пониж.электр.RE80(20-80W)12V Аврора | 35,000 |  |
|  | Переходник оконечный плоский | 18,000 |  |
|  | Переходник проходной | 192,000 |  |
|  | Люстра 3090/3 | 1,000 |  |
|  | Люстра G001 BIG шар цветы | 1,000 |  |
|  | Свет-к подвесной "4/19" крас. | 1,000 |  |
|  | Свет-к газонный "65" | 13,000 |  |
|  | Свет-к газонный "66" | 25,000 |  |
|  | Свет-к парковый "61" | 16,000 |  |
|  | Свет-к парковый "64" | 1,000 |  |
|  | Светильник под MHL фасадный DM.005.2 LugStar Double 2*70w серый 12944 | 1,000 |  |
|  | Под-ка витрин под гал. 5/2009А бел | 3,000 |  |
|  | Подсветка витрин 5/2016В бел на рейку | 2,000 |  |
|  | Свет-к "2/20" | 12,000 |  |
|  | Свет-к точ-ный под гал. "2/25" | 4,000 |  |
|  | Свет-к точ-ный под гал. "2/35" | 1,000 |  |
|  | Свет-к точ-ный под гал. "4/28" | 4,000 |  |
|  | Свет-к точечный "1" золото | 14,000 |  |
|  | Свет-к точечный "10" | 1,000 |  |
|  | Свет-к точечный "11" | 6,000 |  |
|  | Свет-к точечный "14" белый. | 5,000 |  |
|  | Свет-к точечный "15" /желтый/ | 10,000 |  |
|  | Свет-к точечный "19" | 3,000 |  |
|  | Свет-к точечный "2" | 14,000 |  |
|  | Свет-к точечный "20" | 30,000 |  |
|  | Свет-к точечный "26" | 2,000 |  |
|  | Свет-к точечный "5" | 6,000 |  |
|  | Свет-к точечный "9" | 2,000 |  |
|  | Свет-к точечный 6/6151 | 1,000 |  |
|  | Эл. лампа 7Вт "2/2" /желт/ | 3,000 |  |
|  | Эл. лампа 7Вт "2/4" /красн/ | 2,000 |  |
|  | Эл. лампа 7Вт "2/5" /зел/ | 2,000 |  |
|  | Эл. лампа Т4 12Вт бел. | 183,000 |  |
|  | Эл. лампа Т4 12Вт крас. | 39,000 |  |
|  | Эл. лампа Т4 16Вт зел. | 54,000 |  |
|  | Эл. лампа Т4 16Вт крас. | 13,000 |  |
|  | Эл. лампа Т4 16Вт син. | 11,000 |  |
|  | Эл. лампа Т4 20Вт крас. | 83,000 |  |
|  | Эл. лампа Т4 24Вт зел. | 23,000 |  |
|  | Эл. лампа Т4 26Вт бел. | 65,000 |  |
|  | Эл. лампа Т4 8Вт зел. | 46,000 |  |
|  | Эл. лампа Т4 8Вт крас. | 83,000 |  |
|  | Эл. лампа Т5 14Вт крас. | 42,000 |  |
|  | Эл. лампа Т5 21Вт зел. | 24,000 |  |
|  | Эл. лампа Т5 21Вт крас. | 43,000 |  |
|  | Эл. лампа Т5 28Вт бел. | 9,000 |  |
|  | Эл. лампа Т5 8Вт зел. | 51,000 |  |
|  | Эл. лампа Т5 8Вт крас. | 34,000 |  |
|  | Эл. лампа Т5 8Вт син. | 30,000 |  |
|  | Энергосберег. 26W "2/10" /зел/ | 2,000 |  |
|  | Энергосберег. 26W "2/9" /красн/ | 3,000 |  |