Лот №1: Сооружения газовых сетей: законченные строительством 2 магистральные  и 1 распределительная сети газоснабжения (газопроводы высокого и среднего давления соответственно), расположенные по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, вблизи дер. Вайя, коттеджный поселок «Гатчинские поместья», включая: 
А. 2 Магистральные сети газоснабжения из полиэтиленовых труб Д63 мм, расположенные в соответствии с проектом параллельно внутрипоселковым дорогам, в створе земель общего назначения:
- по ул. А. Невского – от дома 25 по Царскосельскому бульвару до ул. Екатерининская;
- по ул. Екатерининская - от ул. А. Невского до ул. Потемкинская;
- по ул. Шуваловская – от ул. А. Невского до ул. Потемкинская;
- по ул. Елизаветинская – от ул. А. Невского до ул. Потемкинская;
- по Царскосельскому бульвару – от ул. А. Невского до ул. Потемкинская;
и - от ГРП, расположенной вдоль границы участка по адресу ул. Потемкинская, д.1 до дома 38 по Царскосельскому бульвару, в составе следующих материалов газопровода высокого давления:
- Труба ПЭ100SDR11 d110x10L – 477,9 погонных метров
- Труба CmBy d108x4L – 2,8 погонных метров
- Труба Cm d108x4L – 1,2 погонных метров
- Футляр труба Cm d219x5L – 1,2 погонных метров
- Футляр труба ПЭ100SDR11 d225x20,5L – 106,4 погонных метров
- Задвижка подземная DN 100 мм – 4 шт.
- Кран шаровый изолирующий фланцевый КШИ 100ф – 1 шт.
- Кран шаровый резьбовой КШ 25р – 1 шт.

В. Распределительная сеть от магистральной сети до индивидуальных домов с установкой на ответвлении на каждый дом подземного отключающего устройства (шарового крана) из полиэтиленовых газовых труб Д32 мм, расположенная в соответствии с проектом перпендикулярно внутрипоселковым дорогам, в створе земель общего назначения:
- по ул. А. Невского к домам №1а,1б,2а,2б,3а,3б,4а,4б,5а,5б,6а,6б,7а,7б,8,9.
- по ул. Екатерининская к домам №1а,1б,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15а,15б,16,18,20;
- по ул. Шуваловская к домам №1а,1б,2а,2б,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15а,15б,16а,16б;
- по ул. Елизаветинская к домам №1а,1б,2а,2б,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15а,15б,16а,16б;
- по Царскосельскому бульвару к домам №22а,22б,24а,24б,26,28,30,32,34,36,38;
- по ул. Потемкинская к домам №1,2,3,4,5,6,7,  в составе следующих материалов газопровода среднего давления:
- Труба ПЭ100SDR11 d110x10L – 3,9 погонных метров
- Труба ПЭ100SDR11 d63x5,8L – 1739 погонных метров
- Труба ПЭ100SDR11 d32x3L – 860,2 погонных метров
- Труба CmBy d108x4L – 6,8 погонных метров
- Труба CmBy d25x3,2L – 297,9 погонных метров
- Труба Cm d25x2,8L – 5,5 погонных метров
- Футляр труба ПЭ100SDR11 d110x10L – 236,9 погонных метров
- Футляр труба ПЭ100SDR11 d63x5,8L – 632,4 погонных метров
- Футляр труба Cm d219x5L, 1 шт. – 1,2 погонных метров
- Футляр труба Cm d76x3,5L, 93 шт. – 102,3 погонных метров
- ШРП НОРД-DIVAL-600-40-20-ОГ-У-Т – 1 шт.
- Кран шаровый стальной подземный с ПЭ патрубками КШП-50пп – 6 шт.
- Кран шаровый полиэтиленовый КШ-32 – 93 шт.
- Кран шаровый изолирующий фланцевый КШИ 100ф – 1 шт.
- Кран шаровый изолирующий сварной КШИ-25с – 93 шт.
- Кран шаровый резьбовой КШ 25р – 1 шт.

[bookmark: _GoBack]Сооружения газовых сетей смонтированы под землей, частично разобраны, имеются повреждения, иные нарушения целостности, подключение и ввод в эксплуатацию невозможны без восстановительного ремонта, частичной или полной замены поврежденных участков сети. Визуальный осмотр невозможен. Требуется получение разрешения на ввод в эксплуатацию.  
С подробными характеристиками имущества, предлагаемого к продаже, можно также ознакомиться на сайте ЕФРСБ по адресу в сети Интернет: https://bankrot.fedresurs.ru, сообщения №3633189 от 02.04.2019г., №3684143 от 17.04.2019 г.

