Перечень заложенного и незаложенного имущества, включенное в единый лот, расположенное по адресу: Ивановская область, Родниковский район, г. Родники, ул. Советская, д.20, в количестве 256 единиц, в том числе:


• ПГ ТЭЦ на базе реконструкции котельной ЗАО «Родниковская энергетическая компания», назначение: нежилое здание, общая площадь 3781,1 кв.м, общая этажность – 4, подземная этажность – 1, кадастровый номер: 37:15:011701:492; обременение: Залог (ипотека) в пользу Корпорации по обеспечению экспертных кредитов и АО «MБАНК».

• Насосная дизельного топлива, назначение: нежилое здание, общая площадь 29,5 кв.м, общая этажность – 1, подземная этажность – 0, кадастровый номер: 37:15:011701:491; обременение: Залог (ипотека) в пользу Корпорации по обеспечению экспертных кредитов и АО «MБАНК».


• Право аренды земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения парогазовой ТЭЦ, площадь 6466 кв.м, кадастровый номер 37:15:011701:185, на основании Договора аренды от 20.07.2012 №1355, сроком с 20.07.2012 на 49 лет, за номером гос. регистрации 37-37-07/078/2012-406 от 02.08.2012; обременение: Залог (ипотека) в пользу Корпорации по обеспечению экспертных кредитов и АО «MБАНК».


• Право аренды земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения парогазовой ТЭЦ, площадь 4186 кв.м, кадастровый номер 37:15:011701:186, на основании Договора аренды от 05.09.2012 №1366, сроком с 05.09.2012 по 05.09.2061, за номером гос. регистрации 37-37-07/078/2012-544 от 12.09.2012; обременение: Залог (ипотека) в пользу Корпорации по обеспечению экспертных кредитов и АО «MБАНК».


• Право аренды земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения насосной дизельного топлива, площадью 11029 кв.м, кадастровый номер 37:15:011701:187, на основании Договора аренды от 20.07.2012, сроком с 20.07.2012 на 49 лет, за номером гос. регистрации 37-37-07/078/2012-540 от 14.09.2012; обременение: Залог (ипотека) в пользу Корпорации по обеспечению экспертных кредитов и АО «MБАНК».


• Подстанция «Родники-2», назначение: нежилое здание, площадью 404 кв.м, этажность: 1, кадастровый номер 37:15:011701:259; обременение (ограничение): Запрещение регистрации на основании Определения Арбитражного суда Ивановской области о введении обеспечительных мер по делу №А17-2973/2017 от 07.02.2019, за номером гос. регистрации 37:15:011701:259-37/073/2019-19 от 11.02.2019.

• Газопровод природного газа среднего давления III-категории до 0,3 МПа от ГРПШ-16-2В-У1 у точки врезки в существующий газопровод до узла учета газа ПГ ТЭЦ ЗАО «РЭК», назначение: газоснабжение ПГ ТЭЦ, протяженность 3177 м, кадастровый номер 37:15:000000:508, по адресу: Ивановская область, Родниковский район, г. Родники, ул. 1-я Детская, д. 50 – ул. Советская, д. 20;

• Прочие основные средства, в количестве 249 единиц. 
Обременение: часть движимого имущества инвентарные номера: 000000048, 000000050, 000000051, 000000052, 000000426, 000000440, 000000441, 000000444, 000000445, 000000450, 000000451, 000000452, 000000456, 000000457, 000000458 находятся в краткосрочной аренде на основании Договора аренды № 01/А-17 от 01.01.2017, сроком на 11 (одиннадцать) календарных месяцев с последующей пролонгацией.





	№ п/п
	Подразде
ление
	Наименование
	Инвентарный номер
	Кол-во
	Ограничения (обременения) права

	1
	ТЭЦ
	ГРПШ- 16-2ВУ1 с обогр. с регулят.РДУК-2Н-200/140 (1)
	0000000047
	1
	Залог, залогодержатель МБАНК С.А. и Корпорация обеспечения экспортных кредитов

	2
	ТЭЦ
	Бак емкостью 700 м3
	000000006
	1
	Залог, залогодержатель ОАО «Родники-Деним»

	3
	ТЭЦ
	Бак низких точек V=2,5м3
	0000000027
	1
	Залог, залогодержатель ОАО «Родники-Деним»

	4
	ТЭЦ
	Бак охлаждающей воды V=10м3
	0000000028
	1
	Залог, залогодержатель ОАО «Родники-Деним»

	5
	ТЭЦ
	Дымовая труба
	000000008
	1
	Залог, залогодержатель ОАО «Родники-Деним»

	6
	ТЭЦ
	Котел паровой БЭМ-25/2,4-380 (1)
	0000000031
	1
	Залог, залогодержатель МБАНК С.А. и Корпорация обеспечения экспортных кредитов

	7
	ТЭЦ
	Котел паровой БЭМ-25/2,4-380 (2)
	0000000032
	1
	Залог, залогодержатель МБАНК С.А. и Корпорация обеспечения экспортных кредитов

	8
	ТЭЦ
	Котел паровой БЭМ-25/2,4-380 (3)
	0000000033
	1
	Залог, залогодержатель МБАНК С.А. и Корпорация обеспечения экспортных кредитов

	9
	ТЭЦ
	Котел-утилизатор КГТ-25/2,4-380 (1)
	0000000034
	1
	Залог, залогодержатель МБАНК С.А. и Корпорация обеспечения экспортных кредитов

	10
	ТЭЦ
	Котел-утилизатор КГТ-25/2,4-380 (2)
	0000000035
	1
	Залог, залогодержатель МБАНК С.А. и Корпорация обеспечения экспортных кредитов

	11
	ТЭЦ
	Насос питательный ЦНСГА-60-330 (1)
	0000000044
	1
	Залог, залогодержатель МБАНК С.А. и Корпорация обеспечения экспортных кредитов

	12
	ТЭЦ
	Насос питательный ЦНСГА-60-330 (2)
	0000000045
	1
	Залог, залогодержатель МБАНК С.А. и Корпорация обеспечения экспортных кредитов

	13
	ТЭЦ
	Насос питательный ЦНСГА-60-330 (3)
	0000000046
	1
	Залог, залогодержатель МБАНК С.А. и Корпорация обеспечения экспортных кредитов

	14
	ТЭЦ
	Насос подачи водопроводной воды Х80-50-200б-К-С-У3 (1)
	0000000036
	1
	Залог, залогодержатель МБАНК С.А. и Корпорация обеспечения экспортных кредитов

	15
	ТЭЦ
	Насос подачи водопроводной воды Х80-50-200б-К-С-У3 (2)
	0000000037
	1
	Залог, залогодержатель МБАНК С.А. и Корпорация обеспечения экспортных кредитов

	16
	ТЭЦ
	Насос бака низких точек 1Кс-20-50 (1)
	0000000038
	1
	Залог, залогодержатель МБАНК С.А. и Корпорация обеспечения экспортных кредитов

	17
	ТЭЦ
	Насос бака низких точек 1Кс-20-50 (2)
	0000000039
	1
	Залог, залогодержатель МБАНК С.А. и Корпорация обеспечения экспортных кредитов

	18
	ТЭЦ
	Газопровод ГРПШ
	0000000059
	1
	Залог, залогодержатель ОАО «Родники-Деним»

	19
	ТЭЦ
	ОБЕЧАЙКА, В67769330:10 (1)
	0000000015
	1
	Залог, залогодержатель ОАО «Родники-Деним»

	20
	ТЭЦ
	ОБЕЧАЙКА, В67769330:10 (2)
	0000000025
	1
	Залог, залогодержатель ОАО «Родники-Деним»

	21
	ТЭЦ
	Охладитель выпара ОВА-2
	0000000019
	1
	Залог, залогодержатель ОАО «Родники-Деним»

	22
	ТЭЦ
	Охлаждающий водопровод
	0000000020
	1
	Залог, залогодержатель ОАО «Родники-Деним»

	23
	ТЭЦ
	Паропровод
	0000000049
	1
	Залог, залогодержатель ОАО «Родники-Деним»

	24
	ТЭЦ
	Паропровод от ГК до КОФ
	0000000048
	1
	Залог, залогодержатель ОАО «Родники-Деним»; краткосрочная аренда на основании Договора аренды № 01/А-17 от 01.01.2017, сроком на 11 (одиннадцать) календарных месяцев с последующей пролонгацией.

	25
	ТЭЦ
	Паропровод по территории красильно-отделочного цеха
	0000000050
	1
	Залог, залогодержатель ОАО «Родники-Деним»; краткосрочная аренда на основании Договора аренды № 01/А-17 от 01.01.2017, сроком на 11 (одиннадцать) календарных месяцев с последующей пролонгацией.

	26
	ТЭЦ
	Паропровод ф 325*8
	0000000051
	1
	Залог, залогодержатель ОАО «Родники-Деним»; краткосрочная аренда на основании Договора аренды № 01/А-17 от 01.01.2017, сроком на 11 (одиннадцать) календарных месяцев с последующей пролонгацией.


	27
	ТЭЦ
	Паропровод ф 426*8
	0000000052
	1
	Залог, залогодержатель ОАО «Родники-Деним»; краткосрочная аренда на основании Договора аренды № 01/А-17 от 01.01.2017, сроком на 11 (одиннадцать) календарных месяцев с последующей пролонгацией.

	28
	ТЭЦ
	Теплообменник 20-40 т/ч
	0000000058
	1
	Залог, залогодержатель МБАНК С.А. и Корпорация обеспечения экспортных кредитов

	29
	ТЭЦ
	Теплообменник 273 ТКГ-1,6-М3/20-3-1-у
	0000000018
	1
	Залог, залогодержатель МБАНК С.А. и Корпорация обеспечения экспортных кредитов

	30
	ТЭЦ
	Трубопровод конденсата
	0000000054
	1
	Залог, залогодержатель ОАО «Родники-Деним»

	31
	ТЭЦ
	Трубопровод от ГК до ЦТП ф 426*8
	0000000056
	1
	Залог, залогодержатель ОАО «Родники-Деним»

	32
	ТЭЦ
	Трубопровод питательной воды
	0000000055
	1
	Залог, залогодержатель ОАО «Родники-Деним»

	33
	ТЭЦ
	Фильтр ФГМ-300-1,2 (1)
	0000000016
	1
	Залог, залогодержатель МБАНК С.А. и Корпорация обеспечения экспортных кредитов

	34
	ТЭЦ
	Фильтр ФГМ-300-1,2 (2)
	0000000026
	1
	Залог, залогодержатель МБАНК С.А. и Корпорация обеспечения экспортных кредитов

	35
	ТЭЦ
	Технологический трубопровод
	0000000060
	1
	Залог, залогодержатель ОАО «Родники-Деним»

	36
	ТЭЦ
	Метран-100-ДД-1420-02-Т1-025-6,3кПа-10-24--СК-М20-ВБ-С (5)
	00000000289
	1
	Залог, залогодержатель ОАО «Родники-Деним»

	37
	ТЭЦ
	Агрегат газотурбинный ГТА-6РМ (1)
	0000000078
	1
	Залог, залогодержатель МБАНК С.А. и Корпорация обеспечения экспортных кредитов

	38
	ТЭЦ
	Агрегат газотурбинный ГТА-6РМ (2)
	0000000079
	1
	Залог, залогодержатель МБАНК С.А. и Корпорация обеспечения экспортных кредитов

	39
	ТЭЦ
	Бак замазученных дренажей V=1.6 м3
	0000000082
	1
	Залог, залогодержатель ОАО «Родники-Деним»

	40
	ТЭЦ
	Вентилятор ВКР №8.1С 2,2/750(К) (1)
	0000000086
	1
	Залог, залогодержатель ОАО «Родники-Деним»

	41
	ТЭЦ
	Вентилятор ВКР №8.1С 2,2/750(К) (2)
	0000000087
	1
	Залог, залогодержатель ОАО «Родники-Деним»

	42
	ТЭЦ
	Вентилятор ВКР №8.1С 2,2/750(К) (3)
	0000000088
	1
	Залог, залогодержатель ОАО «Родники-Деним»

	43
	ТЭЦ
	Вентилятор ВКР №8.1С 2,2/750(К) (4)
	0000000089
	1
	Залог, залогодержатель ОАО «Родники-Деним»

	44
	ТЭЦ
	Градирня "Росинка-80/100" (1)
	0000000092
	1
	Залог, залогодержатель МБАНК С.А. и Корпорация обеспечения экспортных кредитов

	45
	ТЭЦ
	Градирня "Росинка-80/100" (2)
	0000000093
	1
	Залог, залогодержатель МБАНК С.А. и Корпорация обеспечения экспортных кредитов

	46
	ТЭЦ
	ГРПШ- 16-2ВУ1 с обогр. с регулят.РДУК-2Н-200/140 (2)
	0000000094
	1
	Залог, залогодержатель МБАНК С.А. и Корпорация обеспечения экспортных кредитов

	47
	ТЭЦ
	ГСГО-100-05
	0000000095
	1
	Залог, залогодержатель МБАНК С.А. и Корпорация обеспечения экспортных кредитов

	48
	ТЭЦ
	Датчик давления газа релейный DWR 10 (1)
	00000000147
	1
	Залог, залогодержатель ОАО «Родники-Деним»

	49
	ТЭЦ
	Датчик давления газа релейный DWR 10 (2)
	00000000148
	1
	Залог, залогодержатель ОАО «Родники-Деним»

	50
	ТЭЦ
	Комплект шкафов КРУ2-10
	00000000111
	1
	Залог, залогодержатель МБАНК С.А. и Корпорация обеспечения экспортных кредитов

	51
	ТЭЦ
	Датчик давления газа релейный DWR 10 (3)
	00000000149
	1
	Залог, залогодержатель ОАО «Родники-Деним»

	52
	ТЭЦ
	Датчик давления газа релейный DWR 10 (4)
	00000000150
	1
	Залог, залогодержатель ОАО «Родники-Деним»

	53
	ТЭЦ
	Датчик давления газа релейный DWR 10 (5)
	00000000151
	1
	Залог, залогодержатель ОАО «Родники-Деним»

	54
	ТЭЦ
	Датчик давления газа релейный DWR 10 (6)
	00000000152
	1
	Залог, залогодержатель ОАО «Родники-Деним»

	55
	ТЭЦ
	Датчик давления газа релейный DWR 10 (7)
	00000000153
	1
	Залог, залогодержатель ОАО «Родники-Деним»

	56
	ТЭЦ
	Датчик давления газа релейный DWR 10 (8)
	00000000154
	1
	Залог, залогодержатель ОАО «Родники-Деним»

	57
	ТЭЦ
	Дожимная компрессорная контейнерная станция ДККС-19-3 (1)
	0000000097
	1
	Залог, залогодержатель МБАНК С.А. и Корпорация обеспечения экспортных кредитов

	58
	ТЭЦ
	Дожимная компрессорная контейнерная станция ДККС-19-3 (2)
	0000000098
	1
	Залог, залогодержатель МБАНК С.А. и Корпорация обеспечения экспортных кредитов

	59
	ТЭЦ
	Дожимная компрессорная контейнерная станция ДККС-19-3 (3)
	0000000099
	1
	Залог, залогодержатель МБАНК С.А. и Корпорация обеспечения экспортных кредитов

	60
	ТЭЦ
	Дренажный бак V=16 м3
	00000000100
	1
	Залог, залогодержатель ОАО «Родники-Деним»

	61
	ТЭЦ
	Трансформатор силовой ТС3-620/6,3/0,4 УЗ (2)
	00000000274
	1
	Залог, залогодержатель МБАНК С.А. и Корпорация обеспечения экспортных кредитов

	62
	ТЭЦ
	Трансформатор силовой ТМ3-620/6,3/0,4 УЗ (3)
	00000000275
	1
	Залог, залогодержатель ОАО «Родники-Деним»

	63
	ТЭЦ
	Трансформатор силовой ТМ3-620/6,3/0,4 УЗ (4)
	00000000276
	1
	Залог, залогодержатель ОАО «Родники-Деним»

	64
	ТЭЦ
	Шкаф управления электроприводами ШУЭ-12ЭМ (2)
	00000000277
	1
	Залог, залогодержатель ОАО «Родники-Деним»

	65
	ТЭЦ
	Шкаф управления электроприводами ШУЭ-12ЭМ (3)
	00000000278
	1
	Залог, залогодержатель ОАО «Родники-Деним»

	66
	ТЭЦ
	Шкаф управления электроприводами ШУЭ-12ЭМ (4)
	00000000279
	1
	Залог, залогодержатель ОАО «Родники-Деним»

	67
	ТЭЦ
	Шкаф управления электроприводами ШУЭ-12ЭМ (5)
	00000000280
	1
	Залог, залогодержатель ОАО «Родники-Деним»

	68
	ТЭЦ
	Метран-100-ДД-1420-01-Т1-015-4кПа-42-М20-ВБ-С (1)
	00000000281
	1
	Залог, залогодержатель ОАО «Родники-Деним»

	69
	ТЭЦ
	Метран-100-ДД-1420-01-Т1-015-4кПа-42-М20-ВБ-С (2)
	00000000282
	1
	Залог, залогодержатель ОАО «Родники-Деним»

	70
	ТЭЦ
	Метран-100-ДД-1420-02-Т1-025-6,3кПа-10-24--СК-М20-ВБ-С (1)
	00000000283
	1
	Залог, залогодержатель ОАО «Родники-Деним»

	71
	ТЭЦ
	Метран-100-ДД-1420-02-Т1-025-6,3кПа-10-24--СК-М20-ВБ-С (2)
	00000000284
	1
	Залог, залогодержатель ОАО «Родники-Деним»

	72
	ТЭЦ
	Метран-100-ДД-1420-02-Т1-025-6,3кПа-10-24--СК-М20-ВБ-С (3)
	00000000285
	1
	Залог, залогодержатель ОАО «Родники-Деним»

	73
	ТЭЦ
	Метран-100-ДД-1420-02-Т1-025-6,3кПа-10-24--СК-М20-ВБ-С (4)
	00000000287
	1
	Залог, залогодержатель ОАО «Родники-Деним»

	74
	ТЭЦ
	Метран-100-ДД-1420-02-Т1-025-6,3кПа-10-24--СК-М20-ВБ-С (6)
	00000000290
	1
	Залог, залогодержатель ОАО «Родники-Деним»

	75
	ТЭЦ
	Метран-100-ДД-1420-02-Т1-025-6,3кПа-10-24--СК-М20-ВБ-С (7)
	00000000291
	1
	Залог, залогодержатель ОАО «Родники-Деним»

	76
	ТЭЦ
	Механизм МЭО-100/25-0,25УПВТ4-01 УХЛ2 (1)
	00000000293
	1
	Залог, залогодержатель ОАО «Родники-Деним»

	77
	ТЭЦ
	Механизм МЭО-100/25-0,25УПВТ4-01 УХЛ2 (2)
	00000000294
	1
	Залог, залогодержатель ОАО «Родники-Деним»

	78
	ТЭЦ
	Механизм МЭО-100/25-0,25УПВТ4-01 УХЛ2 (3)
	00000000295
	1
	Залог, залогодержатель ОАО «Родники-Деним»

	79
	ТЭЦ
	Шкаф измерительных преобразователей 1008-Э (1)
	00000000296
	1
	Залог, залогодержатель ОАО «Родники-Деним»

	80
	ТЭЦ
	Шкаф измерительных преобразователей 1008-Э (2)
	00000000297
	1
	Залог, залогодержатель ОАО «Родники-Деним»

	81
	ТЭЦ
	Шкаф контроллера электр.части станции ШУЭ-12ЭМ
	00000000298
	1
	Залог, залогодержатель ОАО «Родники-Деним»

	82
	ТЭЦ
	Шкаф синхронизации 1006-Э
	00000000299
	1
	Залог, залогодержатель ОАО «Родники-Деним»

	83
	ТЭЦ
	Устройство сужающее быстросм.УСБ-200-6,4-ХЛ2 с мон.ком.
	00000000300
	1
	Залог, залогодержатель ОАО «Родники-Деним»

	84
	ТЭЦ
	Прожекторная мачта ПМС 24м (2)
	00000000301
	1
	Залог, залогодержатель ОАО «Родники-Деним»

	85
	ТЭЦ
	Привод ПЭМ-А31-ВТ4 под 30с941нж Ду150 (2)
	00000000302
	1
	Залог, залогодержатель ОАО «Родники-Деним»

	86
	ТЭЦ
	Привод ПЭМ-А31-ВТ4 под 30с941нж Ду150 (3)
	00000000303
	1
	Залог, залогодержатель ОАО «Родники-Деним»

	87
	ТЭЦ
	Сборка КРУЗА-П (комплект 32 шкафа)
	0000000013
	1
	Залог, залогодержатель МБАНК С.А. и Корпорация обеспечения экспортных кредитов

	88
	ТЭЦ
	Счетчик пара Ду400
	0000000065
	1
	Залог, залогодержатель ОАО «Родники-Деним»

	89
	ТЭЦ
	Дренажный трубопровод, 000000101
	00000000101
	1
	Залог, залогодержатель ОАО «Родники-Деним»

	90
	ТЭЦ
	Кабельная трасса от ТЭЦ до подстанции Родники-2
	00000000103
	1
	Залог, залогодержатель ОАО «Родники-Деним»

	91
	ТЭЦ
	КГА-8С газоанализатор в комплекте (1)
	00000000104
	1
	Залог, залогодержатель ОАО «Родники-Деним»

	92
	ТЭЦ
	КГ А-8С газоанализатор в комплекте (2)
	00000000105
	1
	Залог, залогодержатель ОАО «Родники-Деним»

	93
	ТЭЦ
	КГА-8С газоанализатор в комплекте (3)
	00000000106
	1
	Залог, залогодержатель ОАО «Родники-Деним»

	94
	ТЭЦ
	Комплект шкафов КРУ К-104М 26штук с Сепам
	00000000110
	1
	Залог, залогодержатель МБАНК С.А. и Корпорация обеспечения экспортных кредитов

	95
	ТЭЦ
	Ливневая канализация
	00000000112
	1
	Залог, залогодержатель ОАО «Родники-Деним»

	96
	ТЭЦ
	Наружная хозяйственно-бытовая канализация
	00000000114
	1
	Залог, залогодержатель ОАО «Родники-Деним»

	97
	ТЭЦ
	Насос 1К100-65-200 А180М2 30 кВт
	00000000115
	1
	Залог, залогодержатель МБАНК С.А. и Корпорация обеспечения экспортных кредитов

	98
	ТЭЦ
	Насос дренажного бака 1Кс-50-55-1
	00000000116
	1
	Залог, залогодержатель ОАО «Родники-Деним»

	99
	ТЭЦ
	Общестанционное оборудование ДККС (ресивер)
	00000000117
	1
	Залог, залогодержатель ОАО «Родники-Деним»

	100
	ТЭЦ
	Пожарно-технический хозяйственно-питьевой водопровод
	00000000118
	1
	Залог, залогодержатель ОАО «Родники-Деним»

	101
	ТЭЦ
	Привод ПЭМ-А31-ВТ4 под 30с941нж Ду150 (1)
	00000000119
	1
	Залог, залогодержатель ОАО «Родники-Деним»

	102
	ТЭЦ
	Прожекторная мачта ПМС 24м (1)
	00000000120
	1
	Залог, залогодержатель ОАО «Родники-Деним»

	103
	ТЭЦ
	Сепаратор непрерывной продувки ДУ 820 мм БК-61775 с арм.
	00000000123
	1
	Залог, залогодержатель МБАНК С.А. и Корпорация обеспечения экспортных кредитов

	104
	ТЭЦ
	Сплит-система нап/потол типа BALLU (R22) BCFB-24H (внут.блок+внеш.блок)
	00000000125
	1
	Залог, залогодержатель ОАО «Родники-Деним»

	105
	ТЭЦ
	ТГУ-2,5 (1)
	00000000126
	1
	Залог, залогодержатель МБАНК С.А. и Корпорация обеспечения экспортных кредитов

	106
	ТЭЦ
	ТГУ-2,5 (2)
	00000000127
	1
	Залог, залогодержатель МБАНК С.А. и Корпорация обеспечения экспортных кредитов

	107
	ТЭЦ
	Трансформатор силовой ТС3-620/6,3/0,4 УЗ (1)
	00000000129
	1
	Залог, залогодержатель МБАНК С.А. и Корпорация обеспечения экспортных кредитов

	108
	ТЭЦ
	Трубопровод газообразного топлива
	00000000130
	1
	Залог, залогодержатель ОАО «Родники-Деним»

	109
	ТЭЦ
	Трубопровод дизельного топлива
	00000000131
	1
	Залог, залогодержатель ОАО «Родники-Деним»

	110
	ТЭЦ
	Трубопровод на РОУ
	00000000132
	1
	Залог, залогодержатель ОАО «Родники-Деним»

	111
	ТЭЦ
	Трубопровод отопления
	00000000133
	1
	Залог, залогодержатель ОАО «Родники-Деним»

	112
	ТЭЦ
	Фильтр тонкой очистки ФМ-40-30-40
	00000000137
	1
	Залог, залогодержатель МБАНК С.А. и Корпорация обеспечения экспортных кредитов

	113
	ТЭЦ
	Шкаф контроллера котла КГТ-25/2,4-380 (1)
	00000000139
	1
	Залог, залогодержатель ОАО «Родники-Деним»

	114
	ТЭЦ
	Шкаф первичных преобразователей и контроля
	00000000140
	1
	Залог, залогодержатель ОАО «Родники-Деним»

	115
	ТЭЦ
	Шкаф управления электроприводами ШУЭ-12ЭМ (1)
	00000000143
	1
	Залог, залогодержатель ОАО «Родники-Деним»

	116
	ТЭЦ
	Шкаф ЩА
	00000000144
	1
	Залог, залогодержатель ОАО «Родники-Деним»

	117
	ТЭЦ
	Щит постоянного тока BUA (1)
	00000000145
	1
	Залог, залогодержатель ОАО «Родники-Деним»

	118
	ТЭЦ
	Выпрямитель зарядно-подзарядный ВЗП-220-80УХЛ4 (1)
	00000000266
	1
	Залог, залогодержатель МБАНК С.А. и Корпорация обеспечения экспортных кредитов

	119
	ТЭЦ
	Выпрямитель зарядно-подзарядный ВЗП-220-80УХЛ4 (2)
	00000000267
	1
	Залог, залогодержатель МБАНК С.А. и Корпорация обеспечения экспортных кредитов

	120
	ТЭЦ
	РОУ 40 т/ч
	00000000268
	1
	Залог, залогодержатель МБАНК С.А. и Корпорация обеспечения экспортных кредитов

	121
	ТЭЦ
	Шкаф контроллера котла КГТ-25/2,4-380 (2)
	00000000269
	1
	Залог, залогодержатель ОАО «Родники-Деним»

	122
	ТЭЦ
	Щит постоянного тока BUA (2)
	00000000271
	1
	Залог, залогодержатель ОАО «Родники-Деним»

	123
	ТЭЦ
	Кислородомер АНИОН-4140
	00000000273
	1
	Залог, залогодержатель ОАО «Родники-Деним»

	124
	ТЭЦ
	Электропривод ГИЮМ.303344.001-06
	00000000361
	1
	Залог, залогодержатель ЗАО «Невинвест»

	125
	ТЭЦ
	Вентилятор дутьевой ВДН-11,2 с электродвигателем (1)
	00000000318
	1
	Залог, залогодержатель ЗАО «Невинвест»

	126
	ТЭЦ
	Вентилятор дутьевой ВДН-11,2 с электродвигателем (2)
	00000000319
	1
	Залог, залогодержатель ЗАО «Невинвест»

	127
	ТЭЦ
	Вентилятор дутьевой ВДН-11,2 с электродвигателем (3)
	00000000320
	1
	Залог, залогодержатель ЗАО «Невинвест»

	128
	ТЭЦ
	Дымосос ДН-12,5 с электродвигателем (1)
	00000000322
	1
	Залог, залогодержатель ЗАО «Невинвест»

	129
	ТЭЦ
	Дымосос ДН-12,5 с электродвигателем (2)
	00000000323
	1
	Залог, залогодержатель ЗАО «Невинвест»

	130
	ТЭЦ
	Дымосос ДН-12,5 с электродвигателем (3)
	00000000324
	1
	Залог, залогодержатель ЗАО «Невинвест»

	131
	ТЭЦ
	Насос дренажного бака 1Кс-50-55-1
	00000000325
	1
	Залог, залогодержатель ЗАО «Невинвест»

	132
	ТЭЦ
	Насос конденсата с производства 1Кс-50-55-1 (1)
	00000000326
	1
	Залог, залогодержатель ЗАО «Невинвест»

	133
	ТЭЦ
	Насос конденсата с производства 1Кс-50-55-1 (2)
	00000000327
	1
	Залог, залогодержатель ЗАО «Невинвест»

	134
	ТЭЦ
	Насос конденсата с производства 1Кс-50-55-1 (3)
	00000000328
	1
	Залог, залогодержатель ЗАО «Невинвест»

	135
	ТЭЦ
	Насос НКу-140М (1)
	00000000329
	1
	Залог, залогодержатель ЗАО «Невинвест»

	136
	ТЭЦ
	Насос НКу-140М (2)
	00000000330
	1
	Залог, залогодержатель ЗАО «Невинвест»

	137
	ТЭЦ
	Насос НКу-140М (3)
	00000000331
	1
	Залог, залогодержатель ЗАО «Невинвест»

	138
	ТЭЦ
	Насос НКу-140М (4)
	00000000332
	1
	Залог, залогодержатель ЗАО «Невинвест»

	139
	ТЭЦ
	Насос охлаждающей воды градирни 1К100-65-200 А180 М2 (1)
	00000000333
	1
	Залог, залогодержатель ЗАО «Невинвест»

	140
	ТЭЦ
	Насос охлаждающей воды градирни 1К100-65-200 А180 М2 (2)
	00000000334
	1
	Залог, залогодержатель ЗАО «Невинвест»

	141
	ТЭЦ
	Насос подачи дизельного топлива А3 3В 8/160 (1)
	00000000335
	1
	Залог, залогодержатель ЗАО «Невинвест»

	142
	ТЭЦ
	Насос подачи дизельного топлива А3 3В 8/160 (2)
	00000000336
	1
	Залог, залогодержатель ЗАО «Невинвест»

	143
	ТЭЦ
	Насос рециркуляции газового подогревателя воды котла-утилизатора (1)
	00000000338
	1
	Залог, залогодержатель ЗАО «Невинвест»

	144
	ТЭЦ
	Насос рециркуляции газового подогревателя воды котла-утилизатора (2)
	00000000339
	1
	Залог, залогодержатель ЗАО «Невинвест»

	145
	ТЭЦ
	Реактор токоограничивающий РТСТ-10-100-0,45УЗ (1)
	00000000343
	1
	Залог, залогодержатель ЗАО «Невинвест»

	146
	ТЭЦ
	Реактор токоограничивающий РТСТ-10-100-0,45УЗ (2)
	00000000344
	1
	Залог, залогодержатель ЗАО «Невинвест»

	147
	ТЭЦ
	Реактор токоограничивающий РТСТ-10-100-0,45УЗ (3)
	00000000345
	1
	Залог, залогодержатель ЗАО «Невинвест»

	148
	ТЭЦ
	Реактор токоограничивающий РТСТ-10-100-0,45УЗ (4)
	00000000346
	1
	Залог, залогодержатель ЗАО «Невинвест»

	149
	ТЭЦ
	Ресивер газовый V=10м3
	00000000347
	1
	Залог, залогодержатель ЗАО «Невинвест»

	150
	ТЭЦ
	Стенд очистки жидкостей СОГ-913КТ1М, 000000348
	00000000348
	1
	Залог, залогодержатель ЗАО «Невинвест»

	151
	ТЭЦ
	Фильтр сетчатый дренажный СДЖ-80-1,6-1,2 (1)
	00000000352
	1
	Залог, залогодержатель ЗАО «Невинвест»

	152
	ТЭЦ
	Фильтр сетчатый дренажный СДЖ-80-1,6-1,2 (2)
	00000000353
	1
	Залог, залогодержатель ЗАО «Невинвест»

	153
	ТЭЦ
	Преобразователь частоты ЕR-01Т-045Т4
	00000000354
	1
	Залог, залогодержатель ЗАО «Невинвест»

	154
	ТЭЦ
	Регулятор давления РДУК2Н-200/140 (1)
	00000000356
	1
	Залог, залогодержатель ЗАО «Невинвест»

	155
	ТЭЦ
	Регулятор давления РДУК2Н-200/140 (2)
	00000000357
	1
	Залог, залогодержатель ЗАО «Невинвест»

	156
	. ТЭЦ
	Счетчик пара Ду400
	00000000358
	1
	Залог, залогодержатель ЗАО «Невинвест»

	157
	ТЭЦ
	Электромеханизм МЗОВ-160/10-0,25 (1)
	00000000359
	1
	Залог, залогодержатель ЗАО «Невинвест»

	158
	ТЭЦ
	Электромеханизм МЗОВ-160/10-0,25 (2)
	00000000360
	1
	Залог, залогодержатель ЗАО «Невинвест»

	159
	ТЭЦ
	Преобразователь частоты ЕR-01Т-075Т4
	00000000362
	1
	Залог, залогодержатель ЗАО «Невинвест»

	160
	хво
	Na-Ка фильтр 2 ступени ФИПаП-1.5-0.6
	000000004
	1
	Залог, залогодержатель ОАО «Родники-Деним»

	161
	хво
	Na-Ка фильтр 1 ступени ФИПаЫ.5-0.6
	000000003
	1
	Залог, залогодержатель ОАО «Родники-Деним»

	162
	хво
	Аквадистилятор электрический
	000000005
	1
	Залог, залогодержатель ОАО «Родники-Деним»

	163
	хво
	Бак засоленных вод V=63 м3
	000000001
	1
	Залог, залогодержатель ОАО «Родники-Деним»

	164
	хво
	Бак раствора соли V=4м3
	0000000029
	1
	Залог, залогодержатель ОАО «Родники-Деним»

	165
	хво
	Бак сбора конденсата с производства V=25 м3
	0000000030
	1
	Залог, залогодержатель ОАО «Родники-Деним»

	166
	хво
	Бак ХВО V=^3 (1)
	0000000010
	1
	Залог, залогодержатель ОАО «Родники-Деним»

	167
	хво
	Бак ХВО V=^3 (2)
	0000000021
	1
	Залог, залогодержатель ОАО «Родники-Деним»

	168
	хво
	Бак ХВО V=^3 (3)
	0000000022
	1
	Залог, залогодержатель ОАО «Родники-Деним»

	169
	хво
	Бак ХВО V=^3 (4)
	0000000023
	1
	Залог, залогодержатель ОАО «Родники-Деним»

	170
	хво
	Бак хим. очищенной воды V=160 м3
	0000000024
	1
	Залог, залогодержатель ОАО «Родники-Деним»

	171
	хво
	Насос подачи умягченной воды Х80-50-200а-К-С-У3 (1)
	0000000012
	1
	Залог, залогодержатель МБАНК С.А. и Корпорация обеспечения экспортных кредитов

	172
	хво
	Насос подачи умягченной воды Х80-50-200а-К-С-У3 (2)
	0000000041
	1
	Залог, залогодержатель МБАНК С.А. и Корпорация обеспечения экспортных кредитов

	173
	хво
	Насос собственных нужд ХМ 8/40д-К-С-У3 (1)
	0000000042
	1
	Залог, залогодержатель МБАНК С.А. и Корпорация обеспечения экспортных кредитов

	174
	хво
	Насос собственных нужд ХМ 8/40д-К-С-У3 (2)
	0000000043
	1
	Залог, залогодержатель МБАНК С.А. и Корпорация обеспечения экспортных кредитов

	175
	хво
	Трубопровод собств.нужд Na-катионитовых фильтров I и II ступени
	0000000053
	1
	Залог, залогодержатель ОАО «Родники-Деним»

	176
	хво
	Трубопровод умягченной воды
	0000000014
	1
	Залог, залогодержатель ОАО «Родники-Деним»

	177
	хво
	Шкаф вытяжной ЛАБ-1800 ШВ-Н
	0000000017
	1
	Залог, залогодержатель ОАО «Родники-Деним»

	178
	хво
	Фильтр ФИПа11 - 1,5 -0,6
	0000000061
	1
	Залог, залогодержатель МБАНК С.А. и Корпорация обеспечения экспортных кредитов

	179
	хво
	Фильтр ФОВ-2,0-0,6
	0000000062
	1
	Залог, залогодержатель МБАНК С.А. и Корпорация обеспечения экспортных кредитов

	180
	хво
	Анализатор растворенного кислорода с гидропанелью ГП-409
	0000000063
	1
	Залог, залогодержатель ОАО «Родники-Деним»

	181
	хво
	Агрегат НД 1.Э 10/100 К 13 ВЧ с част.преобр. 0,4квт 380В
	0000000080
	1
	Залог, залогодержатель МБАНК С.А. и Корпорация обеспечения экспортных кредитов

	182
	хво
	Агрегат НДЭ 4.Э 10/100 К 13 АЧ с част.преобр. 0,4квт 380В
	0000000081
	1
	Залог, залогодержатель МБАНК С.А. и Корпорация обеспечения экспортных кредитов

	183
	хво
	Деаэратор ДА-50/15
	0000000011
	1
	Залог, залогодержатель МБАНК С.А. и Корпорация обеспечения экспортных кредитов

	184
	хво
	Спекторфотометр LEKI SS2107 с поверкой
	00000000124
	1
	Залог, залогодержатель ОАО «Родники-Деним»

	185
	хво
	Шкаф суш.LIOP LF-25/350-VS1 (310*280*265мм,350С, вентилятор, нерж.сталь, цифровой контроль)
	00000000142
	1
	Залог, залогодержатель ОАО «Родники-Деним»

	186
	хво
	Бак-мерник крепкой серной кислоты V=^3 (1)
	00000000316
	1
	Залог, залогодержатель ЗАО «Невинвест»

	187
	хво
	Бак-мерник крепкой серной кислоты V=^3 (2)
	00000000317
	1
	Залог, залогодержатель ЗАО «Невинвест»

	188
	хво
	Деаэратор ДА-50/15
	00000000321
	1
	Залог, залогодержатель ЗАО «Невинвест»

	189
	хво
	Насос подачи крепкой серной кислоты АХ 40-25-160-К-55-У2
	00000000337
	1
	Залог, залогодержатель ЗАО «Невинвест»

	190
	хво
	Насос хим. очищенной воды к водокислотному эжектору Grundfos TP 50-710/2
	00000000340
	1
	Залог, залогодержатель ЗАО «Невинвест»

	191
	хво
	Насос-дозатор крепкой серной кислоты Grundfos DMH-100-10 B-PP/E/T-X-E1B9B9X
	00000000341
	1
	Залог, залогодержатель ЗАО «Невинвест»

	192
	хво
	Охладитель выпара ОВА-2
	00000000342
	1
	Залог, залогодержатель ЗАО «Невинвест»

	193
	хво
	Фильтр механический ФОВ-2,0-0,6 (1)
	00000000349
	1
	Залог, залогодержатель ЗАО «Невинвест»

	194
	хво
	Фильтр механический ФОВ-2,0-0,6 (2)
	00000000350
	1
	Залог, залогодержатель ЗАО «Невинвест»

	195
	хво
	Фильтр механический ФОВ-2,0-0,6 (3)
	00000000351
	1
	Залог, залогодержатель ЗАО «Невинвест»

	196
	Подстанция «Родники-2»
	Блок телемеханики SURT2000RMXLI (1)
	00000000421
	1
	Отсутствует

	197
	Подстанция «Родники-2»
	Блок телемеханики SURT2000RMXLI (2)
	00000000422
	1
	Отсутствует

	198
	Подстанция «Родники-2»
	Блок ТУР с оптореле (1)
	00000000423
	1
	Отсутствует

	199
	Подстанция «Родники-2»
	Блок управления "РТС-100"/ РБША
	00000000425
	1
	Отсутствует

	200
	Подстанция «Родники-2»
	ВГТ-110.Ш-40/2000 У1 (1)
	00000000426
	1
	краткосрочная аренда на основании Договора аренды № 01/А-17 от 01.01.2017, сроком на 11 (одиннадцать) календарных месяцев с последующей пролонгацией.

	201
	Подстанция «Родники-2»
	Зарядно-выпрямительное устройство НРТ2*40,220ХЕ (007081)
	00000000428
	1
	Отсутствует

	202
	Подстанция «Родники-2»
	Кассета 2,5U 19 (1)
	00000000429
	1
	Отсутствует

	203
	Подстанция «Родники-2»
	Кассета 2,5U 19 (2)
	00000000430
	1
	Отсутствует

	204
	Подстанция «Родники-2»
	Контроллер Сикон - С70
	00000000431
	1
	Отсутствует

	205
	Подстанция «Родники-2»
	Модуль ЛУ МЭК-870-5-101 (1)
	00000000432
	1
	Отсутствует

	206
	Подстанция «Родники-2»
	Модуль ЛУ МЭК-870-5-101 (2)
	00000000433
	1
	Отсутствует

	207
	Подстанция «Родники-2»
	Модуль управления с возможностью защиты SNC 64k (1)
	00000000434
	1
	Отсутствует

	208
	Подстанция «Родники-2»
	Модуль управления с возможностью защиты SNC 64k (2)
	00000000435
	1
	Отсутствует

	209
	Подстанция «Родники-2»
	Модуль управления с возможностью защиты SNC 64k (3)
	00000000436
	1
	Отсутствует

	210
	Подстанция «Родники-2»
	Панель управления выключателями
	00000000437
	1
	Отсутствует

	211
	Подстанция «Родники-2»
	Прибор для измерений показателей качества электрической энергии
	00000000438
	1
	Отсутствует

	212
	Подстанция «Родники-2»
	Пульт измерения УКТ-03
	00000000439
	1
	Отсутствует

	213
	Подстанция «Родники-2»
	Разъединитель РГНП-1А-110/1000 (1)
	00000000440
	1
	краткосрочная аренда на основании Договора аренды № 01/А-17 от 01.01.2017, сроком на 11 (одиннадцать) календарных месяцев с последующей пролонгацией.

	214
	Подстанция «Родники-2»
	Разъединитель РГНП-1А-110/1000 (2)
	00000000441
	1
	краткосрочная аренда на основании Договора аренды № 01/А-17 от 01.01.2017, сроком на 11 (одиннадцать) календарных месяцев с последующей пролонгацией.

	215
	Подстанция «Родники-2»
	Разъединитель РГНП-2-110/1000 (1)
	00000000444
	1
	краткосрочная аренда на основании Договора аренды № 01/А-17 от 01.01.2017, сроком на 11 (одиннадцать) календарных месяцев с последующей пролонгацией.

	216
	Подстанция «Родники-2»
	Разъединитель РГНП-2-110/1000 (2)
	00000000445
	1
	краткосрочная аренда на основании Договора аренды № 01/А-17 от 01.01.2017, сроком на 11 (одиннадцать) календарных месяцев с последующей пролонгацией.

	217
	Подстанция «Родники-2»
	Трансформатор ДБСКТ-650-1ш (1)
	00000000448
	1
	Отсутствует

	218
	Подстанция «Родники-2»
	Трансформатор ДБСКТ-650-1ш (2)
	00000000449
	1
	Отсутствует

	219
	Подстанция «Родники-2»
	Трансформатор напряжения НАМИ-110 УХЛ1 1тип (1)
	00000000450
	1
	краткосрочная аренда на основании Договора аренды № 01/А-17 от 01.01.2017, сроком на 11 (одиннадцать) календарных месяцев с последующей пролонгацией.

	220
	Подстанция «Родники-2»
	Трансформатор напряжения НАМИ-110 УХЛ1 1тип (2)
	00000000451
	1
	краткосрочная аренда на основании Договора аренды № 01/А-17 от 01.01.2017, сроком на 11 (одиннадцать) календарных месяцев с последующей пролонгацией.

	221
	Подстанция «Родники-2»
	Трансформатор напряжения НАМИ-110 УХЛ1 1тип (3)
	00000000452
	1
	краткосрочная аренда на основании Договора аренды № 01/А-17 от 01.01.2017, сроком на 11 (одиннадцать) календарных месяцев с последующей пролонгацией.

	222
	Подстанция «Родники-2»
	Трансформатор тока ТОГФ-110 (1)
	00000000456
	1
	краткосрочная аренда на основании Договора аренды № 01/А-17 от 01.01.2017, сроком на 11 (одиннадцать) календарных месяцев с последующей пролонгацией.

	223
	Подстанция «Родники-2»
	Трансформатор тока ТОГФ-110 (2)
	00000000457
	1
	краткосрочная аренда на основании Договора аренды № 01/А-17 от 01.01.2017, сроком на 11 (одиннадцать) календарных месяцев с последующей пролонгацией.

	224
	Подстанция «Родники-2»
	Трансформатор тока ТОГФ-110 (3)
	00000000458
	1
	краткосрочная аренда на основании Договора аренды № 01/А-17 от 01.01.2017, сроком на 11 (одиннадцать) календарных месяцев с последующей пролонгацией.

	225
	Подстанция «Родники-2»
	Центральный Терминал Микро СР3-193и-220 2.0.0.0 для шкафа ввода и секционирования (040068)
	00000000462
	1
	Отсутствует

	226
	Подстанция «Родники-2»
	Шкаф аккумуляторный БК-1695-1 52*860*1695
	00000000463
	1
	Отсутствует

	227
	Подстанция «Родники-2»
	Шкаф зажимов трансформатора напряжения ШЗН-1А (1)
	00000000464
	1
	Отсутствует

	228
	Подстанция «Родники-2»
	Шкаф защиты линии и ав-ки управления линейным выключателем ШЭ2607 011011
	00000000466
	1
	Отсутствует

	229
	Подстанция «Родники-2»
	Шкаф противоаварийной автоматики типа ШЭ221-0601 (930162)
	00000000467
	1
	Отсутствует

	230
	Подстанция «Родники-2»
	Шкаф трансформатора напряжения ТН-110 кВ 1 и 2 с.ш.
	00000000468
	1
	Отсутствует

	231
	Подстанция «Родники-2»
	Шкаф управления разъединителями
	00000000469
	1
	Отсутствует

	232
	Подстанция «Родники-2»
	Шлюзовые устройства для межсетевого интерфейса Telekontrol Gateway 3G-8 (930054)
	00000000470
	1
	Отсутствует

	233
	Подстанция «Родники-2»
	Ящик зажимов токовых цепей ЯЗВМ-150
	00000000471
	1
	Отсутствует

	234
	Подстанция «Родники-2»
	Ящик зажимов токовых цепей ЯЗВМ-80 (1)
	00000000472
	1
	Отсутствует

	235
	Подстанция «Родники-2»
	Ящик зажимов токовых цепей ЯЗВМ-80 (2)
	00000000473
	1
	Отсутствует

	236
	ТЭЦ
	ПГ ТЭЦ на базе реконструкции котельной ЗАО «Родниковская энергетическая компания», назначение: нежилое здание, общая площадь 3781,1 кв.м, общая этажность – 4, подземная этажность – 1, кадастровый номер: 37:15:011701:492. 
	000000009
	1
	Залог, залогодержатель МБАНК С.А. и Корпорация обеспечения экспортных кредитов

	237
	ТЭЦ
	Насосная дизельного топлива, назначение: нежилое здание, общая площадь 29,5 кв.м, общая этажность – 1, подземная этажность – 0, кадастровый номер: 37:15:011701:491.
	00000000102
	1
	Залог, залогодержатель МБАНК С.А. и Корпорация обеспечения экспортных кредитов

	238
	Подстанция «Родники-2» (сч.08.03)
	Блок ТУР с оптореле (2)
	-
	1
	Отсутствует

	239
	Подстанция «Родники-2» (сч.08.03)
	ВГТ-110.Ш-40/2000 У1 (2)
	-
	1
	Отсутствует

	240
	Подстанция «Родники-2» (сч.08.03)
	Разъединитель РГНП-1А-110/1000 (3)
	-
	1
	Отсутствует

	241
	Подстанция «Родники-2» (сч.08.03)
	Разъединитель РГНП-1А-110/1000 (4)
	-
	1
	Отсутствует

	242
	Подстанция «Родники-2» (сч.08.03)
	Разъединитель РГНП-2-110/1000 (3)
	-
	1
	Отсутствует

	243
	Подстанция «Родники-2» (сч.08.03)
	Разъединитель РГНП-2-110/1000 (4)
	-
	1
	Отсутствует

	244
	Подстанция «Родники-2» (сч.08.03)
	Трансформатор напряжения НАМИ-110 УХЛ1 1тип (4)
	-
	1
	Отсутствует

	245
	Подстанция «Родники-2» (сч.08.03)
	Трансформатор напряжения НАМИ-110 УХЛ1 1тип (5)
	-
	1
	Отсутствует

	246
	Подстанция «Родники-2» (сч.08.03)
	Трансформатор напряжения НАМИ-110 УХЛ1 1тип (6)
	-
	1
	Отсутствует

	247
	Подстанция «Родники-2» (сч.08.03)
	Трансформатор тока ТОГФ-110 (4)
	-
	1
	Отсутствует

	248
	Подстанция «Родники-2» (сч.08.03)
	Трансформатор тока ТОГФ-110 (5)
	-
	1
	Отсутствует

	249
	Подстанция «Родники-2» (сч.08.03)
	Трансформатор тока ТОГФ-110 (6)
	-
	1
	Отсутствует

	250
	Подстанция «Родники-2» (сч.08.03)
	Шкаф зажимов трансформатора напряжения ШЗН-1А (2) (040065)
	-
	1
	Отсутствует

	251
	-
	Теплообменник Q=20-40 т/ч
	00000000363
	1
	Отсутствует

	252
	-
	Право аренды земельного участка общей площадью 6466 м2, расположенного по адресу: Ивановская область, г.Родники, ул.Советская, д.20, кадастровый номер 37:15:011701:185
	-
	1
	Залог, залогодержатель МБАНК С.А. и Корпорация обеспечения экспортных кредитов

	253
	-
	Право аренды земельного участка общей площадью 4186 м2, расположенного по адресу: Ивановская область, г.Родники, ул.Советская, д.20, кадастровый номер 37:15:011701:186
	-
	1
	Залог, залогодержатель МБАНК С.А. и Корпорация обеспечения экспортных кредитов

	254
	-
	Право аренды земельного участка общей площадью 11029 м2, расположенного по адресу: Ивановская область, г.Родники, ул.Советская, д.20, кадастровый номер 37:15:011701:187
	-
	1
	Залог, залогодержатель МБАНК С.А. и Корпорация обеспечения экспортных кредитов

	255
	-
	Подстанция «Родники-2», назначение: нежилое, площадь 404 кв.м, количество этажей – 1, в том числе подземных - 0, адрес (местоположение): Ивановская область, Родниковский район, г. Родники, ул. Советская, д. 20, кадастровый номер 37:15:011701:259
	00-000006
	1
	Запрещение регистрации на основании Определения Арбитражного суда Ивановской области о введении обеспечительных мер по делу №А17-2973/2017 от 07.02.2019, за номером гос. регистрации 37:15:011701:259-37/073/2019-19 от 11.02.209.

	256
	-
	Газопровод природного газа среднего давления III-категории до 0,3 МПа от ГРПШ-16-2В-У1 у точки врезки в существующий газопровод до узла учета газа ПГ ТЭЦ ЗАО «РЭК», назначение: газоснабжение ПГ ТЭЦ, протяженность 3177 м, расположенного по адресу (местоположение): Ивановская область, Родниковский район, г. Родники, ул. 1-я Детская, д50 – ул. Советская, д.20, кадастровый номер 37:15:000000:508
	000000007
	1
	Отсутствует
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