|  | Приложение № 1 к Договору купли-продажи № ___ от ___ |
| --- | --- |

Перечень

социально-значимого имущества, подлежащего передаче по Договору купли-продажи № ___ от ___, заключенного в результате торгов в форме конкурса

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блочно-модульная котельная д.Коленово | шт | 1 |
| 2 | Здание котельной, лит. А, А1, 2 этажн., общ. площ. 876,80 кв.м. | шт | 1 |
| 3 | Земельный участок (для содержания теплотрассы) общей площадью 8 608 кв.м. | шт | 1 |
| 4 | Земельный участок общей площадью 7 777 кв.м. | шт | 1 |
| 5 | Скважина водозаборная БМК д.Коленово. | шт | 1 |
| 6 | Артезианская скважина лит. Е, 1 этажн., общ. площ. 13 кв. м. | шт | 1 |
| 7 | Площадка производственная с покрытием БМК д.Коленово. | шт | 1 |
| 8 | Насосная лит. Б, 1 этажн., общ. площ. 56,6 кв.м. | шт | 1 |
| 9 | Котел настенный Logamax U052-24 T | шт | 1 |
| 10 | Котел "Универсал-6" ст. №2 (котельная Улейма) | шт | 1 |
| 11 | Котел газовый АОГВ 29-1 | шт | 1 |
| 12 | Котел ДКВР 10/13 | шт | 2 |
| 13 | Котел ДКВР 4/13 | шт | 2 |
| 14 | Котел КВа-1,0 Гн | шт | 1 |
| 15 | Котел чугунный КВа-1,0 Гн | шт | 3 |
| 16 | Теплообменник "РИДАН" | шт | 1 |
| 17 | Теплообменник 2-х секционный Д325 | шт | 1 |
| 18 | Теплообменник TL 500 | шт | 2 |
| 19 | Электрические котлы ЭПЗ-100 кот.Еремейцево | шт | 1 |
| 20 | Энергосберегающий комплекс после котла №1 (Районная котельная) | шт | 1 |
| 21 | Топочный автомат Vitogas | шт | 1 |
| 22 | Антинакипной аппарат с.Лазарцево | шт | 1 |
| 23 | Труба дымовая 25 м. | шт | 1 |
| 24 | Пост операторов. | шт | 1 |
| 25 | Конструкция опорная | компл | 1 |
| 26 | Предварительная емкость Reflex "V" 200/10. | шт | 1 |
| 27 | Газовые трубопроводы. | шт | 1 |
| 28 | Газораспределительный узел (ГРУ) | шт | 1 |
| 29 | Водоподготовительная установка. | шт | 1 |
| 30 | Сеть ГВС от ТК13 до д. № 12 по Ленинскому шоссе мкрн. Солнечный в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 31 | Сеть ГВС от ТК13 до ТК14 мкрн. Солнечный в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 32 | Сеть ГВС от ТК14 до ТК16 мкрн. Солнечный в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 33 | Сеть ГВС от ТК16, ТК17 до ТК21 мкрн. Солнечный в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 34 | Сеть ГВС от ТК18 до ТК19 по ул. Первомайская г. Ростов | шт | 1 |
| 35 | Сеть ГВС от ТК-30 до д. № 22а по ул. Волжская г. Углич | шт | 1 |
| 36 | Сеть ГВС от ТК-31 до д. № 23а по ул. Волжская г. Углич | шт | 1 |
| 37 | Сеть ГВС от ТК47 до д. № 61а по ул. Опараина мкр-н Солнечный г. Углич | шт | 1 |
| 38 | Сеть ГВС от ТК5 до ТК69 мкрн. Солнечный в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 39 | Сеть ГВС от ТК51 до ж.д. № 20 по ул. Волжская в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 40 | Сеть ГВС от ТК55 до ТК57 в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 41 | Сеть ГВС от ТК57 до ТК58 в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 42 | Сеть ГВС от ТК58 до д. № 17а по ул. Волжская в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 43 | Сеть ГВС от ТК58 до ТК59 в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 44 | Сеть ГВС от ТК59 до ТК60 в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 45 | Сеть ГВС от ТК60 до ж.д. № 54 по ул. Опараина в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 46 | Сеть ГВС от ТК60 до ТК61 в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 47 | Сеть ГВС от ТК61 до ж.д. № 54/4 по ул. Опараина в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 48 | Сеть ГВС от ТК64 до ж.д. № 6 по ул. Луначарского в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 49 | Сеть ГВС от ТК66 до ж.д. № 57 по ул. Опараина в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 50 | Сеть ГВС от ТК67 до ж.д. № 10 по ул. Луначарского в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 51 | Сеть ГВС от ТК67 до ж.д. № 8 по ул. Луначарского в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 52 | Сеть ГВС от ТК69 до ТК70 мкрн. Солнечный в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 53 | Сеть ГВС от ТК69А до ТК73 мкрн. Солнечный в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 54 | Сеть ГВС от ТК-70 до ТК-71 мкр-н Солнечный г. Углич | шт | 1 |
| 55 | Сеть ГВС от ТК71 до ТК72 мкрн. Солнечный в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 56 | Сеть ГВС от ТК72 до д. № 4 по Ленинскому шоссе мкрн. Солнечный в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 57 | Сеть ГВС от ТК73 до ТК74 мкрн. Солнечный в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 58 | Сеть ГВС от ТК74 до ТК75 мкрн. Солнечный в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 59 | Сеть ГВС от ТК76 до ТК78 в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 60 | Сеть ГВС от ТК78 до ТК79 в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 61 | Сеть ГВС от ТК79 до ТК80 в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 62 | Сеть ГВС от ТК81 до д. № 6 мкрн. Солнечный в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 63 | Сеть ГВС от ТК82 до ТК86 в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 64 | Сеть ГВС от ТК84 до д. № 17 мкр-н Солнечный г. Углич | шт | 1 |
| 65 | Сеть ГВС от ТК86 до ТК88 в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 66 | Сеть ГВС от ТК87 до д. № 19 мкрн. Солнечный в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 67 | Сеть ГВС от ТК87 до д. № 20 мкрн. Солнечный в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 68 | Сеть ГВС от ТК88 до ТК91 мкрн. Солнечный в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 69 | Сеть ГВС от ТК90 до д. № 23 мкр-н Солнечный г. Углич | шт | 1 |
| 70 | Сеть ГВС от ТК91 до ТК93 мкрн. Солнечный в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 71 | Тепловая сеть от ТК64 до ТК65 в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 72 | Тепловая сеть от ТК65 до ТК66 в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 73 | Тепловая сеть от ТК66 до ТК67 в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 74 | Тепловая сеть от котельной "Речной порт" до котельной по ул. О. Берггольц | шт | 1 |
| 75 | Тепловая сеть от ПНС до д. № 1 по ул. параковая (школа) с. Смоленское в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 76 | Тепловая сеть от ТК 2 до д. № 16 по ул. Центральная с. Смоленское в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 77 | Тепловая сеть от ТК 2 до д. № 25 по ул. Центральная с. Смоленское в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 78 | Тепловая сеть от ТК 3 до д. № 26 по ул. Центральная с. Смоленское в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 79 | Тепловая сеть от ТК 4 до д. № 1 ул. Октябрьская с. Ефимьево в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 80 | Тепловая сеть от ТК 4 до д. № 27 по ул. Центральная с. Смоленское в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 81 | Тепловая сеть от ТК 4 до д. № 28 по ул. Центральная с. Смоленское в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 82 | Тепловая сеть от ТК 41 до ТК 42 с. Берендеево в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 83 | Тепловая сеть от ТК 43 до д. № 16 по ул. Центральная с. Берендеево в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 84 | Тепловая сеть от ТК 47 до ТК 48 мкр-н Солнечный г. Углич | шт | 1 |
| 85 | Тепловая сеть от ТК 5 до ТК 26 с. Бектышево в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 86 | Тепловая сеть от ТК13 до д. № 12 по Ленинскому шоссе мкрн. Солнечный в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 87 | Тепловая сеть от ТК13 до ТК14 мкрн. Солнечный в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 88 | Тепловая сеть от ТК14 до ТК16 мкрн. Солнечный в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 89 | Тепловая сеть от ТК16, ТК17 до ТК21 мкрн. Солнечный в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 90 | Тепловая сеть от ТК18 до д. № 11 по ул. Спасская в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 91 | Тепловая сеть от ТК18 до ТК19 в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 92 | Тепловая сеть от ТК19 до ТК20 в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 93 | Тепловая сеть от ТК-30 до д. № 22а по ул. Волжская г. Углич | шт | 1 |
| 94 | Тепловая сеть от ТК-31 до д. № 23а по ул. Волжская г. Углич | шт | 1 |
| 95 | Тепловая сеть от ТК48 до д. ТК49 мкрн. Солнечный в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 96 | Тепловая сеть от ТК51 до ж.д. № 20 по ул. Волжская в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 97 | Тепловая сеть от ТК58 до д. № 17а по ул. Волжская в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 98 | Тепловая сеть от ТК59 до ТК60 мкр-н Солнечный г. Углич | шт | 1 |
| 99 | Тепловая сеть от ТК60 до ж.д. № 54 по ул. Опараина в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 100 | Тепловая сеть от ТК60 до ТК61 мкр-н Солнечный г. Углич | шт | 1 |
| 101 | Тепловая сеть от ТК61 до ж.д. № 54/4 по ул. Опараина в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 102 | Тепловая сеть от ТК64 до ж.д. № 6 по ул. Луначарского в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 103 | Тепловая сеть от ТК66 до ж.д. № 57 по ул. Опараина в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 104 | Тепловая сеть от ТК67 до ж.д. № 10 по ул. Луначарского в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 105 | Тепловая сеть от ТК67 до ж.д. № 8 по ул. Луначарского в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 106 | Тепловая сеть от ТК69 до ТК70 мкрн. Солнечный в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 107 | Тепловая сеть от ТК-70 до ТК-71 мкр-н Солнечный г. Углич | шт | 1 |
| 108 | Тепловая сеть от ТК71 до ТК72 мкрн. Солнечный в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 109 | Тепловая сеть от ТК72 до д. № 4 по Ленинскому шоссе мкрн. Солнечный в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 110 | Тепловая сеть от ТК74 до ТК75 мкрн. Солнечный в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 111 | Тепловая сеть от ТК81 до д. № 6 мкрн. Солнечный в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 112 | Тепловая сеть от ТК84 до д. № 17 мкр-н Солнечный г. Углич | шт | 1 |
| 113 | Тепловая сеть от ТК87 до д. № 19 мкрн. Солнечный в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 114 | Тепловая сеть от ТК88 до ТК89 мкрн. Солнечный в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 115 | Тепловая сеть от ТК90 до д. № 1б по ул. Ленина в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 116 | Тепловая сеть от ТК90 до д. № 23 мкр-н Солнечный г. Углич | шт | 1 |
| 117 | Тепловая сеть от ТК91 до ТК93 мкрн. Солнечный в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 118 | Тепловая сеть от ТК93 до д. № 8 по ул.Первомайская г. Углич | шт | 1 |
| 119 | Тепловая сеть от УТ1 до УТ2 | шт | 1 |
| 120 | Теплотрасса (промзона, ул. Северная, Микрорайон № 1, Микрорайон № 2 | шт | 1 |
| 121 | Теплотрасса от ТК 84 до ТК 85 | шт | 1 |
| 122 | Теплотрасса от ТК48 до ТК 50 | шт | 1 |
| 123 | Трубопровод ГВС 110/145 на участке от ТК-50 до ТК-51 ул. Волжская (протяженность 57,2 м) | шт | 1 |
| 124 | Трубопровод ГВС 110/145 на участке от ТК-51 до ТК-53 ул. Волжская (протяженность 53 м) | шт | 1 |
| 125 | Трубопровод ГВС 110/145 на участке от ТК-53 до ТК-54 ул. Волжская (протяженность 36,8 м) | шт | 1 |
| 126 | Трубопровод ГВС 110/145 на участке от ТК-76 до ТК-77 (протяженность 80 м) | шт | 1 |
| 127 | Трубопровод ГВС 110/145 на участке от ТК-77 до ввода в дом №4 (протяженность 28 м) | шт | 1 |
| 128 | Трубопровод ГВС 110/145 от ТК21 до ТК24 в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 129 | Трубопровод ГВС 110/145 от ТК24 до УТ41 в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 130 | Трубопровод ГВС 110/145 от ТК27 до ТК29 в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 131 | Трубопровод ГВС 110/145 от ТК29 до ТК3 в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 132 | Трубопровод ГВС 110/145 от ТК29 до ТК30 в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 133 | Трубопровод ГВС 110/145 от ТК3 до ТК32 в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 134 | Трубопровод ГВС 110/145 от ТК32 до ТК33 в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 135 | Трубопровод ГВС 110/145 от ТК33 до ТК34 в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 136 | Трубопровод ГВС 110/145 от ТК34 до ТК35 в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 137 | Трубопровод ГВС 110/145 от ТК35 до ТК36 в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 138 | Трубопровод ГВС 110/145 от ТК36 до УТ41 в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 139 | Трубопровод ГВС 110/145 от ТК4 до ТК27 в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 140 | Трубопровод ГВС 110/145 от ТК6 до ТК4 в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 141 | Трубопровод ГВС 110/145 от ТК7 до ТК6 в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 142 | Трубопровод ГВС 110/145 от ТК9 до ТК7 в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 143 | Трубопровод ГВС 110/145, 63/100 на участке от ТК-89 до ТК-90 (протяж.270 м) в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 144 | Трубопровод ГВС 40/75 на участке от ТК-33 до ввода в дом №4/67 ул. Заводская (протяженность 37м) | шт | 1 |
| 145 | Трубопровод ГВС 40/75 от ТК3 до д. № 68 по ул. Ак. Опараина в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 146 | Трубопровод ГВС 40/75 от ТК33 до д. № 65 по ул. Ак. Опараина в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 147 | Трубопровод ГВС 40/75 от ТК35 до д. № 16 по ул. Ленинское шоссе в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 148 | Трубопровод ГВС 40/75 от ТК38 до д. № 23а по ул. Ленинское шоссе в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 149 | Трубопровод ГВС 50/90 на участке от ТК-76 до ввода в дом №2 (протяженность104 м) | шт | 1 |
| 150 | Трубопровод ГВС 50/90 на участке ТК-42-Заводская 5 (протяженность 8 м) | шт | 1 |
| 151 | Трубопровод ГВС 50/90 от ТК10 до д. № 62 по ул. Ак. Опараина в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 152 | Трубопровод ГВС 50/90 от ТК11 до д. № 63 по ул. Ак. Опараина в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 153 | Трубопровод ГВС 50/90 от ТК38 до д. № 4а по ул. 2-ая Боровая в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 154 | Трубопровод ГВС 50/90 от ТК6 до д. № 22 по ул. Волжская в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 155 | Трубопровод ГВС 50/90 от ТК7 до ТК8 в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 156 | Трубопровод ГВС 63/100 на участке от ТК-77 до ввода в дом №3 (протяженность 36 м) | шт | 1 |
| 157 | Трубопровод ГВС 63/100 от ТК24 до д. № 4 по ул. 2-ая Боровая в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 158 | Трубопровод ГВС 63/100 от ТК27 до ТК28 в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 159 | Трубопровод ГВС 63/100 от УТ41 до ТК42 в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 160 | Трубопровод ГВС 75/110 от УТ41 до ТК38 в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 161 | Трубопровод ГВС 90/125 на участке ТК-61-ТК-62(протяженность 96 м) | шт | 1 |
| 162 | Трубопровод ТС 110/145 на участке от ТК-126 до ТК-127 (протяженность 12,5 м) в двутрубном исполнении | шт | 1 |
| 163 | Трубопровод ТС 110/145 на участке от ТК-51 до ТК-53 ул. Волжская (протяженность 57,4 м) | шт | 1 |
| 164 | Трубопровод ТС 110/145 на участке от ТК-53 до ТК-54 ул. Волжская (протяженность 74 м) | шт | 1 |
| 165 | Трубопровод ТС 110/145 на участке от ТК-76 до ввода в дом №2 (протяженность104 м) | шт | 1 |
| 166 | Трубопровод ТС 110/145 на участке от ТК-76 до ТК-77 (протяженность 80 м) | шт | 1 |
| 167 | Трубопровод ТС 110/145 на участке от ТК-77 до ввода в дом №3 (протяженность 36 м) | шт | 1 |
| 168 | Трубопровод ТС 110/145 на участке от ТК-77 до ввода в дом №4 (протяженность 28 м) | шт | 1 |
| 169 | Трубопровод ТС 110/145 на участке от Тр1 до ТК-24 (протяженность 91 м) в двутрубном исполнении | шт | 1 |
| 170 | Трубопровод ТС 110/145 на участке ТК-79-Солнечный 5 (протяженность 132 м) | шт | 1 |
| 171 | Трубопровод ТС 110/145 от ТК-111 до УТ (протяженность 26,3 м) в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 172 | Трубопровод ТС 110/145 от ТК21 до ТК24 в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 173 | Трубопровод ТС 110/145 от ТК29 до ТК30 в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 174 | Трубопровод ТС 110/145 от ТК-55 до д. № 28 по ул. 9 Января (протяж. 138 м) в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 175 | Трубопровод ТС 110/145 от ТК-56 до ТК-57 (протяженность 150 м) в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 176 | Трубопровод ТС 110/145 от ТК-57 до ТК- 58 (протяженность 44 м) в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 177 | Трубопровод ТС 110/145 от ТК-58 до ТК- 59 (протяженность 46 м) в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 178 | Трубопровод ТС 110/145 от ТК-61 до ТК-80 (протяженность 62 м) в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 179 | Трубопровод ТС 110/145 от ТК-70 до ТК-61 (протяженность 238 м) в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 180 | Трубопровод ТС 110/145 от ТК-72 до ТК-73 (протяженность 132 м) в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 181 | Трубопровод ТС 110/145 от ТК-86 до ТК-87 (протяженность 18 м) в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 182 | Трубопровод ТС 110/145 от ТК-87 до ТК-88 (протяженность 36 м) в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 183 | Трубопровод ТС 110/145 от ТК-88 до ТК-89 (протяженность 46 м) в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 184 | Трубопровод ТС 110/145 от УТ до ТК-48 (протяженность 188 м) в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 185 | Трубопровод ТС 140/180 на участке от ТК-5 через ТК-47 до ТК-50 по ул. Опараина (протяженность 244м) | шт | 1 |
| 186 | Трубопровод ТС 140/180 на участке от ТК-50 до ТК-51 ул. Волжская (протяженность 113 м) | шт | 1 |
| 187 | Трубопровод ТС 140/180 на участке от ТК-51 до ТК-53 ул. Волжская (протяженность 47 м) | шт | 1 |
| 188 | Трубопровод ТС 140/180 на участке от ТК-89 до ТК-90 (протяженность 270 м) в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 189 | Трубопровод ТС 140/180 от д. № 32а по ул. 9 Января до ТК-55 (протяж. 30 м) в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 190 | Трубопровод ТС 140/180 от ТК10 до ТК11 в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 191 | Трубопровод ТС 140/180 от ТК11 до ТК13 в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 192 | Трубопровод ТС 140/180 от ТК-110 до ТК-111 (протяженность 51,5 м) в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 193 | Трубопровод ТС 140/180 от ТК36 до УТ41 в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 194 | Трубопровод ТС 140/180 от ТК-54 до д. № 32а по ул. 9 Января (протяж.66 м) в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 195 | Трубопровод ТС 140/180 от ТК-55 до ТК-56 (протяженность 116 м) в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 196 | Трубопровод ТС 140/180 от ТК-68 до ТК- 69 (протяженность 39 м) в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 197 | Трубопровод ТС 140/180 от ТК-68 до ТК-72 (протяженность 215 м) в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 198 | Трубопровод ТС 140/180 от ТК-69 до ТК- 70 (протяженность 36 м) в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 199 | Трубопровод ТС 140/180 от ТК-93 до ТК-94 (протяженность 131,6 м) в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 200 | Трубопровод ТС 140/180 от ТК-94 до ТК-95 (протяженность 92,6 м) в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 201 | Трубопровод ТС 140/180 от ТК-95 до ТК-96 (протяженность 46м) в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 202 | Трубопровод ТС 140/180 от ТК-96 до ТК-98 (протяженность 40 м) в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 203 | Трубопровод ТС 160/200 от ТК-116 до ТК-117 (протяженность 65,5 м) в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 204 | Трубопровод ТС 160/200 от ТК27 до ТК29 в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 205 | Трубопровод ТС 160/200 от ТК29 до ТК3 в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 206 | Трубопровод ТС 160/200 от ТК3 до ТК32 в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 207 | Трубопровод ТС 160/200 от ТК32 до ТК33 в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 208 | Трубопровод ТС 160/200 от ТК33 до ТК34 в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 209 | Трубопровод ТС 160/200 от ТК34 до ТК35 в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 210 | Трубопровод ТС 160/200 от ТК35 до ТК36 в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 211 | Трубопровод ТС 160/200 от ТК4 до ТК27 в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 212 | Трубопровод ТС 160/200 от ТК6 до ТК4 в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 213 | Трубопровод ТС 160/200 от ТК7 до ТК6 в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 214 | Трубопровод ТС 160/200 от ТК9 до ТК7 в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 215 | Трубопровод ТС 36/100 от УТ до д. № 37 по ул.Чернышевского (протяж. 7,6 м) в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 216 | Трубопровод ТС 40/75 на участке от ТК-31 до Тр6 (протяженность 14,5 м) в двутрубном исполнении | шт | 1 |
| 217 | Трубопровод ТС 40/75 на участке от Тр2 до ТК-26 (протяженность 14,5 м) в двутрубном исполнении | шт | 1 |
| 218 | Трубопровод ТС 40/75 на участке от Тр3 до ТК-28 (протяженность 11 м) в двутрубном исполнении | шт | 1 |
| 219 | Трубопровод ТС 40/75 на участке от Тр4 до ТК-29 (протяженность 25 м) в двутрубном исполнении | шт | 1 |
| 220 | Трубопровод ТС 40/75 от ТК-113 до д. № 13 по ул. Ростовская (протяж. 26 м) в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 221 | Трубопровод ТС 50/90 на участке от ТК-22 до д.7 (протяженность 25 м) в двутрубном исполнении | шт | 1 |
| 222 | Трубопровод ТС 50/90 на участке от ТК-35 до ввода в дом №18/2 по Ленинскому ш. (протяженность 46 м) | шт | 1 |
| 223 | Трубопровод ТС 50/90 от ТК31 до д. № 24 по ул. Волжская в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 224 | Трубопровод ТС 50/90 от ТК-74 до д. № 26 по ул. Февральская (протяж. 50 м) в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 225 | Трубопровод ТС 50/90 от ТК-88 до гаража (протяженность 12 м) в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 226 | Трубопровод ТС 50/90 Р 1,0 МПа на уч-ке от ТК №4 до д. №48 по ул. Вощажниковская (протяж. 43 м) в од | шт | 1 |
| 227 | Трубопровод ТС 50/90 Р 1,0 МПа на уч-ке от ТК №8 до д. №40 по ул. Вощажниковская (протяж. 62 м) в од | шт | 1 |
| 228 | Трубопровод ТС 50/90 Р 1,0 МПа на уч-ке от ТК №8 до д. №44 по ул. Вощажниковская (протяж. 34 м) в од | шт | 1 |
| 229 | Трубопровод ТС 50/90 Р 1,0 МПа на уч-ке от ТК №8 до д. №46 по ул. Вощажниковская (протяж. 83 м) в од | шт | 1 |
| 230 | Трубопровод ТС 50/90, 40/75 от ТК-55 до д. № 32 по ул. 9 Января (протяж.74 м) в однотруб. исполн. | шт | 1 |
| 231 | Трубопровод ТС 50/90, 40/75 от ТК-55 до д. № 34 по ул. 9 Января (протяж.96 м) в однотруб. исполн. | шт | 1 |
| 232 | Трубопровод ТС 63/100 на участке от врезки 219 до ТК-22 (протяженность 8 м) в двутрубном исполнении | шт | 1 |
| 233 | Трубопровод ТС 63/100 на участке от дома 3а по ул. 9-е января до ТК-7 (протяженность 11 м) | шт | 1 |
| 234 | Трубопровод ТС 63/100 на участке от здания школы до ТК-5 (протяженность 38,5 м) в двутруб.исполнении | шт | 1 |
| 235 | Трубопровод ТС 63/100 на участке от ТК-122 до стены дома (протяженность 39,6 м) в двутруб.исполнении | шт | 1 |
| 236 | Трубопровод ТС 63/100 на участке от ТК-125 до стены дома (протяженность 55,3 м) в двутруб.исполнении | шт | 1 |
| 237 | Трубопровод ТС 63/100 на участке от ТК-126 до стены дома (протяженность 13,5 м) в двутруб.исполнении | шт | 1 |
| 238 | Трубопровод ТС 63/100 на участке от ТК-24 до ТК-25 (протяженность 89,5 м) в двутрубном исполнении | шт | 1 |
| 239 | Трубопровод ТС 63/100 на участке от ТК-30 до Тр5 (протяженность 2,5 м) в двутрубном исполнении | шт | 1 |
| 240 | Трубопровод ТС 63/100 на участке от ТК-32 до Тр6 (протяженность 21 м) в двутрубном исполнении | шт | 1 |
| 241 | Трубопровод ТС 63/100 на участке от ТК-33 до ввода в дом №4/67 ул. Заводская (протяженность 74 м | шт | 1 |
| 242 | Трубопровод ТС 63/100 на участке от ТК-35 до ввода в дом №18/2 по Ленинскому ш. (протяженность 92 м | шт | 1 |
| 243 | Трубопровод ТС 63/100 на участке от ТК-46 до стены дома (протяженность 67 м) в двутрубном исполнении | шт | 1 |
| 244 | Трубопровод ТС 63/100 на участке от ТК-47 до ТК-46 (протяженность 9,6 м) в двутрубном исполнении | шт | 1 |
| 245 | Трубопровод ТС 63/100 на участке ТК-42-Заводская 5 (протяженность 14 м) | шт | 1 |
| 246 | Трубопровод ТС 63/100 от ТК10 до д. № 62 по ул. Ак. Опараина в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 247 | Трубопровод ТС 63/100 от ТК11 до д. № 63 по ул. Ак. Опараина в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 248 | Трубопровод ТС 63/100 от ТК-111 до д.№ 9 по ул. Ростовская (протяж. 22,3 м) в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 249 | Трубопровод ТС 63/100 от ТК-115 до д. № 2 по ул. Октябрьская (протяж. 40 м) в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 250 | Трубопровод ТС 63/100 от ТК-115 до д. № 4 по ул. Октябрьская (протяж.49,5м) в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 251 | Трубопровод ТС 63/100 от ТК-127 до стены дома худ. школы(протяженность 10,8 м) в двутруб. исполнении | шт | 1 |
| 252 | Трубопровод ТС 63/100 от ТК3 до д. № 68 по ул. Ак. Опараина в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 253 | Трубопровод ТС 63/100 от ТК31 до д. № 24 по ул. Волжская в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 254 | Трубопровод ТС 63/100 от ТК33 до д. № 65 по ул. Ак. Опараина в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 255 | Трубопровод ТС 63/100 от ТК35 до д. № 16 по ул. Ленинское шоссе в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 256 | Трубопровод ТС 63/100 от ТК6 до д. № 22 по ул. Волжская в однотрубном исполнении, | шт | 1 |
| 257 | Трубопровод ТС 63/100 от ТК7 до ТК8 в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 258 | Трубопровод ТС 63/100 от ТК-72 до д. № 19 по ул. 9 Января (протяж. 8 м) в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 259 | Трубопровод ТС 63/100 от ТК-73 до д. № 19а по ул. 9 Января (протяж. 21 м) в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 260 | Трубопровод ТС 63/100 от ТК-74 до д. № 26а по ул. Февральская (протяж. 44 м) в однотруб. исполнении | шт | 1 |
| 261 | Трубопровод ТС 63/100 от ТК-74 до д. № 30 по ул. Ленина (протяж. 88 м) в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 262 | Трубопровод ТС 63/100 от ТК-95 до д. № 6 по ул. Первомайская (протяж.12,1м) в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 263 | Трубопровод ТС 63/100 от УТ до д.№ 11 по ул. Ростовская (протяж. 12 м) в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 264 | Трубопровод ТС 63/100 от УТ41 до ТК42 в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 265 | Трубопровод ТС 75/110 на участке от стены дома до ТК-119 (протяженность 35,5 м) в двутруб.исполнении | шт | 1 |
| 266 | Трубопровод ТС 75/110 на участке от ТК-120 до стены дома № 3 (протяж. 34 м) в двутрубном исполнении | шт | 1 |
| 267 | Трубопровод ТС 75/110 на участке от ТК-127 до стены жилого дома(протяж. 31,5 м) в двутруб.исполнении | шт | 1 |
| 268 | Трубопровод ТС 75/110 на участке от Тр6 до Тр5 (протяженность 17 м) в двутрубном исполнении | шт | 1 |
| 269 | Трубопровод ТС 75/110 от ТК21 до ТК22 в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 270 | Трубопровод ТС 75/110 от ТК24 до д. № 4 по ул. 2-ая Боровая в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 271 | Трубопровод ТС 75/110 от ТК38 до д. № 23а по ул. Ленинское шоссе в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 272 | Трубопровод ТС 75/110 от ТК38 до д. № 4а по ул. 2-ая Боровая в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 273 | Трубопровод ТС 75/110 от ТК-62 до д. № 10 по ул. Ленина (протяж. 49 м) в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 274 | Трубопровод ТС 75/110 от ТК-62 до д. № 12 по ул. Ленина (протяж. 6 м) в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 275 | Трубопровод ТС 75/110 от ТК-63 до д. № 14 по ул. Ленина(протяженность 10 м) в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 276 | Трубопровод ТС 75/110 от ТК-63 до ТК-62 (протяженность 62,2 м) в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 277 | Трубопровод ТС 75/110 от ТК-64 до ТК-63 (протяженность 36 м) в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 278 | Трубопровод ТС 90/125 на участке от ТК-27 до Тр1 (протяженность 3,5 м) в двутрубном исполнении | шт | 1 |
| 279 | Трубопровод ТС 90/125 на участке от Тр2 до Тр1 (протяженность 11,2 м) в двутрубном исполнении | шт | 1 |
| 280 | Трубопровод ТС 90/125 на участке от Тр3 до Тр2 (протяженность 36 м) в двутрубном исполнении | шт | 1 |
| 281 | Трубопровод ТС 90/125 на участке от Тр4 до Тр3 (протяженность 11,5 м) в двутрубном исполнении | шт | 1 |
| 282 | Трубопровод ТС 90/125 на участке от Тр5 до Тр4 (протяженность 4 м) в двутрубном исполнении | шт | 1 |
| 283 | Трубопровод ТС 90/125 от ТК-110 до ТК-112 (протяженность 64 м) в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 284 | Трубопровод ТС 90/125 от ТК-112 до ТК-113 (протяженность 30 м) в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 285 | Трубопровод ТС 90/125 от ТК-113 до ТК-114 (протяж. 90 м) в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 286 | Трубопровод ТС 90/125 от ТК-114 до ТК-115 (протяженность 156,3 м) в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 287 | Трубопровод ТС 90/125 от ТК27 до ТК28 в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 288 | Трубопровод ТС 90/125 от ТК-73 до ТК-74 (протяженность 190 м) в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 289 | Трубопровод ТС 90/125 от ТК-96 до стены здания (протяженность 60,6 м) в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 290 | Трубопровод ТС 90/125 от УТ41 до ТК38 в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 291 | Трубопровод ТС 90/125 Р 1,0 МПа на уч-ке от ТК №1 до ТК №4 (протяж.91 м) в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 292 | Трубопровод ТС 90/125 Р 1,0 МПа на уч-ке от ТК №4 до ТК №8 (протяж. 494 м) в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 293 | Трубопровод ТС на участке от ТК-57 до дома № 56 по ул. Опараина в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 294 | Трубопровод ТС на участке от ТК-80 до ТК-81 вдоль дома № 6 в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 295 | Трубопровод ТС на участке от ТК-81 до ТК-82 в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 296 | Трубопровод ТС на участке от ТК-89 до дома № 24 в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 297 | Трубопровод ТС на участке от ТК-93 до ввода в дом № 16 в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 298 | Трубопровод ТС на участке от ТК-93 до ввода в дом № 18 в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 299 | Трубопровод ТС на участке от ТК-95 до ТК-96 в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 300 | Трубопровод ТС на участке от ТК-96 до ввода в дом № 12 в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 301 | Трубопровод ТС на участке от ТК-96 до ввода в дом № 8 в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 302 | Участок сетей горячего водоснабжения от д.№ 10 до д. № 14 мкр-на Солнечный | шт | 1 |
| 303 | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК № 10 до ТК № 11 в однотрубном исполнении мкр- н Солнечный | шт | 1 |
| 304 | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК № 11 до ТК № 13 в однотрубном исполнении мкр- н Солнечный | шт | 1 |
| 305 | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК № 61 до ТК № 62 мкр-на Солнечный в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 306 | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК № 9 до ТК № 10 мкр-на Солнечный в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 307 | Участок сети горячего водоснабжения от ТК № 74 до ТК № 76 в однотрубном исполнении мкр-н Солнечный | шт | 1 |
| 308 | Участок тепловой сети 63/100 от ТК № 42 до ТК № 44 в однотрубном исполнении мкр-н Солнечный | шт | 1 |
| 309 | Участок тепловой сети 63/100 от ТК № 44 до здан. стадиона "Локомотив"в однотруб.исполнен. Солнечный | шт | 1 |
| 310 | Участок тепловой сети 63/100 от ТК № 44 до ТК № 45 в однотрубном исполнении мкр-н Солнечный | шт | 1 |
| 311 | Участок тепловой сети котельной по ул. 9 Января от ТК-60 до д. № 13 а по ул.Академика Опараина | шт | 1 |
| 312 | Участок тепловой сети котельной по ул. 9 Января от ТК-60 до д. №8 по ул.Академика Опараина | шт | 1 |
| 313 | Участок тепловой сети от д.№ 10 до д. № 14 мкр-на Солнечный | шт | 1 |
| 314 | Участок тепловой сети от д.№5а по ул. Первомайская до ТК 116 по ул. 9 Января | шт | 1 |
| 315 | Участок тепловой сети от ТК 125 до ТК 126 котельной по ул. 9 Января | шт | 1 |
| 316 | Участок тепловой сети от ТК 24 до ТК 36 котельной по ул. 9 Января | шт | 1 |
| 317 | Участок тепловой сети от ТК 36 до дома 2/8 котельной по ул. 9 Января | шт | 1 |
| 318 | Участок тепловой сети от ТК 36 до ТК 37 котельной по ул. 9 Января | шт | 1 |
| 319 | Участок тепловой сети от ТК 80 до д. № 6 по ул. Ленина в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 320 | Участок тепловой сети от ТК № 61до ТК № 62 мкр-на Солнечный в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 321 | Участок тепловой сети от ТК № 9 до ТК № 10 мкр-на Солнечный в однотрубном исполнении | шт | 1 |
| 322 | Участок тепловой сети от ТК №84 до д. №7 по ул. 9 Января котельной "9 Января» | шт | 1 |
| 323 | Узел автоматизированного коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя (Биофабрика) | шт | 1 |
| 324 | Узел автоматического коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя (кот. 26 квартал) | шт | 1 |
| 325 | Узел автоматического коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя (кот. Финский комплекс) | шт | 1 |
| 326 | Узел автоматического коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя (котельная 9 января) | шт | 1 |
| 327 | Узел автоматического коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя (котельная ДСУ) | шт | 1 |
| 328 | Узел автоматического коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя (котельная О. Бергольц) | шт | 1 |
| 329 | Узел автоматического коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя (котельная п. Отрадное) | шт | 1 |
| 330 | Узел автоматического коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя (п. Алтыново) | шт | 1 |
| 331 | Узел автоматического коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя (п. Константиновский) | шт | 1 |
| 332 | Узел автоматического коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя (Районная котельная) | шт | 1 |
| 333 | Узел учета тепловой энергии и теплоносителя в кот. пос. Ивановское | шт | 1 |
| 334 | Узел учета тепловой энергии и теплоносителя в кот. с. Бектышево | шт | 1 |
| 335 | Узел учета тепловой энергии и теплоносителя в кот. с. Ново-Никольское | шт | 1 |
| 336 | Узел учета тепловой энергии и теплоносителя в кот.пос.Петровск "Детский сад № 41 | шт | 1 |
| 337 | Узел учета тепловой энергии и теплоносителя в кот.пос.Татищев Погост | шт | 1 |
| 338 | Узел учета тепловой энергии и теплоносителя в кот.с.Беклемишево | шт | 1 |
| 339 | Узел учета тепловой энергии и теплоносителя котельной пос.Волга ул.Ленина | шт | 1 |
| 340 | Узел учета тепловой энергии пос. Ишня | шт | 1 |
| 341 | Узел учета тепловой энергии с счетчиком количества воды и тепла | шт | 1 |
| 342 | УЗЕЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ | шт | 1 |
| 343 | Система АСКУЭ (учета электроэнергии) | шт | 1 |
| 344 | Система контроля и управления доступом (СКУД) | шт | 1 |
| 345 | Система автоматического управления частотным электроприводом | шт | 3 |
| 346 | Система диспетчеризации газовой котельной ср. школы № 1 | шт | 1 |
| 347 | Система диспетчеризации и аварийного контроля котельных | шт | 5 |
| 348 | Подземный (199,9) и наружный (34,1) газопровод высокого давления Dу150 с запорн. арматурой и задвиж. | шт | 1 |
| 349 | Блок-контейнер БК в ассорт | шт | 5 |
| 350 | Дизель-генератор - 220 | шт | 1 |
| 351 | Электростанция бензиновая BS6600 | шт | 2 |
| 352 | Электростанция сварочная WHS 220 DDC (бензиновая) | шт | 7 |
| 353 | Робот-тренажер "Гоша» | шт | 1 |
| 354 | Подогреватель мазута | шт | 3 |
| 355 | Емкость для топлива | шт | 2 |
| 356 | Насос подачи мазута в котельную на форсунки котла (марка 3В-4/25 мощ. дв. 7,5 кВт) | шт | 1 |
| 357 | Насос с эл.дв. 10,0 кВт перекачки мазута из нулевой емкасти хранения мазута | шт | 1 |
| 358 | Горелка газовая Ecoflame BLU 5000.1 PR TC | шт | 1 |
| 359 | Горелка универсальная ГБ-Ф | шт | 4 |
| 360 | Чугунный стабилизатор пламени для горелки РМГ-1 (АР-90) | упаковка | 1 |
| 361 | Вентилятор Д-3,5 с дв 3/1500 об.м (правый) | шт | 2 |
| 362 | Вентилятор дутьевой ВДН-10 | шт | 4 |
| 363 | Дымосос ДН в ассорт | шт | 5 |
| 364 | ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | шт | 1 |
| 365 | Комплект оборуд. электрощитовой (щит. распр.6шт., щит секционный 1шт., счетчик эл.энергии 2шт.) | шт | 1 |
| 366 | Электроагрегат АБП 2.7-1230ВХ изг. ESS GmbH | шт | 1 |
| 367 | Электродвигатель | шт | 1 |
| 368 | Электродвигатель 230 В/50 Гц 180 Вт для RG20/R20 | шт | 1 |
| 369 | Электродвигатель N= 15 кВт | шт | 1 |
| 370 | Электростанция цифровая TI 3000 (6000) | шт | 3 |
| 371 | Сеть пожарной безопасности | шт | 1 |
| 372 | Система пожарной сигнализации | шт | 2 |
| 373 | Блок бесперебойного питания ИБП DEXP OFFICE 500VA (резервный, 500 ВА, 2 роз CEE 7) | шт | 1 |
| 374 | Установка резервного питания | шт | 2 |
| 375 | Анализатор дымовых газов Testo 330-2 LL Nox | шт | 2 |
| 376 | Анализатор параов этанола Alcotest 6810 с принтером | шт | 1 |
| 377 | Анализатор растворенного кислорода портативный МАРК-302Т | шт | 1 |
| 378 | Блок управления БУ-00 | шт | 1 |
| 379 | Водный диспенсер VILEAHSM | шт | 1 |
| 380 | Водомер в ассорт | шт | 2 |
| 381 | Водонагреватель | шт | 2 |
| 382 | Водонепроницаемый кислородомер в воде с выносным датчиком HI 3817 | шт | 1 |
| 383 | Газоанализатор АГМ-505.2(О2,СО,NO) в сборе с чехлом | шт | 1 |
| 384 | Газоанализатор ОКА-92МТ (СО2, СН4, H2S, О2) | шт | 1 |
| 385 | Газоанализатор ФП-33 | шт | 2 |
| 386 | Комплексонат ЭКТОСКЕЙЛ-450-2 | кг | 19,00 |
| 387 | Детектор утечек testo 317-2 | шт | 1 |
| 388 | Измеритель плотности теплового потока и температуры ИТП-МГ4.03/5 (I) "Поток» | шт | 1 |
| 389 | Измеритель регистратор ИС-203.4 | шт | 1 |
| 390 | Измеритель сигнала токовой петли ИТП-10 | шт | 1 |
| 391 | Измерительный прибор | шт | 1 |
| 392 | Измеритель-регулятор микропроцессорный ТРМ12-Щ.У.З | шт | 1 |
| 393 | Индикатор ИТ-М | шт | 2 |
| 394 | Индикатор утечки газа ФТ-02В1 с чехлом и пробозаборным щупом в комплекте с зарядным устройством | шт | 1 |
| 395 | Комплект измерительный расхода газа | шт | 1 |
| 396 | Комплекс для измерения количества газа СГ-ЭК-Вз-Т-0,75-100/1,6 | шт | 1 |
| 397 | Портативный измерительный комплект с расходомером АКРОН-01 и датчиком толщиномера | шт | 1 |
| 398 | Портативный кондуктометр АНИОН 7020 | шт | 1 |
| 399 | Портативный расходомер SLS-700P | шт | 1 |
| 400 | Преобразователь частотный Toshiba VFS11-4150PL-WN (п. Константиновский) | шт | 1 |
| 401 | Преобразователь частоты | шт | 1 |
| 402 | Преобразователь частоты векторный ПЧВ204-15К-В | шт | 1 |
| 403 | Прибор для измерений показателей качества электрической энергии Энерготестер-ПКЭ-А | шт | 1 |
| 404 | Привод частотный регулируемый Prostar PR6000-0300ТЗG 30кВт/380 (п. Константиновский) | шт | 1 |
| 405 | Расходомер ультразвуковой SLS 700P | шт | 1 |
| 406 | рН-метр | шт | 1 |
| 407 | рН-метр рН-150МИ базовый комплект(преобразователь, термокомпенсатор, комбин. рН- электрод, штатив) | шт | 1 |
| 408 | рН-метр стационарный HI 2215, комбин.pH-электрод общего назначения | шт | 1 |
| 409 | Стабилизатор давления СДТ 16-600 | шт | 1 |
| 410 | Тепловизор инфракрасный Testo 882 | шт | 1 |
| 411 | Частотный преобразователь El-P7012-030H 22 кВт 380В | шт | 1 |
| 412 | Электронный преобразователь солей жесткости "Термит-М | шт | 1 |
| 413 | Линия электросети | шт | 1 |
| 414 | Деаэратор ДСА 50/25 с щитом управления деаэратором | шт | 1 |
| 415 | Мультипараметровый набор тестов для испытания качества воды | шт | 1 |
| 416 | Подогреватель водоводяной (ВВП) 16-325*4000 | шт | 2 |
| 417 | Подогреватель параоводяной ПП 1-53-7II (старого образца) | шт | 1 |
| 418 | пароподогреватель Д630 | шт | 1 |
| 419 | Сооружение перекачки конденсата с подземной емк.H-3.8м D6,0м в компл. с насосом К20/30 с эл. дв.4,05 | шт | 1 |
| 420 | Насос в ассорт | шт | 47 |
| 421 | Питательный насос 1ЦНСг-60-198 № 1. с эл. дв. 55кВт | шт | 1 |
| 422 | Водный диспенсер Aqua Well 56 А. ПК охл/компрес. | шт | 7 |
| 423 | Водный диспенсер Aqua Well 59 В ПК охл/компрес. | шт | 1 |
| 424 | Водопровод питьевой (75 метров) | пог. м | 75 |
| 425 | Система откачки воды мазутного хозяйства | шт | 1 |
| 426 | Система ХВО | шт | 1 |
| 427 | Оборудование для прочистки канализации "Посейдон ВНА-Б-275-15-Б» | шт | 1 |
| 428 | Цистерна аварийного запаса воды 4 м3 | шт | 1 |
| 429 | Мотопомпа в ассорт | шт | 12 |
| 430 | Компрессор в ассорт | шт | 6 |
| 431 | Печь газогенераторная "Бренеран АОТ-16» | шт | 1 |
| 432 | Авт. выкл. в ассорт | шт | 18 |
| 433 | Авт. выкл. ВА 5739 в ассорт | шт | 3 |
| 434 | Автодозвон сработки сигнализации | шт | 1 |
| 435 | Автом.выкл.ВА 88-35 | шт | 1 |
| 436 | Автомат 6А | шт | 1 |
| 437 | Автомат пуска двигателя серии ПРК-80-80 56-80А | шт | 1 |
| 438 | Автоматический дозатор комплексонов АДК-06 | шт | 1 |
| 439 | Агрегат АД100С-Т400-Р, 1БЦ.643.113 | шт | 1 |
| 440 | Адаптер в ассорт | шт | 10 |
| 441 | Аквадистиллятор ДЭ-4-М | шт | 1 |
| 442 | Алкотестер спец. | шт | 1 |
| 443 | Ареометр в ассорт | шт | 4 |
| 444 | арматура А1 12мм | пог.м. | 9 |
| 445 | Багор пож.Насадной БПН с дер рукоятью | шт | 4 |
| 446 | Бак подпиточной воды V=50 метр. куб. | шт | 1 |
| 447 | Балансировочный прибор К-4102 | шт | 1 |
| 448 | Баллон ацетиленовый | шт | 2 |
| 449 | Баллон ацетиленовый В-40 заправленный п/ат | шт | 3 |
| 450 | Баллон воздушный | шт | 1 |
| 451 | Баллон кислородный 40л заправленный п/ат | шт | 4 |
| 452 | Баллон кислородный 40 л | шт | 20 |
| 453 | Баллон кислородный б/у | шт | 2 |
| 454 | Баллон пропановый 50л. Новый | шт | 4 |
| 455 | Баня водяная с плиткой | шт | 1 |
| 456 | Башмак фундаментный Ф9.7.5 | шт | 6 |
| 457 | Бензогенератор в ассорт | шт | 4 |
| 458 | Бензокоса | шт | 1 |
| 459 | Бензопила HUSQVARNA | шт | 2 |
| 460 | Бензотриммер в ассорт | шт | 7 |
| 461 | бита РН 2х50 | шт | 5 |
| 462 | Блок | шт | 1 |
| 463 | Блок автоматики БУК-4М | шт | 2 |
| 464 | Блок бетонный для стен подвалов ФБС 12.6.3-Т | шт | 37 |
| 465 | Блок питания 13,8 В 8А | шт | 1 |
| 466 | Блок с крюком | шт | 4 |
| 467 | болт в ассорт | кг | 246,78 |
| 468 | болт в ассорт | шт | 1386 |
| 469 | Бюретка 1-5-2-25-0,1 с краном | шт | 1 |
| 470 | Вал сантехнический ВГС-14 по 35м | шт | 1 |
| 471 | Ведро оцинк 12 л | шт | 1 |
| 472 | Вентиль в ассорт | шт | 23 |
| 473 | Вентилятор ВО, ВОК в ассорт | шт | 3 |
| 474 | Вентилятор вытяжной | шт | 1 |
| 475 | Вентилятор отопления ВО*-10 | шт | 1 |
| 476 | Весы лабораторные ВЛР-200 с набором гирь Г2-210 | шт | 1 |
| 477 | Весы технические ВА-4М | шт | 1 |
| 478 | Весы товарные ТВЕС (без стойки) | шт | 1 |
| 479 | Весы электронные Energy EN-423 | шт | 1 |
| 480 | Весы электронные HRT | шт | 1 |
| 481 | вилы садово-огородные 4-х рогие | шт | 2 |
| 482 | винтошуруповерт | шт | 1 |
| 483 | ворота | шт | 1 |
| 484 | Вставка плавкая ПН-2-100 50 а | шт | 6 |
| 485 | Втулка шкворня Г 53 | шт | 10 |
| 486 | Выключатель 1кл о/у с индикатором | шт | 3 |
| 487 | Выключатель ВА в ассорт | шт | 4 |
| 488 | гайка в ассорт | кг | 101,99 |
| 489 | гайка М8 (шт) | шт | 4 |
| 490 | гвозди толевые 2,5* 32 | кг | 5,00 |
| 491 | Гвоздодер | шт | 1,00 |
| 492 | Гильза надвижная в ассорт | шт | 102 |
| 493 | Гильза-поршень для двигателя | шт | 6 |
| 494 | ГКЛ 12,5мм 2,5*1,2м /Волма/ | шт | 17 |
| 495 | ГКЛ 9,5мм 2,5*1,2м /Волма/ | шт | 14 |
| 496 | Головка | набор | 1 |
| 497 | Горелка пропан ГВП-229 | шт | 1 |
| 498 | Горизонтальный комплект DN60/100, L=810 | шт | 1 |
| 499 | грабли металлические | шт | 4 |
| 500 | графитная смазка | кг | 1,00 |
| 501 | Греденция 1400*456*838 | шт | 1 |
| 502 | Дальномер лазерный | шт | 3 |
| 503 | Датчик активный Tantos ТАР-80 2-х лучевой ИК-барьер | шт | 4 |
| 504 | Датчик бойлера | шт | 1 |
| 505 | Датчик температуры погружной (2 м. кабельного типа) | шт | 1 |
| 506 | Дифманометр в ассорт | шт | 4 |
| 507 | Дифференциальный манометрTesto 510 | шт | 2 |
| 508 | Домкрат в ассорт | шт | 3 |
| 509 | Дорожное измерительное колесо | шт | 2 |
| 510 | Дрель в ассорт | шт | 16 |
| 511 | ДСП 2750*1830 шлиф 16мм | шт | 2 |
| 512 | дюбель-гвоздь | шт | 19 |
| 513 | Емкость пласт. 1 м3 | шт | 2 |
| 514 | Забор железобетонный (75 метров) | пог.м | 75 |
| 515 | Задвижка в ассорт | шт | 16 |
| 516 | Задвижка стальная 30с41нж в ассорт | шт | 3 |
| 517 | Задвижка фланцевая ДУ 50 | шт | 2 |
| 518 | Задвижка чугунная в ассорт | шт | 6 |
| 519 | Зажим клеммный D25х12 60А | шт | 32 |
| 520 | Заклепочник поворотный | шт | 1 |
| 521 | Запчасти котла "Универсал-6" секция средняя, крайняя | шт | 3 |
| 522 | Затвор дисковый поворотный , Ду 150 Ру-16 | шт | 8 |
| 523 | Затвор чуг. ручной в ассорт | шт | 14 |
| 524 | Затвор чуг.диск. нж EPDM ДУ200 РУ16 с редуктором | шт | 2 |
| 525 | Зимний комплект для кондиционера Mitsubishi Electric | шт | 1 |
| 526 | Знаки пожарной безопасности | шт | 479 |
| 527 | изделия из алюминия | шт | 4 |
| 528 | Изолента в ассорт | шт | 2 |
| 529 | Изоляция отвода ППУ ф57 т40мм (фольгиров) | шт | 6 |
| 530 | Инвертор сварочный в ассорт | шт | 6 |
| 531 | Ингибитор коррозии и солеотложения на основе цинкового комплекса Экокомплексонат НТФ- 100 | кг | 100,00 |
| 532 | Инженерные сети (электрические кабельные линии 0,4кВт (3шт*30м) | пог.м | 90,00 |
| 533 | Инструмент для заделки витой параы (нож вкомплект не входит) | шт | 1 |
| 534 | Инфракрасный термометр Testo 830-T2 оптика 12:1 | шт | 3 |
| 535 | Источник бесперебойного питания АРС Smart-UPS | шт | 1 |
| 536 | Источник бесперебойного питания Ресанта УБП-300 | шт | 1 |
| 537 | Источник высокого напряжения ИВН-02Е | шт | 3 |
| 538 | Кабель в ассорт | м | 331 |
| 539 | Калорифер отопления КСК 3-10 | шт | 1 |
| 540 | Канализация ливневая (80 метров) | пог.м | 80,00 |
| 541 | Канализация фекальная (30 метров) | пог.м | 30,00 |
| 542 | Канат страховочный | шт | 7 |
| 543 | Канистра 20л алюм. | шт | 1 |
| 544 | Клапан в ассорт | шт | 22 |
| 545 | Клей 88 Люкс | кг | 2,00 |
| 546 | клей обойный | шт | 2 |
| 547 | Клещи токоизмерительные d=200 мм, ном=300/3000 А, гибкие - для Энерготестер ПКЭ-А | шт | 1 |
| 548 | Клупп ручной СУПЕР КАТ BSPT (1/2"-2") | шт | 2 |
| 549 | Ключ в ассорт | шт | 85 |
| 550 | Коврик диэлектрич. 750х750 | шт | 2 |
| 551 | Колосник 250*906 котла Универсал-6 | шт | 1 |
| 552 | Колпаки к пропановым баллонам | шт | 13 |
| 553 | Кольца в ассорт | шт | 156 |
| 554 | Комплект датчиков к СТМ-10 | шт | 5 |
| 555 | Комплект для визуального контроля ВИК | шт | 1 |
| 556 | Комплект для заделки стыка муфтовый д.560 | шт | 10 |
| 557 | Комплект для изоляции стыка в ассорт | шт | 4 |
| 558 | Комплект для изоляции тройника в ассорт | шт | 12 |
| 559 | Комплект для резки эл Проводов: ножницы диэл, боты диэл, коврик диэл | шт | 5 |
| 560 | Комплект подшипника 6306 2Z-С3 | шт | 1 |
| 561 | Комплект сварочного оборудования | шт | 1 |
| 562 | Комплект стыка муфтовый 377/500 | шт | 5 |
| 563 | Комплектация пожарного щита | компл | 1 |
| 564 | Комплет для изоляции стыка145х145L=800 | шт | 2 |
| 565 | Комплет для изоляции стыка225/160 | шт | 5 |
| 566 | Комплект гидравлического инструмента 125-160 КТЗ Белтрубпласт | шт | 2 |
| 567 | Комплект гидравлического инструмента 25-110 КТЗ Белтрубпласт | шт | 2 |
| 568 | Конвектор NEOCLIMA Perfecto 2,5 | шт | 1 |
| 569 | Конвектор электрический Ballu | шт | 1 |
| 570 | Контактор КТИ-5115 | шт | 1 |
| 571 | Контактор КТН-5150 380В | шт | 1 |
| 572 | Контактор малогабаритн. в ассорт | шт | 3 |
| 573 | Контейнер 0,75 м3 с крышкой и без крышки | шт | 30 |
| 574 | Контейнер с крышкой 500 мл. | шт | 9 |
| 575 | Контейнер ж/д б/у (00004396) | шт | 1 |
| 576 | Контейнер КРЛ 2-120 Эконом (для сбора, накоп. и хран. отраб. люмин., ртутных ламп) | шт | 1 |
| 577 | Контейнер металический БК-0.74Ус крышкой(890х900х1100мм) | шт | 2 |
| 578 | Контроллер систем отопления и ГВС ТРМ132М-РРРРРР.01 | шт | 1 |
| 579 | Контргайка в ассорт | шт | 63 |
| 580 | Контрольный образец А-31 | шт | 1 |
| 581 | Контрольный образец для капиллярной дефектоскопии | шт | 3 |
| 582 | Контрольный образец для оценки (магн.инд.) № А31 | шт | 1 |
| 583 | коробка распаячная ОП 70х70х40 | шт | 7 |
| 584 | кран шаровой в ассорт | шт | 62 |
| 585 | КранSeagull 571 FF ДУ 25 РУ 16 рычаг м-м полн | шт | 2 |
| 586 | Кримпер (обжимной) | шт | 2 |
| 587 | круг абразив 175*20*32 | шт | 2 |
| 588 | круг шлифовальный 350х40 | шт | 1 |
| 589 | Кружка мерная | шт | 1 |
| 590 | Крышка ПП 15-2 | шт | 10 |
| 591 | кувалда с деревянной ручкой 6 кг. | шт | 1 |
| 592 | Кусачки | шт | 3 |
| 593 | Кювета 20 мм, оптич стекло К8, 340-2500 нм | шт | 3 |
| 594 | Кювета 50 мм, оптич стекло К8, 340-2500 нм | шт | 3 |
| 595 | Лампа МО 36-40 | шт | 9 |
| 596 | Лампа МО 36-60 Вт (154) | шт | 2 |
| 597 | ламподержатель | шт | 20 |
| 598 | Лебедка 4т/1,6т двойное храповое колесо | шт | 1 |
| 599 | лебедка эл. г/п 0,5 тн | шт | 1 |
| 600 | Лен сантехнический | шт | 0,6 |
| 601 | Лента изоляционная | шт | 3 |
| 602 | Лента ПВХ-Л (450х350) | П.м. | 150,00 |
| 603 | Лента сигнальная | шт | 1 |
| 604 | Лента сигнальная "Тепло" | м | 1 900,00 |
| 605 | лента чековая | шт | 3 |
| 606 | леса строительные | шт | 2 |
| 607 | леска для триммера 2мм | шт | 1 |
| 608 | Лестница в ассорт | шт | 30 |
| 609 | Линия анкерная АRX LA-1 | шт | 1 |
| 610 | Линокром ХПП 15м | шт | 2 |
| 611 | Лист г/к 2 | шт | 1 |
| 612 | лист оцинкованный | шт | 4 |
| 613 | литол | кг | 7,50 |
| 614 | лом строительный | шт | 5 |
| 615 | лопата совковая | шт | 3 |
| 616 | Люксметр ТКА-Люкс | шт | 1 |
| 617 | магазин сопротивлений универсальный | шт | 1 |
| 618 | Манжета в ассорт | шт | 21 |
| 619 | Манометр в ассорт | шт | 29 |
| 620 | марля (отрезы 5 м) | пог.м | 5,00 |
| 621 | Машина сверлильная аккумуляторная | шт | 1 |
| 622 | Машина шлифовальная угловая в ассорт | шт | 13 |
| 623 | Мегаомметр | шт | 1 |
| 624 | Меры твердости образцовые | шт | 5 |
| 625 | Метиленовый голубой ЧДА ТУ 6-09-29-76 фас. 0.1 кг | кг | 0,01 |
| 626 | метла | шт | 12 |
| 627 | Механизм привода колосника (600-1000) | шт | 1 |
| 628 | Микровеберметр Ф-192 ИП | шт | 1 |
| 629 | Микроскоп МБС-9 | шт | 1 |
| 630 | Минплита ПЖ-160 (1000*500*80мм) | м3 | 0,10 |
| 631 | Мойка высокого давления | шт | 1 |
| 632 | Мойка профи ВД без нагрева укомплктованная | шт | 2 |
| 633 | Мотокоса STIHL | шт | 3 |
| 634 | Мультиметр в ассорт | шт | 5 |
| 635 | Мультитест ИПЛ-103 | шт | 1 |
| 636 | Муфта в ассорт | шт | 162 |
| 637 | Мыло туалетное | шт | 136 |
| 638 | Набивка в ассорт | кг | 45,42 |
| 639 | набивка сальниковая в ассорт | кг | 24,85 |
| 640 | Набор для демеркуризации бытовой | шт | 3 |
| 641 | Набор инструментов в ассорт | шт | 3 |
| 642 | Набор клупов | шт | 1 |
| 643 | Набор ключей в ассорт | шт | 9 |
| 644 | Набор отверток | шт | 2 |
| 645 | Набор отверток диэлектрических | набор | 1 |
| 646 | Набор сварочного оборудования 1500 вт | шт | 1 |
| 647 | Набор ударных головок 1/2"10-24мм | шт | 2 |
| 648 | набор экстракторов | шт | 1 |
| 649 | Накопитель АДС90 | шт | 2 |
| 650 | Накопитель НП-4А | шт | 1 |
| 651 | Намагничивающее устройство | шт | 1 |
| 652 | Напорометр КМ-22Р (0-60кРа)М20х1,5 | шт | 2 |
| 653 | Насадка в ассорт | шт | 4 |
| 654 | Нивелир оптический DSC 630 | шт | 1 |
| 655 | Ниппель | шт | 30 |
| 656 | ножницы эл. по металлу | шт | 1 |
| 657 | Ножовка по дереву | шт | 1 |
| 658 | обои | рул | 5 |
| 659 | Образец шероховатости | шт | 1 |
| 660 | огнетушитель в ассорт | шт | 71 |
| 661 | Оксиэтилидендифосфоновая кислота | кг | 16,50 |
| 662 | Оправа д/термометра прямая , L=66, М27х2 | шт | 4 |
| 663 | Оправа прямая длина ножки в ассорт | шт | 10 |
| 664 | Отвертка | шт | 2 |
| 665 | Отвод в ассорт | шт | 184 |
| 666 | Охладитель конденсата (протоотборник) | шт | 5 |
| 667 | Панель перекрытия ж/б многопустотная | шт | 2 |
| 668 | параонит ПОН-Б | кг | 45,70 |
| 669 | Пассатижи | шт | 1 |
| 670 | Перегородки в санузле (ж,м) | шт | 2 |
| 671 | Переноска-удлинитель | шт | 1 |
| 672 | переход стальн. в ассорт | шт | 21 |
| 673 | Перфоратор | шт | 3 |
| 674 | Песок | м3 | 3,477 |
| 675 | Песок речной | т | 3,75 |
| 676 | Песок-заполнитель кварцевый | т | 0,60 |
| 677 | Пирометр в ассорт | шт | 7 |
| 678 | Пластина МВ 15В | шт | 10 |
| 679 | Пленка защитная с липким слоем 550 мм х33м "Masko" | шт | 57 |
| 680 | Плита канальнаяП18-15 серия 85 (1790*1490*140) | шт | 11 |
| 681 | Плита плоская для теплотрасс ПТ 12,5-11-9 | шт | 11 |
| 682 | Плита бетонная тротуарная 1Ф7.7 | шт | 3520 |
| 683 | Плита днища КЦД15 | шт | 3 |
| 684 | Плита перекрытия каналов П5д-8 | шт | 13 |
| 685 | Плита перекрытия каналов П8-8 | шт | 8 |
| 686 | Плита перекрытия КЦП1-10-2 | шт | 42 |
| 687 | Плита перекрытия КЦП2-15-1 | шт | 1 |
| 688 | Плинтус | шт | 15 |
| 689 | Плитка потолочная | шт | 136 |
| 690 | Пломба метал. | шт | 1 |
| 691 | Пломба пластиковая КПП-3-2029 | шт | 90 |
| 692 | Плоскогубцы | шт | 3 |
| 693 | Подставка П-15 метал.(пожарное оборудование) | шт | 2 |
| 694 | подшипник | шт | 67 |
| 695 | Полотно противопожарное ПП-600 1,5х2,0м | шт | 2 |
| 696 | поперечина крепления (ласточка) траверса | шт | 1 |
| 697 | Порошок стиральный "DOSIA" 400гр | шт | 20 |
| 698 | Порошок стиральный "Миф" | кг | 0,30 |
| 699 | пояс предохрнительный УАА строп-лента | шт | 3 |
| 700 | пояс страховочный | шт | 2 |
| 701 | Предохранитель концевой в ассорт | шт | 86 |
| 702 | предохранитель ПН-2 100А | шт | 9 |
| 703 | Предохранительно запорный клапан КПН-200 | шт | 8 |
| 704 | Преобразователь давления измерительный ПД100-ДИ0,4-111-1,0 | шт | 1 |
| 705 | Преобразователь интерфейса USB/HART AC6 | шт | 1 |
| 706 | Пресс ручной гидравлический ПГР- 240 (с матрицами AL 16-185. Cu 10-50 кв.мм) | шт | 1 |
| 707 | Пресс-2113 | шт | 1 |
| 708 | Пресс-муфта в ассорт | шт | 50 |
| 709 | Пресс-фитинг под сварку в ассорт | шт | 33 |
| 710 | Прибор дозирования жидкости 1мл | шт | 1 |
| 711 | Привязь страховочная | шт | 19 |
| 712 | Привязь страховочная со стропом | шт | 28 |
| 713 | Приспособление для развивки трубок | шт | 1 |
| 714 | Притирочная плита | шт | 1 |
| 715 | Проволока 3 мм | т | 0,02 |
| 716 | Проволока витая Д-0,75 | м | 400,00 |
| 717 | прокладка в ассорт. | шт | 54 |
| 718 | Пуск. магнит. ПМ 12100-100 к. 220В | шт | 1 |
| 719 | Пускатель магнитный ПМЕ 211 380В | шт | 1 |
| 720 | Пускатель ПМА-3102 с тепловым реле | шт | 1 |
| 721 | Пуско-зарядное устройство BESTWELD | шт | 2 |
| 722 | Пушка тепловая электрическая | шт | 1 |
| 723 | Пьезоэлектрический преобразователь П121-1,8-90 | шт | 1 |
| 724 | Рабочее место R на панель каркасе 138*68*73 | шт | 2 |
| 725 | Радиатор в ассорт | шт | 33 |
| 726 | Разъединитель РЛНД-1-10/400 УХЛ (3х плюс) в компл. с приводом | шт | 1 |
| 727 | Регистратор РП-160-09 | шт | 1 |
| 728 | редуктор в ассорт | шт | 5 |
| 729 | Редуцирующее устройство (РОУ) | шт | 1 |
| 730 | Резак в ассорт | шт | 8 |
| 731 | Резина починочная | кг | 1,00 |
| 732 | резина ТМКЩ 5 мм | кг | 18,30 |
| 733 | Резчик швов CS-189 (бензин), 00004569 | шт | 1 |
| 734 | Резьба в ассорт | шт | 22 |
| 735 | Рейка телескопическая SAS | шт | 2 |
| 736 | Реле тепл. РТН-5370 | шт | 1 |
| 737 | Рем.комплект РК-3323А-К/З-ТП коллектор | шт | 1 |
| 738 | Рубильник | шт | 1 |
| 739 | рукав нап.-всас | шт | 4 |
| 740 | рукав напорный в ассорт | м | 229 |
| 741 | Рукав напорный в ассорт | пог.м | 53 |
| 742 | Рукав пожарный напорный в ассорт | шт | 5 |
| 743 | Рукав с нит. усил 76х91мм (10атм) | м | 1,00 |
| 744 | Ручной многофункциональный отпугиватель собак укомплектованный | шт | 12 |
| 745 | Сварочная проволока СВ-08 ф3 мм | кг | 19,00 |
| 746 | Сварочное оборудование 2000 вт | набор | 1 |
| 747 | Сварочный аппарат инверторный | шт | 1 |
| 748 | Сварочный бензиновый генератор Huter DY6500LXW | шт | 1 |
| 749 | Сварочный генератор Флэр Оптима 400 | шт | 1 |
| 750 | Сварочный инвентор в ассорт | шт | 11 |
| 751 | сверло | шт | 21 |
| 752 | Светильник аварийный непостоянный | шт | 4 |
| 753 | Световой короб (3500*1300) | шт | 1 |
| 754 | сгон в ассорт | шт | 74 |
| 755 | Сетка рабица 1,5*10 м ячейка 20мм ф1,4мм оцинк. | рул | 1 |
| 756 | Сигнализатор СГГ-6М в ассорт. | шт | 2 |
| 757 | Скорлупа теплоизоляционная фольгированная в ассорт. | пог.м | 302,5 |
| 758 | Скорлупа из ППУ диам. 377мм (фольга) | пог.м | 42,48 |
| 759 | Солидолонагнетатель ручной 8 л. | шт | 1 |
| 760 | Спектрофотометр Unico 1201, 00004056 | шт | 1 |
| 761 | Спецтара для отработанных ртутных ламп | шт | 1 |
| 762 | Спидометр | шт | 2 |
| 763 | Средний модуль конференц-стола 90*105*74 | шт | 9 |
| 764 | Стандартный образец предприятия | шт | 23 |
| 765 | Стандартный образец СО | шт | 2 |
| 766 | Станина | шт | 1 |
| 767 | Станция паяльная LUKEY-702 цифровая | шт | 1 |
| 768 | Станция управления СУЗ 10 | шт | 2 |
| 769 | стартер SТ 111 4-65W, 80W универс | шт | 55 |
| 770 | Ствол пожарный ручной в ассорт. | шт | 5 |
| 771 | Стеклоткань | пог.м | 27,00 |
| 772 | Стилоскоп универсальный в ассорт. | шт | 3 |
| 773 | Стиральная машина SAMSUNG WF-8590NMW8 45см 6кг 1000 об. | шт | 7 |
| 774 | Стойка страховочная 6 тн для подкатного домкрата | шт | 2 |
| 775 | Стремянка | шт | 20 |
| 776 | Строп в ассорт. | шт | 14 |
| 777 | стяжка груза | шт | 2 |
| 778 | Суператор непрерывной продувки Ду=300мм | шт | 1 |
| 779 | Сурик свинцовый | кг | 5,00 |
| 780 | Счетчик воды ВСХд 32 | шт | 4 |
| 781 | Счетчик Меркурий 230 АМ-01 | шт | 2 |
| 782 | Счетчик СТВХ Ду 100 | шт | 1 |
| 783 | Съемник рулевой | шт | 1 |
| 784 | Таль ручная в ассорт. | шт | 3 |
| 785 | Таль ТРШ (ТВ)-3т (с цепной кареткой) | шт | 1 |
| 786 | Таль цепная | шт | 2 |
| 787 | Тачка садово- строительная 150 кг/90л 1 колесо 2 ручки | шт | 1 |
| 788 | Тачка строительная одноколесная 110л/180 кг | шт | 1 |
| 789 | Твердомер в ассорт. | шт | 2 |
| 790 | тепловая завеса 3кВт | шт | 1 |
| 791 | тепловая пушка | шт | 2 |
| 792 | Тепловентилятор в ассорт. | шт | 4 |
| 793 | Термовоздуходувка 2000Вт | шт | 1 |
| 794 | Термометр контактный ТК-5.06 с зондом воздушным 3В.150 | шт | 2 |
| 795 | Термометр инфракрасный | шт | 2 |
| 796 | Термометр керос. прямой 150С L=66 ТТЖ-М | шт | 4 |
| 797 | Термометр платиновый ТПТ-1-3-100П-А4-80 | шт | 1 |
| 798 | Термометр сопротивления в ассорт. | шт | 3 |
| 799 | Термопреобразователь сопротивления ДТС035-50М.В2.120.МГ | шт | 4 |
| 800 | Термосопротивление ДТС045-50М.В4.60 | шт | 1 |
| 801 | тестер кабеля Mastech | шт | 1 |
| 802 | Тестер автомобильный 1000В DMM-1000 | шт | 1 |
| 803 | Техпластина ТМКЩ-С 4 мм | кг | 42,20 |
| 804 | Тиски слесарные | шт | 18 |
| 805 | Токоизмерительные клещи с мультиметром | шт | 1 |
| 806 | Толщинометр "БУЛАТ-1" ультразвуковой | шт | 2 |
| 807 | Тонер черный ТК-350 | шт | 3 |
| 808 | Тонометр | шт | 1 |
| 809 | Топливная карта (смарт-карта эмбоссированная) | шт | 3 |
| 810 | Точило "Корвет Экспорт-492" | шт | 2 |
| 811 | Точильно-шлифовальная машина | шт | 16 |
| 812 | Трансформатор тока | шт | 4 |
| 813 | Триммер | шт | 2 |
| 814 | Тройник в ассорт. | шт | 70 |
| 815 | труба в ассорт. | м | 93,5 |
| 816 | труба в ассорт. | т | 23,085 |
| 817 | труба в ассорт | шт | 5 |
| 818 | труба Ду 76 | пог.м | 4,0 |
| 819 | труба г/деформ в ассорт. | т | 5,09 |
| 820 | Труба гофр. в ассорт | м | 55,00 |
| 821 | Труба Изопрофлекс в ассорт. | м | 445,7 |
| 822 | Труба ПНД в ассорт. | м | 317 |
| 823 | Труба стальная д 219мм | т | 0,82 |
| 824 | труба стальная эл/св 159*4,5 прямошовная | т | 1,26 |
| 825 | труба х/д 51х3,0 ст. 20 | т | 1,35 |
| 826 | Угловая шлиф. м-ка Интерскол 180/1800М 1800В | шт | 1 |
| 827 | угол 110 | шт | 2 |
| 828 | уголок в ассорт | т | 0,17 |
| 829 | Угольник в ассорт. | шт | 50 |
| 830 | удлинитель | шт | 3 |
| 831 | Ультразвуковой дефектоскоп "Пеленг" УДЗ-103 | шт | 1 |
| 832 | Ультразвуковой дефектоскоп Уд-12 | шт | 1 |
| 833 | Уплотнение торцевое | шт | 1 |
| 834 | Установка для удаления известковых отложений | шт | 1 |
| 835 | Фен ЭЛ ФЗ-2000 ИНТЕРСКОЛ | шт | 1 |
| 836 | Фильтр грубой очистки мазута | шт | 4 |
| 837 | Фильтр ФММ Ду-32 Ру-16 | шт | 1 |
| 838 | фланец | шт | 241 |
| 839 | Фляга | шт | 3 |
| 840 | фонарь | шт | 9 |
| 841 | Форсунка Р-200М | шт | 1 |
| 842 | Фотоколориметр КФК-2МП | шт | 1 |
| 843 | Фотообои | шт | 1 |
| 844 | Фумлента 1/2 х12х10мм | шт | 3 |
| 845 | Хомут | шт | 17 |
| 846 | Хромовый темно-синий ЧДА ТУ 6-09-3870-84 фас. 0.1 кг | кг | 0,01 |
| 847 | цепь длиннозвенная 5мм | м | 10,00 |
| 848 | Цепь с коротким звеном D-1 оцинкованная 6мм DIN766 | м | 6,00 |
| 849 | Цинковый комплекс ОДЭФ | кг | 60,00 |
| 850 | черенок для лопаты | шт | 9 |
| 851 | Шаблон универсальный УШС-3 | шт | 1 |
| 852 | шайба в ассорт. | кг | 27,73 |
| 853 | Швеллер 16 | пог.м | 27,00 |
| 854 | Шкаф пожарный укомплектованный | шт | 5 |
| 855 | Шкворень Г-53 | компл | 9 |
| 856 | шкурка наждачная | кг | 0,59 |
| 857 | шланг напорно-всасывающий "Норма" d-32 | м | 15,00 |
| 858 | Шланг с раструбом к ОУ-5 | шт | 4 |
| 859 | Шлиф машина эл. угл. 500Вт | шт | 1 |
| 860 | Шлифлист на бум. основе 230*280 | шт | 3 |
| 861 | шлифмашина | шт | 10 |
| 862 | Шлифшкурка на тканевой основе | пог.м | 21,60 |
| 863 | Шнур асбестовый ШАОН 25мм | кг | 15,00 |
| 864 | Шпилька в ассорт. | шт | 365 |
| 865 | Шрифт 5 | шт | 1 |
| 866 | Штатив | шт | 2 |
| 867 | Щит вспомогат. оборудов. в компл. с прибором РС-29, исполнит. механизм МЭО 100/25 | шт | 1 |
| 868 | Щит пожарный | шт | 29 |
| 869 | Щит распределительный | шт | 6 |
| 870 | Экономайзер питательный | шт | 4 |
| 871 | Эл. счетчик Меркурий 230 АМ-01 )кл. 13*220/380В 5(50)А) | шт | 1 |
| 872 | Эл.дрель ДУ-13/65 | шт | 1 |
| 873 | Электрод стеклянный ЭСКЛ-08М.1 лабор.комбинир-й | шт | 1 |
| 874 | Электрод-pH HI 1131В сменный комбинир-й для pH-метра | шт | 1 |
| 875 | электродержатель 200А | шт | 1 |
| 876 | Электроды | кг | 273,50 |
| 877 | Электроконвектор NEOCLIMA 2,5 кВт | шт | 2 |
| 878 | Электропила ДП-1900 | шт | 10 |
| 879 | Электроточило | шт | 50 |
| 880 | элемент питания | шт | 10 |
| 881 | элемент ФТОМ | шт | 20 |
| 882 | Эмаль ПФ-115 | кг | 14,00 |
| 883 | Эмаль 1,0 кг. | шт | 20 |
| 884 | Ящик для инструментов | шт | 2 |
| 885 | газ сжиженный | кг. | 35,20 |
| 886 | Дизель(для горелки) | л | 516,00 |
| 887 | Мазут топочный М-100 | т | 210,544 |
| 888 | Топливо дизельное (тн) | т | 5,60 |
| 889 | Уголь | т | 110,154 |
| 890 | Масло MOBIL Pegasus 705 индустриальное | л | 148,00 |
| 891 | Масло STIHL для двухтактных двигателей 1л | л | 0,9 |
| 892 | Масло Дизель М10Г2К | л | 433,0 |
| 893 | масло моторное | л | 187,50 |
| 894 | Аммиак водный 25% чда | кг | 1,80 |
| 895 | Аммоний хлористый ХЧ ГОСТ 3773-72 фас. 0.5 кг | кг | 0,50 |
| 896 | Биоцид Раффлезия | кг | 7,92 |
| 897 | Глюкоза 1-водная ИМП | кг | 0,10 |
| 898 | кислород (шт) | шт | 1 |
| 899 | Пропан | кг | 20,90 |
| 900 | Пропан-бутан | л | 9,375 |
| 901 | Смазка Литол | кг | 2,00 |
| 902 | Смазка Литол-24 (250гр.) | шт | 5 |
| 903 | Смола Tulsion T-42 | л | 100,00 |
| 904 | Соль таблетированная ПОЛЕСЬЕ экстра (25кг) | кг | 275,00 |
| 905 | Соль минеральный концентрат ГАЛИТ в МКР | кг | 1536,00 |
| 906 | Соль экстра таблетированная "Универсальная" | кг | 375,00 |
| 907 | Уранин А | кг | 1,00 |
| 908 | Фенолфталеин ЧДА фас. 0.05 кг | кг | 0,05 |
| 909 | Заполнитель шамотный ПШБМ фр.0-5 мм | кг | 350,00 |
| 910 | Кирпич керамический М-150 | шт | 200 |
| 911 | Кирпич силикатный | шт | 2976 |
| 912 | кирпич ША-5 | кг | 1415,00 |
| 913 | Цемент | кг | 2550,00 |
| 914 | Шпатлевка | шт | 4 |
| 915 | Блочно-модульная газовая котельная в п. Судино Ростовского района ЯО | проект. док-ция |  |
| 916 | ВЛ-0,4 кВ от ГТУ до здания ЦРБ г.Мышкин | проект. док-ция |  |
| 917 | ВЛ-0,4 кВ от ГТУ до здания ЦРБ г.Углич | проект. док-ция |  |
| 918 | Газоснабжение котельной с.Воржа | проект. док-ция |  |
| 919 | Переславль-Залесская ПГУ | проект. док-ция |  |
| 920 | Прибор учета тепловой энергии и теплоносителя котельной д. Коленово | проект. док-ция |  |
| 921 | Район теплоснабжения от существующей котельной - 1089 п.м. (с. Ильинское) | проект. док-ция |  |
| 922 | Район теплоснабжения от существующей котельной - 245 п.м. (с. Красное) | проект. док-ция |  |
| 923 | Район теплоснабжения от существующей котельной - 248 п.м. (с. Улейма) | проект. док-ция |  |
| 924 | Район теплоснабжения от существующей котельной - 532 п.м. (с. Василево) | проект. док-ция |  |
| 925 | Район теплоснабжения от существующей котельной - 83 п.м. (с. Ново) | проект. док-ция |  |
| 926 | Район теплоснабжения от существующей котельной - 967 п.м. (с. Головино) | проект. док-ция |  |
| 927 | Реконструкция системы теплоснабжения г.п. Тутаев (тепловые сети от Районной котельной) | проект. док-ция |  |
| 928 | Система автоматической защиты и сигнализации котла КВГМ-100 ст. № 3 в режиме «Розжиг» | проект. док-ция |  |
| 929 | Станция автоматического упр-ия частотными преобразователями на технол. объект кот. "Экс.биофабрика" | проект. док-ция |  |
| 930 | Станция автоматического упр-ия частотными преобразователями на технол. объект кот. "26 квартал" | проект. док-ция |  |
| 931 | Станция автоматического упр-ия частотными преобразователями на технол. объект кот. "Березняки" | проект. док-ция |  |
| 932 | Станция автоматического упр-ия частотными преобразователями на технол. объект "Районная котельная" | проект. док-ция |  |
| 933 | Строительство котельной "БПХ" в г.п. Ростов, Ростовского района, Ярославской области | проект. док-ция |  |
| 934 | Строительство участков тепловых сетей взамен существующих г.Переславля | проект. док-ция |  |
| 935 | Строительство участков тепловых сетей взамен существующих г.Пошехонье | проект. док-ция |  |
| 936 | Строительство участков тепловых сетей от новой котельной "БПХ" в г.п. Ростов, Ростовского района, Я | проект. док-ция |  |
| 937 | Узел учета тепловой энергии котельной д. Хмельники | проект. док-ция |  |
| 938 | Узел учета тепловой энергии котельной пос. Горный | проект. док-ция |  |
| 939 | Узел учета тепловой энергии котельной пос. Павлова Гора | проект. док-ция |  |
| 940 | Узел учета тепловой энергии котельной с. Глебовское | проект. док-ция |  |
| 941 | Узел учета тепловой энергии котельной с. Новоселье | проект. док-ция |  |
| 942 | Узел учета тепловой энергии котельной с. Угодичи | проект. док-ция |  |
| 943 | Проектор Acer С120 | шт | 1 |
| 944 | IP ATC Asterisk (Intrel Celeron Dual-Core E1400/DDR3 4Gb x2(RAID1)/400w/CentOS) | шт | 1 |
| 945 | Konftel 300W-беспроводной телефонный аппарат для конференц- связи DECT-GAP | шт | 1 |
| 946 | MNZ 193 200 Приставка с поворотным баром 120[48[70 | шт | 1 |
| 947 | Web-камера LOGITECH HD Webcam | шт | 2 |
| 948 | Акустическая система | шт | 1 |
| 949 | Акустическая система MICROLAB B18 USB черные | шт | 1 |
| 950 | Беспроводная сеть ЛВС по технологии Wi-Fi | шт | 1 |
| 951 | Брошюровочная машина | шт | 3 |
| 952 | Веб-камера Logitech HD WebCam C310 (960-000638) 1280х720, 1.3 Мn | шт | 1 |
| 953 | Видеорегистратор Hikvision DS-7208HFI-ST 8-кан | шт | 1 |
| 954 | Диктофон OLYMPUS VN-713PC 4 Gb,черный | шт | 3 |
| 955 | Док-станция SONY DK36 | шт | 1 |
| 956 | Зарядное устройство Polarboost 140 | шт | 1 |
| 957 | Зарядно-пусковое устройство Т-1012А | шт | 1 |
| 958 | ИБП Ippon Back Power Pro 500 | шт | 2 |
| 959 | Камера видеонаблюдения уличная ( с установкой, настройкой для системы видеонаблюдения) | шт | 1 |
| 960 | карта памяти 64Гб | шт | 1 |
| 961 | Картотека Практик AFC 02 | шт | 1 |
| 962 | Картотека Практик А-44 | шт | 1 |
| 963 | Картридж Brother TN-2090 Черный | шт | 1 |
| 964 | картридж CACTUS CE280XR черный | шт | 1 |
| 965 | Картридж Cactus CS-C718C Cyan для Canon i-SENSYS MF8330 | шт | 1 |
| 966 | Картридж Cactus CS-C718Y Yellow для Canon i-SENSYS MF8330 | шт | 1 |
| 967 | картридж CANON FX-10, черный | шт | 3 |
| 968 | Картридж NV Print CE285A ( НР LJ P1102/P1102w) | шт | 8 |
| 969 | Картридж NV Print CF283X/Cartridge 737 для НР LJ 201/M225, Canon MF211/212/217/226 | шт | 2 |
| 970 | картридж НР СF283Х, черный | шт | 2 |
| 971 | картридж НР СЕ285А, черный | шт | 4 |
| 972 | картридж НР СС530А, черный | шт | 1 |
| 973 | картридж НР СС533А, пурпурный | шт | 1 |
| 974 | Кассовый аппарат Орион-100К | шт | 3 |
| 975 | Колонки | шт | 3 |
| 976 | Коммутатор | шт | 13 |
| 977 | Комплект Инженер Pro 25/15-3(Комп.Intel Core i3/DDR3-8гб /клавиатура/мышь/Монитор 23") | шт | 1 |
| 978 | Комплект Классик (ПК AMD Sempron 140/HDD 250Gb,Монитор BENQ) | шт | 3 |
| 979 | Комплект Классик 1.2 (ПК AMD Sempron 140/GIGABYTE GA-MA74GMT-S2 SocketAM3/YDD 250 Гб/DVD-RW)+Монитор | шт | 3 |
| 980 | Комплект Классик 2,9 (Комп MSI Athlon II X2 255/MSI/Мышь OKLICK/Клав-ра OKLICK/Монитор ЖК VIEWSONIC | шт | 1 |
| 981 | Комплект Классик 3,2 (Процессор Dual Core /Мышь OKLICK/клавиатураOKLICK+Монитор liyama 21.5LCD) | шт | 1 |
| 982 | Комплект Классик core i3/18 (Комп.Intel Core i3/DVD+RW/HDD 500Gb/Клавиат.Мышь.Монитор18.5") | шт | 1 |
| 983 | Комплект Классик G2020ENR002 (Компьют Intel PentiumG2020¦DDR3-4гб/HDD 500Gb/Клав/Мышь/Монитор 18.5") | шт | 6 |
| 984 | Комплект Классик G2020EМR003 (Компьют Intel PentiumG2020¦DDR3-4гб/HDD 500Gb/Клав/Мышь/Монитор 18.5") | шт | 8 |
| 985 | Комплект Классик GA61-LG(КомпьютерIntelPentium G2020/DDR3-4 гбHDD500 Gb/Клавиатура/Мышь/Монитор18.5) | шт | 1 |
| 986 | Комплект Классик GA61-Vi(Компьютер Intel Pentium G2020/DDR3-4 гбHDD500 Gb/Клавиатура/Мышь/Монитор19 | шт | 1 |
| 987 | Комплект Классик GA-H61M-M(Компьютер Intel Pentium G2020/Gigabyte GA-H61M-S1/DDR3- 4гб/HDD 500) | шт | 2 |
| 988 | Комплект Классик Office (Компьютер Celeron G540/DDR-2гб, DVD-RW/HDD500/Мышь /клав- ра+Монитор 18.5") | шт | 5 |
| 989 | Комплект Классик Office (Компьютер Celeron G540/DDR-4гб, DVD-RW/HDD500/Мышь /клав- ра+Монитор 18.5") | шт | 11 |
| 990 | Комплект Классик Office 027 (Компьютер Celeron G540¦DDR3-4гб/DVD-RW¦HDD 500/Клав.Мышь.Монит18.5) | шт | 6 |
| 991 | Комплект Классик Office 027/1(Компьютер intel pentium g2010/DDR3-4гб/HDD 500/Клав.Мышь.Монит18.5) | шт | 3 |
| 992 | Комплект Классик Office 028/1(Компьютер intel pentium g2010/DDR3-4гб/HDD 500/Клав.Мышь.Монит18.5) | шт | 4 |
| 993 | Комплект Классик Office 028/4(Компьютер intel pentium g2020/DDR3-4гб) | шт | 2 |
| 994 | Комплект Классик Office 04/14-3(Комп pentium g2010/DDR3-4гб/in-win003/HDD 500/Клав.Мышь.Монит18.5) | шт | 1 |
| 995 | Комплект Классик Office 05/14-3(Комп pentium g2010/DDR3-4гб/in-win022/ASUS H61M/Клав.Мышь.Монит18.5) | шт | 1 |
| 996 | Комплект Классик Office 05/14-5(Комп Intel G1820/DDR3-4гб/AТХ /LGA1150/Клав.Мышь.Монит) | шт | 1 |
| 997 | Комплект Классик Office 05/14-5(Комп pentium DDR3-4гб/AТХ 350W/Клав.Мышь.Монит18.5) | шт | 5 |
| 998 | Комплект Классик Office 05/14-5(КомпIntel Dual Core / DDR3-4гб/AТХ /HDD 500Gb/Клав.Мышь.Монит18.5) | шт | 3 |
| 999 | Комплект Классик Office CBR (Компьютер Pentium G2010¦DDR3-4гб/HDD 500/Клавиатура.Мышь.Монитор 18.5") | шт | 3 |
| 1000 | Комплект Классик Office Gen(Компьютер Celeron G540¦DDR3-4гб/DVD-RW¦HDD 500/Клав.Мышь.Монит18.5) | шт | 5 |
| 1001 | Комплект Классик Office(Компьютер Pentium G2010/DDR-4гб/iATX/HDD500/Мышь /клав- ра+Монитор 18.5") | шт | 1 |
| 1002 | Комплект Классик Office+LG (Компьютер Celeron G540/DDR-2гб, DVD-RW/Мышь /клав- ра+Монитор LG 18.5) | шт | 4 |
| 1003 | Комплект Классик Office+Philips (Компьютер ASUS/Мышь OKLICK/клав-ра Genius +Монитор Philips 18.5'') | шт | 1 |
| 1004 | Комплект Классик Б (ПК AMD Sempron 140/HDD 250Gb)+Монитор | шт | 1 |
| 1005 | Комплект Классик Б (ПК Intel DualCore E6500/HDD 250Gb) | шт | 1 |
| 1006 | Комплект Классик В75М-КВ(Компьютер Inte G2020¦DDR3 -4гб/HDD 500/in-win enr/Клавиат.Мышь.Монитор18.5") | шт | 2 |
| 1007 | Комплект Классик В75М-КВ(Компьютер Inte G2020¦DDR3-4гб/HDD 500/in-win enr/Клавиат.Мышь.Монитор18.5") | шт | 1 |
| 1008 | Комплект Классик Р8Н61-Master(Компьютер Intel Pentium G2020/DDR3- 4гб/HDD500/Клавиат.Мышь.Монит18.5") | шт | 1 |
| 1009 | Комплект Классик Р8Н61-S19(Компьютер Intel Pentium G2020/DDR3- 4гб/HDD500/Клавиат.Мышь.Монитор19") | шт | 2 |
| 1010 | Комплект Классик Р8Н61-В(Компьютер Intel Pentium G2020/DDR3- 4гб/HDD500/Клавиат.Мышь.Монитор19") | шт | 2 |
| 1011 | Комплект Классик(Компьютер Intel Pentium G2020/DDR3-4гб/HDD 500/Клавиат.Мышь.Монитор 19") | шт | 3 |
| 1012 | Комплект Классик+ (ПК AMD Athlon IIX2240/DDR3 2Gb)+Монитор BENQ | шт | 1 |
| 1013 | Комплект Классик+ (ПК AMD Athlon IIX2240/DDR3 2Gb, Монитор ACER) | шт | 2 |
| 1014 | Комплект Классик+ (ПК AMD Athlon IIX2240/DDR3 500Gb,Монитор BENQ) | шт | 1 |
| 1015 | Комплект Классик+ (ПК Intel Pentium g6950/DDR3 2Gb/ 500 Gb) | шт | 1 |
| 1016 | Комплект КлассикG2020 OAC(Компьютер Intel Pentium G2020¦DDR3-4гб/HDD 500/Клавиат.Мышь.Монитор 18.5") | шт | 2 |
| 1017 | Комплект КлассикG2020-Aсеr(Компьютер Intel PentiumG2020¦DDR3-4гб/HDD 500/Клавиат.Мышь.Монитор 18.5") | шт | 3 |
| 1018 | Комплект КлассикЕС-02реп(Компьютер Intel Pentium G2010¦DDR3-4гб/HDD 500/Клавиат.Мышь.Монитор 18.5") | шт | 1 |
| 1019 | Комплект Проф Acer (Компьютер AMD Sempron 140/GIGABYTE GA-M68M-S2P/HDD 250Gb/DDR2 1Gb/DVD-RW/Монитор | шт | 1 |
| 1020 | Комплект Регион (Компьютер GIGABYTE ,AMD Athlon II X2 255/клав OKLICK/мышьOKLICK/ монитор ЖК PHILIPS | шт | 3 |
| 1021 | Комплект Темпо (Компьютер AMD Sempron 140, HDD 500Gb, DDR3-1Гб, GA-MA74GMT-S2 OKLICK USB PHILIPS 19 | шт | 4 |
| 1022 | КомплектКлассик Р8Н61-Master(Компьютер IntelPentium G2020/DDR3- 4гб/HDD500/Клавиат.Мышь.Монитор18.5") | шт | 2 |
| 1023 | Компьютер Intel Core i5, Kingston Valueram 4G, HDD 1Тб | шт | 1 |
| 1024 | Компьютер Intel PentiumG2020/DDR 3-4гб/HDD (500Gb/Клавиатура/Мышь/Монитор 19"1440х900) | шт | 2 |
| 1025 | Компьютер в сб. (каб.USB,клав. Genius,монитор Samsung SyncMaster 755DF, мышь Genius ,сист.бл Cel 2.6 | компл | 2 |
| 1026 | Компьютер в сборе (Монитор ACER GD245HQbid, Сист. блок Intel Pentium Dual-Core) | шт | 1 |
| 1027 | Компьютер Классик Office 05/14-5 (G2010/DDR3- 4гб/HDD500Gb/Клавиатура/Мышь/Монитор18.5) | шт | 1 |
| 1028 | Компьютер-моноблок 21,5" APPLE iMac MC508 IntelCore i3 3.06 ГГц DDR3 4096Мб, 1333 Мгц, ATI Radeon HD | шт | 1 |
| 1029 | Конструкция МР2 Curveol 3*3 в комплекте с фотопанелями | шт | 1 |
| 1030 | Копировальный аппарат XEROX WorkCentre 5020/DN | шт | 1 |
| 1031 | Копир-принтер-сканер Canon I-SENSYS MF4410 | шт | 1 |
| 1032 | Копир-принтер-сканер Canon I-SENSYS MF4750 | шт | 2 |
| 1033 | Копир-принтер-сканер-факс HP LaserJet М1536 | шт | 4 |
| 1034 | Ламинатор | шт | 2 |
| 1035 | Локальная сеть | шт | 3 |
| 1036 | Маршрутизатор NETGEAR JDGN 1000 | шт | 1 |
| 1037 | Маршрутизатор ZyXEL | шт | 1 |
| 1038 | Маршрутизатор ZyXEL Keenetic 4G | шт | 1 |
| 1039 | Маршрутизатор ASUS WL-500gP V2 | шт | 1 |
| 1040 | Маршрутизатор SHDSL.bis ZyXEL Prestige 791R | шт | 2 |
| 1041 | Медиаконвертер Gigalink | шт | 2 |
| 1042 | Медиаплеер D-LINK DSM-380 Boxee Box | шт | 1 |
| 1043 | Медиацентр поворотный | шт | 1 |
| 1044 | Межсетевой экран Cisco ASA5505 | шт | 1 |
| 1045 | Мини АТС | шт | 6 |
| 1046 | Многофункциональное устройство XEROX WC 5016 A3,P/С/S,16 ppm A4 speed,max 15K pages per month,64МВ,G | шт | 1 |
| 1047 | Модем | шт | 8 |
| 1048 | Модуль памяти Kingston KTH-PL313LV,16G 16 Гб, DDR3 RDIMM ECC, 1333МГц | шт | 3 |
| 1049 | Модуль с экраном из ЛДСП 100*74,5*110 | шт | 4 |
| 1050 | Модуль с экраном из ЛДСП 140*74,5*110 | шт | 1 |
| 1051 | Монитор Philips TFT 18.5" | шт | 1 |
| 1052 | Монитор Samsung Р2050 | шт | 1 |
| 1053 | Монитор ViewSonic VA1948m-LED 19" черный | шт | 1 |
| 1054 | Монитор ЖК BENQ GL955A, 18.5" | шт | 1 |
| 1055 | Монитор ЖК DELL E2414H,черный | шт | 2 |
| 1056 | Моноблок HP Pavilion 20-210nr/,Intel Pentium J2900, 4Гб, 500Гб | шт | 1 |
| 1057 | Моноблок LENOVO Intel Pentium CPU G645; 2.9Ггц, 4Гб;HDD 500Гб | шт | 1 |
| 1058 | Мультимедийный проектор Epson EB-1776W | шт | 1 |
| 1059 | МФУ Brother лазерный DCP -7057R | шт | 1 |
| 1060 | МФУ CANON лазерный | шт | 1 |
| 1061 | МФУ Canon (принтер/копир/сканер) | шт | 1 |
| 1062 | МФУ CANON i-SENSYS MF216n | шт | 1 |
| 1063 | МФУ CANON i-SENSYS MF3010 лазерный | шт | 2 |
| 1064 | МФУ CANON i-SENSYS MF4410 | шт | 2 |
| 1065 | МФУ CANON i-SENSYS MF4430 лазерный | шт | 7 |
| 1066 | МФУ HP LaserJet Pro 400 MFP M425dn лазерный | шт | 3 |
| 1067 | МФУ Kyocera FS-3640 MFP, 00004115 | шт | 1 |
| 1068 | МФУ samsyng scx-3405/XEV лазерный | шт | 1 |
| 1069 | МФУ НР LaserJet Pro M1214nfh лазерный (CE842A) | шт | 3 |
| 1070 | МФУ НР LaserJet Pro M425dn, формат А4, лазерный, черный | шт | 3 |
| 1071 | МФУ НР LaserJet М1536dnf | шт | 2 |
| 1072 | МФУ Самсунг.формат А4.лазерный | шт | 2 |
| 1073 | МФУлазерное НР LaserJet Pro M127fn | шт | 1 |
| 1074 | Набор для селекторных совещаний | шт | 5 |
| 1075 | Ноутбук Asus X551CA(90NB341-M00730) 15.6" с видеокартой | шт | 1 |
| 1076 | Ноутбук HP Pavilion 13-а151nr x360 (Core i5 4210U 1700 Mhz/13.3"/1366x768/6.0Gb/DVD | шт | 1 |
| 1077 | Ноутбук HP ProBook4535s нет/Intel HD Gr | шт | 1 |
| 1078 | Ноутбук 15.6'' HP 620 Intel Pentium Dual-Core T4500, двухъядерный 2.3ГГц, 2Гб, 320Гб, Intel GMA 4500 | шт | 1 |
| 1079 | Ноутбук 15.6 HP 625 AMD Turion II P560, двухядерный 2.5 ГГц 3Гб, 320Гб+мышь беспроводная | шт | 1 |
| 1080 | Ноутбук 15.6'' HP 630 Intel Р6200 | шт | 2 |
| 1081 | Ноутбук 15.6'' HP ProBook4530s Intel Celeron Dual-Core B840 1.9ГГц, 2Гб, 320Гб, Intel HD, DVD- RW, ВТ | шт | 4 |
| 1082 | Ноутбук ASUS A54H, Intel Pentium CPU B950. 2Gb, HDD 300Gb, DVDRW | шт | 1 |
| 1083 | Ноутбук ASUS Sonic Master, Intel Core i3-4030U, 1,9Ггц, 4Gb, HDD 500Gb, DVD RW, Model: X555L | шт | 1 |
| 1084 | Ноутбук Asus X502СА | шт | 3 |
| 1085 | Ноутбук HP 635 Athll black | шт | 2 |
| 1086 | Ноутбук HP Pavilion 15-e063sr 15, 6''(1366x768),Pentium2020M | шт | 2 |
| 1087 | Ноутбук Lenovo IdeaPad B590 | шт | 1 |
| 1088 | Ноутбук Lenovo IdeaPad G500(59389369)15.6(1366x768),Geleron 1000М(1,7), 4Гб,500Гб,НD Graphics 4000 | шт | 2 |
| 1089 | Ноутбук Samsung NP300ESV-AO2RU 15.6 Celeron B847, 2Гб, 320Гб,HD Graphics. DOS | шт | 1 |
| 1090 | Ноутбук Sony SVS1312M9RB.RU3 Core i5-3210M/4Gb/DVDRW/GT640M 1Gb/13.3"/HD/1366x768/WiFi/BT4.0/W8Pro64 | шт | 1 |
| 1091 | Ноутбук Sony VAIO | шт | 2 |
| 1092 | Планшет Apple iPad | шт | 1 |
| 1093 | Плата 4 СО Panasonic KX-NCP1180X | шт | 1 |
| 1094 | Плата Panasonic KX-NCP1174XJ (16 внутренних аналоговых портов) | шт | 1 |
| 1095 | Портативная акустика Harman Kardon Go+ | шт | 1 |
| 1096 | Принтер Canon | шт | 2 |
| 1097 | Принтер Epson LX-350 матричный | шт | 1 |
| 1098 | Принтер Epson LX-350 C13S015637 F4 | шт | 1 |
| 1099 | принтер HP LaserJet Pro 400 М401 | шт | 2 |
| 1100 | принтер HP LaserJet Pro P 1606 dn | шт | 1 |
| 1101 | принтер HP LaserJet Pro P1102 белый лазерный | шт | 1 |
| 1102 | принтер HP LaserJet Pro P1102w | шт | 3 |
| 1103 | принтер HP LaserJet М 1010 лазерный | шт | 1 |
| 1104 | принтер HP LaserJet М 1120 n лазерный | шт | 1 |
| 1105 | принтер HP Officejet Pro 8000 черный струйный | шт | 1 |
| 1106 | Принтер samsyng ml-2160 xev/ лазерный | шт | 2 |
| 1107 | принтер лазерный HP LaserJet Pro P1102 | шт | 2 |
| 1108 | Принтер лазерный CANON i-SENSYS LBP-6020" A4 | шт | 1 |
| 1109 | Принтер лазерный CANON LBP-6020 | шт | 1 |
| 1110 | Пылесос для оргтехники | шт | 4 |
| 1111 | Пылесос для очистки от абразивной пыли 370.П16х04 | шт | 1 |
| 1112 | Радиостанция | шт | 11 |
| 1113 | Радиотелефон | шт | 12 |
| 1114 | Сервер Dell PowerEdge R610, 00003396 | шт | 1 |
| 1115 | Серверное оборудование (022-11/СТ), в т.ч.: | шт | 1 |
| 1116 | Сетевой фильтр1,8м 5 розеток черный | шт | 1 |
| 1117 | сеть WIFI | шт | 1 |
| 1118 | Системный блок Intel Pentium Dual-Core G2030/4GbDDR3/500GB/350W/клавиатура/мышь | шт | 2 |
| 1119 | Системный цифровой телефон Panasonic KX-DT343 RUB | шт | 6 |
| 1120 | Сканер | шт | 5 |
| 1121 | Смартфон | шт | 6 |
| 1122 | система видеонаблюдения | шт | 4 |
| 1123 | Сигнализация в газовой котельной МОУ СОШ №1 | компл | 1 |
| 1124 | Система тревожной сигнализации | шт | 5 |
| 1125 | Тревожная сигнализация | компл | 7 |
| 1126 | Телефонный аппарат | шт | 160 |
| 1127 | Точка доступа Wi-Fi | шт | 2 |
| 1128 | Ультрабук ASUS Zenbook UX301LA,90NB0191-М02840,13.3" 00004283 | шт | 1 |
| 1129 | Уничтожитель док-ов | шт | 3 |
| 1130 | Устройство для чтения смарт-карт | шт | 1 |
| 1131 | факс | шт | 9 |
| 1132 | Факсимальный аппарат Panasonic KX-FT982RUB | шт | 2 |
| 1133 | Флипчарт на роликах 100*66 черн. алюм. рама | шт | 1 |
| 1134 | Фотоаппарат | шт | 5 |
| 1135 | Локально-вычислительная сеть | шт | 2 |
| 1136 | CH 9801 CIP офисное кресло черно-серый JP 15-1 | шт | 13 |
| 1137 | Бокс | шт | 3 |
| 1138 | Бокс-трибуна с фотопанелью | шт | 1 |
| 1139 | Брифинг-приставка (110х60х75) | шт | 4 |
| 1140 | Вентилятор | шт | 6 |
| 1141 | Весы кухонные | шт | 1 |
| 1142 | Вешалка | шт | 15 |
| 1143 | Вкладыш в трудовую книжку нового образца | шт | 7 |
| 1144 | Выставочный стенд | шт | 1 |
| 1145 | Дверь AL | шт | 1 |
| 1146 | Жалюзи | м2 | 138,09 |
| 1147 | Жалюзи | шт | 44 |
| 1148 | журнал учета (разные) | шт | 25 |
| 1149 | Интерьерный планшет с фото А-3 | шт | 15 |
| 1150 | Информационный стенд | шт | 4 |
| 1151 | Карта Ярославской области | шт | 2 |
| 1152 | карточка учета материалов | шт | 303 |
| 1153 | Кондиционер (мобильный) | шт | 7 |
| 1154 | Конференц-стол 240*110*75 | шт | 1 |
| 1155 | корзина для мусора 18л СТАММ сетчатая серая | шт | 7 |
| 1156 | Кофеварка Bosch | шт | 1 |
| 1157 | Кофемашина | шт | 2 |
| 1158 | Кресло руководителя | шт | 25 |
| 1159 | Кухонный гарнитур | шт | 1 |
| 1160 | Лампа настольная | шт | 1 |
| 1161 | Микроволновая печь | шт | 18 |
| 1162 | Модуль конференц стола | шт | 5 |
| 1163 | Набор посуды | шт | 1 |
| 1164 | Настенный шкаф 19дюймов 12U, 600*450*635 (ProNet) перед: стекло в металлю раме, активная вентиляция | шт | 2 |
| 1165 | Набор мебели (иск. ротанг) Т-254 Y-189 BLACK | шт | 1 |
| 1166 | Обогреватель | шт | 1 |
| 1167 | Приставка к/с 55*90*75 | шт | 2 |
| 1168 | Приставка левая (опора хром) 1600х570х750 (орех) | шт | 1 |
| 1169 | Проектор ЕВ-1900 (в комплекте экран + ТВ-тюнер) | шт | 1 |
| 1170 | Римская штора с механизмом управления "Антей" | шт | 1 |
| 1171 | Светильник настольный | шт | 7 |
| 1172 | Сейф | шт | 13 |
| 1173 | Сплит-система Mitsubishi Electric | шт | 1 |
| 1174 | Стеллаж | шт | 32 |
| 1175 | Стойка-ресепшн прямая | шт | 3 |
| 1176 | Стол | шт | 135 |
| 1177 | Стул | шт | 141 |
| 1178 | Сумка деловая | шт | 1,0 |
| 1179 | Сумка для ноутбука | шт | 1 |
| 1180 | Сумка дорожная VIP-27-47-01 | шт | 2 |
| 1181 | Трудовая книжка нового образца | шт | 7 |
| 1182 | Тумба | шт | 17 |
| 1183 | Удостоверение специальное | шт | 683 |
| 1184 | Холодильник | шт | 5 |
| 1185 | Чайник | шт | 4 |
| 1186 | Чехол Canon SC-DC85 (к фотоаппарату CANON PowerShot G16, черный) | шт | 1 |
| 1187 | Шкаф вытяжной для лаборатории | шт | 1 |
| 1188 | Шкаф для документов | шт | 72 |
| 1189 | Шкаф металлич.2-х секцион.для хранения изд.медицинского назначения(570х320х1655) | шт | 1 |
| 1190 | Шкаф для одежды | шт | 55 |
| 1191 | Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 12U (600x520) дверь металл, ( ШРН-Э-12.500.1) | шт | 2 |
| 1192 | Шкаф ШПК-310 навесной закрытый | шт | 17 |
| 1193 | Ящик переносной для голосования (400х200х400мм) | шт | 1 |
| 1194 | Дверная конструкция из алюминиевого профиля | шт | 1 |
| 1195 | Система кондиционирования 6 этаж, ул. Победы, д. 28А | шт | 1 |
| 1196 | Спецодежда в ассорт. | шт | 4690 |