СПИСОК МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ,

ПРИНАДЛЕЖАЩИХ

ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«СИБИРСКАЯ ГРИБНАЯ ПОЛЯНА»

1. Земельный участок площадью 8870 кв. м, с/с Березовский.

2.  Автомобиль NISSAN X-TRALL.

3. Агрегат холодильный на базе компрессора Manerop MTZ50Z, зимняя автоматика 8кВт № 1.

4.  Агрегат холодильный на базе компрессора Manerop MTZ50Z, зимняя автоматика 8кВт № 2.

5. Агрегат холодильный на базе компрессора Manerop MTZ50Z, зимняя автоматика 8кВт №3.

6. Брикетировщик.

7. Воздухонагреватель ВНВ263.2-166-100-01-35-06-2-616-1; б/з  18.30.00466-ДОН №1.

8. Воздухонагреватель ВНВ263.2-166-100-01-35-06-2-616-1; б/з  18.30.00466-ДОН №2.

9. Воздухонагреватель ВНВ263.2-166-100-01-35-06-2-616-1; б/з  18.30.00466-ДОН №3.

10. Воздухонагреватель ВНВ263.2-166-100-01-35-06-2-616-1; б/з  18.30.00466-ДОН №4.

11.Воздухонагреватель ВНВ263.2-166-100-02-22-04-2-616-1; б/з  18.30.00464-ДОН №1.

12. Воздухонагреватель ВНВ263.2-166-100-02-22-04-2-616-1; б/з  18.30.00464-ДОН №2.

13. Воздухонагреватель ВНВ263.2-166-100-02-22-04-2-616-1; б/з  18.30.00464-ДОН №3.

14. Воздухонагреватель ВНВ263.2-166-100-02-22-04-2-616-1; б/з  18.30.00464-ДОН №4.

15. Воздухоохладитель ВНВ263.2-166-100-06-25-04-2-616-1; б/з  18.30.00465-ДОН №1.

16. Воздухоохладитель ВНВ263.2-166-100-06-25-04-2-616-1; б/з  18.30.00465-ДОН №2.

17. Воздухоохладитель ВНВ263.2-166-100-06-25-04-2-616-1; б/з  18.30.00465-ДОН №3.

18. Воздухоохладитель ВНВ263.2-166-100-06-25-04-2-616-1; б/з  18.30.00465-ДОН №4.

19. Воздухоохладитель кубический S 100М с электронным вентилем и ТРВ.

20. Воздухоохладитель кубический S 75М с  ТРВ.

21. Воздухоохладитель кубический НЕА 3004 21 9D с электронным вентилем.

22. Гидравлическая тележка 2000 кг.

23. Гидромодуль AT-2х30м куб/ч,бак 3м3 трубы пропилен.

24. Гидромодуль АТ-2х18м куб/ч шкаф управления с ПЧ.

25. Гидромодуль предварительного нагрева (для шампиньона на 4 камеры).

26. Конденсатор выносной в сборе с вентиляторами (2шт, 450мм) 25 кВт.

27. Конденсатор выносной в сборе с вентиляторами (2шт) 30 кВт.

28. Котел КВр-0,25 КБ в полной комплектации на колосниковой решетке.

29. Котел паровой КПр-600КБ в полной комплектации.

30. Моющий аппарат HD  9/20-4 М.

31. Насос высокого давления (10л/мин, 70-100 Бар (380V) с манометром и регулятором давления).

32. Ноутбук 15.6" FHD HP 15-bs509ur black (Pen N3710/4Gb/noDVD/VGA int/WiFi/BT/Cam/W10) (2FQ64EA).

33. Ноутбук 15.6" НP Laptor 15s-eg 1424ur (FHD/IPS) Ryzen 333250U/8192/SSD 256/UMA/Win11/Silver.

34. Оборудование для увлажнения воздуха (на 4 камеры).

35. Подстанция КТПМ-ВК-250-10/0,4.

36. Пункт ПКУ-10 (3ТТ0,5S+3ТН) (с ОПН).

37. Смеситель.

38. Трансформатор ТМГ-СЭЩ-250/10-11 УХЛ 1;10.00/0,4 Д/Ун-11 Б/К.

39. Установка ионобменная 1665/S5E.

40. Установка фильтрации без реагентная 1665/F3Т.

41. Установка фильтрации безреагентная 1665/S5T.

42. Чиллер АТ-2Н3000 на базе поршневых компрессоров, двухконтурный испаритель, выносные конденсаторы.

43. Автомобиль LADA GRANTA фургон.

44. Вилочный погрузчик.

45. Мини погрузчик (фронтальный погрузчик).

46. Брикетировщик.