Адаптер для монтажной рейки PTFIX-NS35 Phoenix contact 1 (шт); Вакуумный выключатель 36 kV Distance between pole centers 350 mm 31.5 kA 1250 A operating mechanism EK ЗАН3305-2NF55-OFD9-Z E24+E25+F20+F30+R1G+Y09 5 (шт); Вакуумный выключатель SION ЗАЕ5 7.2 kV 20 kA 800 A Distance between pole centers 150 mm Width across fiats 275 mm ЗАЕ5013-1ВF55-OFD9-Z E16+E20+F30+R1G 19 (шт); Вилки COMBI UPBV 2,5/… с винтовыми зажимами,0,14 – 4 мм2, UPBV 2,5/6 57 (шт); Двухъярусные клеммы – PTTBS 1,5/S/2Р 76 (шт); Держатель маркировки STP 5-2 Phoenix contact 185 (шт); Заглушка для труб 25х25 мм 300 (шт); Заглушка для труб 30х60 мм (150 шт) 150 (шт); Заглушка для труб 40х80 мм (70 шт) 364 (шт); Заглушка для труб D=40 мм (150 шт) 150 (шт); Заглушка пластиковая 100х100 230 (шт); Заглушка пластиковая 20х20 285 (шт); Заглушка пластиковая 50х25 (по 150 шт) 450 (шт); Заглушка пластиковая 60х30 144 (шт); Заглушка пластиковая внут. Диам. 14 800 (шт); Заглушка пластиковая внут. Диам. 48 200 (шт); Заглушка пластиковая универсальная d 11мм 250 (шт); Заглушка пластиковая универсальная d 12мм 250 (шт); Заглушка пластиковая универсальная d 13мм 500 (шт); Заглушка пластиковая универсальная d 5.5мм 4 000 (шт); Измеритель-регулятор двухканальный 2TPM1-Щ2.У.РР 4 (шт); Изоляционная втулка MPS-IH BK Phoenix contact 6 (шт); Изоляционная втулка MPS-IH BU Phoenix contact 6 (шт); Изоляционная втулка MPS-IH GY Phoenix contact 8 (шт); Изоляционная втулка MPS-IH RD Phoenix contact 6 (шт); Изоляционная втулка MPS-IH WH Phoenix contact 8 (шт); Кабель-канал 100x50 мм 36 (шт); Кабель-канал 100x60 ЭЛЕКОР (8 м) 116 (шт); Кабель-канал 40x17 ТМС (миниканал) (DKC) 480 (шт); Кабель-канал 60x40 ТА-GN IN-Liner (DKC) 58 (шт); Кабель-канал перфорированный 40x100 мм ШxВ 8/12 24 (шт); Кабель-канал перфорированный TS 80x80 мм 6 (шт); Клемма COMBI STTB 2,5/4P-PV 1 551 (шт); Клемма PE PT 1,5/S/-PE/L/N многоярусная с контактом Phoenix contact 27 (шт); Клемма PT 1,5/S-3L многоярусная 6 контактов Phoenix contact 319 (шт); Клемма PT 2,5-PE/L/N двухярусная 6 контактов Phoenix contact 44 (шт); Клемма PT 2,5-TWIN/1P-PE защитного провода Phoenix contact 135 (шт); Клемма PT 6-HESI (6,3X32) для установки предохранителей Phoenix contact 50 (шт); Клемма PTRV 4-PV/BK 4-я/16 конт. Phoenix contact 14 (шт); Клемма PTTB 1,5/S двухъярусная 4 контакта Phoenix contact 95 (шт); Клемма PTTB 1,5/S-L/N двухъярусная 4 контакта Phoenix contact 28 (шт); Клемма PTTB 1,5/S-PE двухъярусная 4 контакта Phoenix contact 28 (шт); Клемма PTTB 2,5 TWIN-PE двухъярусная Phoenix contact 75 (шт); Клемма ST 2,5- TWIN –MT/1P Phoenix contact 368 (шт); Клемма ST 2,5- TWIN –YE Phoenix contact 47 (шт); Клемма ST 2,5-MT OG Phoenix contact 2 (шт); Клемма ST 2,5-MT-MGY с ножевыми размыкателями Phoenix contact 50 (шт); Клемма ST 4 Phoenix contact 63 (шт); Клемма STTB 2,5- TWIN двухъярусная Phoenix contact 49 (шт); Клемма TB 16 I Phoenix contact 20 (шт); Клемма TB 4-TG I серая Phoenix contact 9 (шт); Клемма UHV240-KH/AS Phoenix contact 84 (шт); Клемма UKH50-FE-IB Phoenix contact 20 (шт); Клемма UT 2,5/1P Phoenix contact 90 (шт); Клемма UT 35-PE/S Phoenix contact 1 (шт); Клемма болтовая RT3 Phoenix contact 23 (шт); Клемма болтовая RT8 Phoenix contact 36 (шт); Клемма винтовая RT5 BU Phoenix contact 38 (шт); Клемма винтовая RT5 PE Phoenix contact 38 (шт); Клемма винтовая RT5 Phoenix contact 16 (шт); Клемма с зажимом push-in PT 10-TWIN Phoenix contact 3 (шт); Клемма с зажимом push-in PT 6-TWIN Phoenix contact 42 (шт); Клемма с ножевым размыкателем PT 1,5/S-MT 49 (шт); Колесная опора большегрузная неповор. Полиурет. ED02/VBP80 8 (шт); Колпачек терм. 315C D=7,92,L-25mm, 40mm 2 000 (шт); Колпачек терм. 315С D=4.37, L=25mm, 40mm 1 000 (шт); Колпачек терм. До 315С EC 468-1000 500 (шт); Концевая крышка – D-PT 6 36 (шт); Концевая крышка – D-ST 6 Phoenix contact 9 (шт); Концевой стопор E/TB Phoenix contact 11 (шт); Короб перфорированный 100x40 серый RL6 (DKC) не поставляется 352 (шт); Короб перфорированный 100x60 серый RL6 (DKC) 20 (шт); Короб перфорированный 120x60 серый RL6 (DKC) 4 (шт); Короб перфорированный 25x25 серый TD (DKC) (48 м) 2 (шт); Короб перфорированный 25x80 серый RL6 (48 м) (DKC) 237 (шт); Короб перфорированный 40x40 ИМПАКТ ИЭК 49 (шт); Короб перфорированный 40x40 серый RL12 (40 м) (DKC) 91 (шт); Короб перфорированный 60x100 серый RL12 (DKC) 28 (шт); Крышка COMBI D-STTB 2,5/4P 122 (шт); Крышка D-PT 1,5/S-3L Phoenix contact 17 (шт); Крышка D-PT 2,5-3L Phoenix contact 3 (шт); Крышка D-PT10- TWIN Phoenix contact 1 (шт); Крышка D-PTRV 8 WH 1-8 Phoenix contact 10 (шт); Крышка D-PTS 1,5/S Phoenix contact 6 (шт); Крышка D-PTTB 1,5/S Phoenix contact 20 (шт); Крышка D-PTTBS- 2,5 TWIN Phoenix contact 440 (шт); Крышка D-QTC 2,5 Phoenix contact 3 (шт); Крышка D-RT 3/5 Phoenix contact 23 (шт); Крышка D-RT8 Phoenix contact 14 (шт); Крышка D-STTB 2,5 – TWIN Phoenix contact 184 (шт); Крышка D-UT 2,5/10 BU Phoenix contact 140 (шт); Крышка UHV 25-AH Phoenix contact 14 (шт); Крышка UHV- E Phoenix contact 57 (шт); Крышка UHV240-AH Phoenix contact 11 (шт); Манометр ТМ610 Р.03(0-10) кгс/см2 М20х1,5 кл 1,5 1 (шт); Маркировка ZB 10, LGS: FORTL.ZAHLEN 1-10 Phoenix contact 38 (шт); Маркировка ZB 10, LGS: FORTL.ZAHLEN 11-20 Phoenix contact 40 (шт); Маркировка ZB 10, LGS: FORTL.ZAHLEN 21-30 Phoenix contact 40 (шт); Маркировка ZB 3,5 LGS: FORTL.ZAHLEN 1-10 Phoenix contact 80 (шт); Маркировка ZB 3,5 LGS: FORTL.ZAHLEN 11-20 Phoenix contact 100 (шт); Маркировка ZBF 8 UNBEDRUCKT Phoenix contact 540 (шт); Маркировка бокового паза Zack 5,08 UNBEDRUCKT Phoenix contact 177 (шт); Микропроцессорное реле времени двухканальное УТ24-Щ1.Р 2 (шт); Наконечник ТМЛ 10-6-5 (КВТ) 500 (шт); Наконечник ТМЛ 16-6-6 (КВТ) 500 (шт); Наконечник ТМЛ 16-8-6 (КВТ) 300 (шт); Наконечник ТМЛ 35-12-9 (КВТ) 10 (шт); Наконечник ТМЛ 35-8-9 (КВТ) 50 (шт); Наконечник ТМЛ 50-10-11 (КВТ) 500 (шт); Наконечник ТМЛ 95-12-15 (КВТ) 4 (шт); Одиночное реле REL-MR-230AC/21-21/МS (2987972) Phoenix contact 5 (шт); Полоска Zack с обозначениями поперек полосы, плоская, 10 элементов, цифры 1-10, ZBF 3.5 Phoenix contact 229 (шт); Полоска Zack с обозначениями поперек полосы, плоская, 10 элементов, цифры 11-20, ZBF 3.5 Phoenix contact 189 (шт); Полоска Zack с обозначениями поперек полосы, плоская, 10 элементов, цифры 21-30, ZBF 3.5 Phoenix contact 129 (шт); Полоска Zack с обозначениями поперек полосы, плоская, 10 элементов, цифры 31-40, ZBF 3.5 Phoenix contact 110 (шт); Промышленный коммутатор FL SWITCH SFNB 4TX/FX SM20 Phoenix contact 1 (шт); Проходные клеммы – PT 6/1 180 (шт); Разделитель для кабель-канала 60/40 01445 51 (шт); Разделительная пластина ATP-UT-TWIN 63 1x2, 2x52,5 сер Phoenix contact 51 (шт); Разделительная пластина UHV-TP2 Phoenix contact 88 (шт); Табличка для групповой маркировки GBS 3,5-25X3,5 Phoenix contact 63 (шт); Торцевая крышка D-PPC 6 26 (шт); Трансформатор ТОЛ-НТЗ-10-11С-0.5SFs10/0.5Fs10/10P10-5/5/15-200/5 20кА УХЛ2 (выводы 5 м) 6 (шт); Трансформатор ТОЛ-НТЗ-10-12С-0.2SFs10/0.5Fs10/10P10/10P10-5/5/30/30-400/5 40кА УХЛ2 (выводы 5 м) 6 (шт); Шкаф оперативного постоянного тока ШОТ-01 220-12-17-125-4-24-31УХЛ4 1 (шт); Шпилька запрессовочная М4х16 сталь оц. 100 (шт); Шпилька запрессовочная М4х20 сталь оц. 2 000 (шт); Шпилька запрессовочная М4х25 сталь оц. 1 000 (шт); Шпилька запрессовочная М6х10 сталь оц. 3 000 (шт); Шпилька запрессовочная М6х12 алюмин 4 000 (шт); Шпилька запрессовочная М8х12 сталь оц. 1976 (шт); Шпилька приварная сталь омедненная М8х20 CFT 518 (шт); Штекер COMBI PP-H 2,5/1-M 1 377 (шт); Штекер COMBI PP-H 2,5/1-R 184 (шт); Штекер COMBI PP-H 2,5/6 2 (шт); Штекер COMBI правый элемент PP-H 1.5/S/1-R 6 (шт); Штекер PP-H 2,5/3 Phoenix contact 27 (шт); Штекер PP-H 2,5/7 Phoenix contact 6 (шт); Штекер-PP-H 2,5/5 3 (шт).