Описание:

Газопоршневые генераторные установки Cummins C2000N5CB и запасные части, хранятся на складе АО «ТЭК СПб» по адресу: СПб, Макулатурный проезд, д.11.

Гарантия завода-изготовителя не действительна.

ГПУ Cummins C2000N5CB были произведены в 2013 году, доставлены на склад в декабре 2013 года, по причине отсутствия производственной необходимости не были установлены и в эксплуатацию не вводились. Находятся в отапливаемом помещении, на хранении с декабря 2013 года.

Наработка ГПУ: 0 часов.

Основные данные:

| Модель | C2000 N5CB |
| --- | --- |
| Год производства | 2013 |
| Режим работы | Продолжительный/СОР |
| Ном. Мощность | 2000 кВт |
| Ном. коэфф.мощность | 1 |
| Напряжение | 11000 В |
| Частота | 50 Гц |
| Скорость вращения | 1500 об/мин |
| Макс масса ГПУ | 19720 кг |
| Система управления ГПУ | РС3.3 |
| Макс высота до снижения мощности | 1000 м |
| Макс температура до снижения мощности | +40 С |
| Макс давление подводимого топливного газа | 6 Бар |
| Испытательное давление системы подачи топливного газа | 9 Бар |
| Система запуска | Электростартерная |
| Напряжение стартерных батарей | 24 В |

Комплект:

| № п/п | Наименование оборудования | Ед. измерения | Количество | В наличии | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газо-поршневая установка (ГПУ) Cummins C2000N5CB | шт. | 4 | 4 |  |
| 2 | Запасные части и расходные материалы для ГПУ | комплект | 4 | 4 | Находится на паллетах и в ящиках (отдельностоящие) |
| 3 | Система маслоподачи для ГПУ с консервацией | комплект | 4 | 4 | Находится на паллетах |
| 4 | Центральный шкаф управления и визуализации по электростанции | шт. | 1 | 1 | Находится в картонной коробке |
| 5 | Система утилизации тепла к Cummins C2000N5CB | комплект | 4 | 4 | 20 единиц оборудования (агрегаты) |

По результатам наружного осмотра выявлено:

1.	Отсутствие негативного влияния атмосферных осадков и других вредных воздействий внешней среды.

2.	Газопоршневые генераторные установки накрыты защитной пленкой, визуально в укомплектованном состоянии. На газопоршневых генераторных установках имеются предупреждающие отметки об обработки двигателя консервантом 29.01.2014, в паспортах записи о проведении сервисного обслуживания отсутствуют.

При визуальном обследовании видимых дефектов не обнаружено.

3.	Центральный шкаф управления и визуализации находится в картонной коробке. Содержимое коробки обследовано и подтверждено.

При визуальном обследовании видимых дефектов не обнаружено.

4.	Запасные части и комплектующие находятся на центральном складе УСХ, в деревянных ящиках и заклеенных коробках.

Количество:

4.1. Содержимое на паллетах:

- Труба Ду100 – L-6м – 10шт.

- Труба Ду500 – L – 2,3м – 4шт. (с компенсатором и двумя фланцами каждая)

- 4 поддона в следующем комплекте каждый:

- Фланец 1-100-16-14шт.

- Фланец 1-80-25 – 2шт.

- Фланец 1-65-16 - 2шт.

- Затвор дисковый с рукояткой Дн 100 – 2шт.

- Компенсатор антивибрационный Дн 100 – 2шт.

- Компенсатор антивибрационный Дн 80 – 2шт.

- Переход Ду 100 – Ду 80 – 2шт.

- Переход Ду 100 – Ду 65 – 2шт.

- Опора ОПБ 1 – 3шт.

- Отвод Ду 100 – 13шт.

- Паронит 2мм – Ду 65 -2шт., Ду 80 – 4шт., Ду 100 – 6шт.

- Болт М22х80+гайка+шайба+гровер – 64шт.

- Болт М16х80+гайка+шайба+гровер – 104шт.

- Болт М16х150+гайка+шайба+гровер – 80шт.

- Сектор 500х500 – 4шт.

- Сектор 400х400 – 4шт.

4.2. Упаковочное место (картонные коробки) - 4 паллет мест со следующем содержимым:

1) Воздушный фильтр AF 25544 - 32 шт.

2) Воздушный фильтр AF 25545 - 16 шт.

3) Масляный фильтр LF 16031  - 50 шт.

4) Комплект прокладок   4010888  - 36 шт.

5) Бумажная вставка фильтр  4010887  - 36 шт.

6) Уплотнительное кольцо  3420802  - 72 шт.

7) Уплотнительное кольцо  3420807  - 144 шт.

8) Масляный фильтр  LF 16031  - 22 шт.

9) Свечи зажигания  4302738(2866879)  - 576 шт.

10) Смазка Klubtr GHY (1кг) - 16 шт.

11) Фильтрующий элемент 4011521 - 4 шт.

12) Фильтрующий элемент 4011553 - 4 шт.

13) Прокладка 3420932 -72 шт.

4.3. Упаковочное место (картонные коробки) - 4 паллет мест, 4 деревянных ящика в  следующем комплекте каждый:

1) Фланец выпускного коллектора-стальной фланец для соединения с выпускным коллектором АО46Е779  ( Двн. 219) – 4 шт.;

2) Прокладка выпускного коллектора-уплотнение фланцев выпускной системы  АО46Е785  - (Двн. 219) - 4 шт.;

3) Переходник резьбы - переходник с NPT на BSP резьбу 0505-2331 (Ду25, L=60мм)  - 1 шт.;

4) Рукав резиновый   0501-0936 (L=500мм)  - 1 шт.;

5) Проводка топливного клапана - соединяет топливный клапан с блоком управления     0338-4431  - 1 шт.

6) Кабель соединительный  АО45Р365  - 1 шт.

7) Переходник с ½”на ¼” 0505-2052  - 1 шт. ( в одном из 4-х комплектов переходник с  ½”на ½”);

8) АКБ - аккумуляторные батареи для запуска ГПУ  0416-1264 (200 Ah, 1050A) - 4 шт. (отдельно стоящие, 1 из комплектов 180 Ah, 1050A);

9) Корпус воздушных фильтров – для размещения воздушных фильтров на двигателе  АО41Т327  - 1 шт.  (отдельно стоящие);

10) Прокладка фланцев радиатора - для уплотнения фланцевых соединений   0130-7824  (Двн. 100мм.) - 8 шт.;

11) Подставка АКБ - для размещения стартерных АКБ  0179-4119  - 1 шт. (отдельно стоящие, один из 4-х комплектов без ножек);

12) Переходник впускного коллектора – соединяет корпус воздушного фильтра с двигателем  АО35D557  - 1 комплект;

13) Газовый клапан - для аварийной отсечки подачи газа в двигатель  0504-0262  - 1 шт.

14) Переходник газовой линейки - переходник с фланца газовой линейки на фланец двигателя  0505-2174  - 1 шт. (отвод фланцевый зеленого цвета П90);

15) Сильфонный компенсатор  0501-0838  - 1 шт.

16) Панель управления - осуществляет контроль за работой станции  0330-6621  - 1 шт.

17) Сильфонный компенсатор  0501-1025 (Двн. 100 мм, Ру 16,  L=280 мм) - 4 шт.

18) Кожух изоляционный  0155-4472  - 4 шт.

19) Переходник выпускного коллектора-предназначен для компенсации тепловых расширений выпускного коллектора  АО46F154  - 4 шт.

20) Рукав резиновый с угловым присоединением П90 0501-0769  - 2 шт.

21) Зарядное устройство - заряжает стартерный АКБ  402544  - 1 шт.

22) Рукав резиновый  0501-0934 ( L=500 мм) - 1 шт.

23) Рукав резиновый  0501-0934 ( L=500 мм)   0501-0935  - 2 шт.

24) Прокладка газовой линейки - уплотнение фланцевых соединений газовой линейки   0155-4109  - 4 шт.

25) Коробка крепежных соединений – 1 шт.

4.4. Газовая линейка - состоит из крана, фильтра, регулятора. Регулирует давление газа на входе в ГПУ – 4 шт. (в деревянных ящиках).

4.5. Бак цилиндрический, Д нар. 350 мм, L=2000 мм с 2-мя указателями уровня на торцах – 4 шт. (в деревянных ящиках).

4.6. Шкаф электрический на раме, 1300х1300х450, 2-х дверный  - 4 шт. (в деревянных ящиках).

4.7. Щиты управления системы охлаждения - 4 шт.

4.8. Бочки с маслом - 96 шт.(2013 год)

4.9. Глушитель Днар. 470, L=2800 мм - 4 шт.

4.10. Глушитель Днар. 900, L=4500 мм - 4 шт.

При визуальном осмотре повреждений и видимых дефектов не обнаружено.

5.	Система подачи масла для газопоршневых генераторных установок находится на паллетах.

Содержимое на паллетах:

- Труба Дн 48 L – 6м – 8шт.

- Крышка бака – 4шт.

- Прокладка крышки бака – 4шт.

- Болт М12х25 +гайка +шайба - 24шт.

- Трубка кварцевая 16мм – L0,6м - 4шт.

- 4 комплекта следующего содержимого каждый:

1) Бак масляный 200л в сборе с подставкой – 1шт.

2) Фильтр сетчатый фланцевый Ду 40 – 1шт.

3) Кран шаровый 11С42п Ду 40 – 3шт.

4) Кран Ду 25 шаровый резьбовой – 1 шт.

5) Кран Ду 20 шаровый резьбовой – 1шт.

6) Насос НМШ 5/25 – 4,0/4 с э/д 1,5 кВт – 1шт.

7) Фланцы к НМШ 5/25 – 2шт.

8) Прокладки к насосу – 1 комплект.

9) Клапан дыхательный СМДК – 50 АА – 1шт.

10) Фланец 1 – 50 - 6 – 1шт.

11) Фланец 1 – 40 - 16 – 6шт.

12) Фланец 1 – 40 - 6 – 8шт.

13) Прокладка к фланцу 1 - 50 – 6 – 1шт.

14) Прокладка к фланцу 1 - 40 – 16 –7шт.

15) Прокладка к фланцу 1-40-6 – 4шт.

16) Клапан Ду 32 обратный межфланцевый – 1шт.

17) Отвод Ду 40 - 8шт.

18) Переход Ду 40 – Ду 32 – 1шт.

19) Переход Ду 40 – Ду 25 – 2шт.

20) Переход Ду 40 – Ду 50 – 1шт.

21) Резьба 1” – 2шт.

22) Болт М16х55+гайка+шайба+гровер – 28шт.

23) Болт М16х85+гайка+шайба+гровер – 4шт.

24) Болт М12х50+гайка+шайба+гровер – 40шт.

25) Анкер-болт М16х150 – 4шт.

26) Запорное устройство 12б3бк – 1 комплект.

27) Графитовый шнур – 1 шт.

28) Прокладки – 2 шт.

29) Датчик уровня RSF 15 (0,6А/240V)  - 1шт.

6.	Система утилизации тепла к Cummins C2000N5CB: Система утилизации тепла состоит из 20 агрегатов, из которых 4 в двух деревянных ящиках.

При визуальном осмотре повреждений и видимых дефектов не обнаружено.